Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г. Великие Луки

извещает о проведении запроса котировок на поставку внешнего дефибриллятора с функцией мониторирования ЭКГ на 4 квартал 2008 года

1. Наименование, почтовый адрес и адрес электронной почты. Номер контактного телефона заказчика:

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница». г.Великие Луки

182100,  Псковская  область, г. Великие Луки, ул. Больничная, д.10;факс. 8-8153-7-44-84, тел. 8-81153-7-29-67

e-mail:Vlkcgb@ellink.ru.

2. Источник финансирования: средства муниципального бюджета и внебюджетные средства.

3. Форма котировочной заявки - согласно перечня требований, указанных в ст. 44 ФЗ №94)

4. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара.

| Наименование товара | Ед. изм. | #### Кол-во | Максимальная цена контракта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Внешний дефибриллятор с функцией мониторирования ЭКГ, встроенным термопринтером и памятью Primedic XD1 (или эквивалент) | Штука | 1 | 200 000,00 |
| #### Максимальная цена контракта |  |  | #### 200 000,00 |

### Требования:

### 1.Поставщик поставляет товар своим транспортом

2. Поставляемые товары по качеству должны соответствовать ГОСТ, ТУ и   сопровождаться сертификатами соответствия, качественными удостоверениями.

## 3. Максимальная цена контракта не должна превышать цену контракта,  указанную в извещении.

## Основные технические данные и характеристики аппарата отражены в техническом задании

## 5. Место доставки товара:

### Место: 182100 Псковская область, г. Великие Луки, ул. Больничная д.10

6. Срок поставки товара:

Поставка товара осуществляется в течение 20 рабочих дней с момента подписания муниципального контракта в полной комплектности и со всеми документами по адресу – 182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Больничная, д. 10.Поставка осуществляется после проведения предпродажной подготовки.

7. Сведения о включенных в цену товара:

В цену товара входят: расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

8. Максимальная цена контракта – 200 000 (Двести тысяч) руб. 00 коп.

9. Место, срок, дата начала и окончания подачи котировочных заявок:

Место подачи заявок: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Больничная д. 10, МУЗ «ЦГБ» (отдел по правовым вопросам и маркетингу)

Дата начала: 27 ноября 2008 года

Дата окончания: 02 декабря 2008 года до 16 часов 00 минут

10. Срок и условия оплаты товара

Поставка товара осуществляется после 100%-ной предоплаты от цены муниципального контракта.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок не менее 5 дней.

Заказчик

МУЗ «ЦГБ» г. Великие Луки

И.О. Главного врача								В.В. Жиленков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ВНЕШНЕГО ДЕФИБРИЛЛЯТОРА С ФУНКЦИЕЙ МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ

| № п/п | Параметры | Соответствие |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Технические характеристики |  |  |
| 1.1 | Форма импульса - бифазный | Наличие |
| 1.2 | Энергетические ступени 5-360 Дж (при импедансе 50 ОМ), выбор энергии в ручном режиме не менее 9 ступеней | Наличие |
| 1.3 | Время накопления энергии для разряда мощностью 200 Дж – не более 6 сек. | Наличие |
| 1.4 | Выбранная энергия разряда отображается на экране и на распечатке | Наличие |
| 1.5 | Функция автоматического сброса набранной энергии, если разряд не был произведён в течение 15 сек. | Наличие |
| 1.6 | Готовность к проведению разряда сопровождается звуковым сигналом | Наличие |
| 1.7 | Работа в ручном режиме: асинхронный режим внешней дефибрилляции, режим синхронизированный с ЭКГ внешней дефибрилляции (кардиоверсии) | Наличие |
| 1.8 | Пара многоразовых внешних электродов для дефибрилляции («утюги»), взрослые d 8 см и встроенные в них детские d 5 см | Наличие |
| 1.9 | Встроенный 1-канальный монитор, LCD высококонтрастный дисплей с диагональю 144 мм | Наличие |
| 1.10 | Отображение на дисплее кривой 1 из 6 отведений ЭКГ (I,II,III, aVR, aLV, aVF) и ЧСС | Наличие |
| 1.11 | Регистрация ЭКГ с одноразовых ЭКГ – электродов (4 провода отведений ЭКГ) или с многоразовых электродов для дефибрилляции | Наличие |
| 1.12 | Индикация качества наложения электродов/наличия контактов | Наличие |
| 1.13 | Звуковой сигнал сердцебиения (ЧСС) с 3-мя уровнями громкостями | Наличие |
| 1.14 | Диапазон ЧСС – не менее 0-300 ударов /мин | Наличие |
| 1.15 | Звуковые и визуальные тревоги при выходе ЧСС за установленные пределы | Наличие |
| 1.16 | Дополнительно отображение на дисплее: степени усиления сигнала ЭКГ, ЧСС, выбранного отведения ЭКГ, выбранной энергии разряда, степени зарядки аккумулятора, границы тревог для ЧСС | Наличие |
| 1.17 | Пользовательский интерфейс с простыми интуитивно понятными символами на сенсорной клавиатуре, функционально разделённые области управления дефибриллятором и монитором ЭКГ | Наличие |
| 1.18 | Питание от съёмной аккумуляторной батареи (перезаряжаемой, 14,4V / 1,5 Ач / NiCd) | Наличие |
| 1.19 | Не менее 6 часов мониторинга ЭКГ или 56 разрядов по 360 Дж при полностью заряженной батарее | Наличие |
| 1.20 | Встроенной зарядной устройство | Наличие |
| 1.21 | Индикация степени зарядки аккумулятора на дисплее (сигнализация при низком уровне зарядки) | Наличие |
| 1.22 | Встроенный термопринтер, 1-3 канальный, скорость протяжки бумаги 25,50 мм/сек. | Наличие |
| 1.23 | Автоматическое /ручное включение термопринтера, печать в реальном времени и отложенная | Наличие |
| 1.24 | Запоминание данных на съёмную карту памяти; запоминаются 5 секунд ЭКГ до и 5 секунд после разряда, а также дата, время, энергия (J) разряда, режим (синхронизированный/асинхронный), отведение ЭКГ и ЧСС, аудиозапись через встроенный микрофон | Наличие |
| 1.25 | Функция самотестирования прибора | Наличие |
| 2 | Размер, не более | 38х30х15 см |
| 3 | Вес, не более | 4,5 кг |
| 4. Комплект поставки |  |  |
| 4.1 | Аккумуляторная батарея NiCd 14,4 V /1,5 Ач NiCd | 1 шт. |
| 4.2 | Кабель ЭКГ с4 проводами отведений | 1 шт. |
| 4.3 | Набор из 25 одноразовых ЭКГ электродов | 1 шт. |
| 4.4 | Термобумага с миллиметровочной сеткой, рулон 58мм х 25м | 1 шт. |
| 4.5 | Гель электродный, тюбик 60 г. | 1 шт. |
| 4.6 | Программное обеспечение для просмотра данных карты памяти, СD | 1 шт. |
| 4.8 | Руководство пользователя на русском языке | 1 шт. |
| 5. Документы |  |  |
| 5.1 | Регистрационные удостоверения МЗ РФ и сертификат соответствия ГОСТ | Наличие |
| 5.2 | Гигиенический сертификат | Наличие |
| 5.3 | Инструкция на русском языке | Наличие |
| 6. Обучение медицинского персонала и гарантийные обязательства |  |  |
| 6.1 | Кнопочное обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие |
| 6.2 | Гарантийный период, не менее | 24 месяца |
| 6.3 | Сервисная служба | Наличие |

И.О. главного врача МУЗ «ЦГБ»						В.В. Жиленков

З А Я В К А

на участие  в запросе котировок цен на право заключения

муниципального контракта на поставку внешнего дефибриллятора с функцией мониторирования ЭКГ  для МУЗ «ЦГБ» г. Великие Луки на 4 квартал 2008 г.

(для юридических лиц)

1. Фирменное наименование

2. Сведения об организационно-правовой форме

3. Место нахождения

(область, край, район, город, населенный пункт, улица, дом)

4. Почтовый адрес

5. Номер контактного телефона

Подачей настоящей заявки выражаю своё согласие на участие в запросе котировок цен на право заключения муниципального контракта на поставку внешнего дефибриллятора с функцией мониторирования ЭКГ, и обязуюсь заключить  муниципальный  контракт с МУЗ «ЦГБ» г. Великие Луки на условиях, запросом котировок, объемах и ценах приведенных в настоящей заявке.

Руководитель:

Фамилия

Имя

Отчество

Подпись

М.П.							«____» _________________ 200 __ г.

(число, месяц, год)

Неотъемлемой частью заявки являются следующие документы:

- Опись представленных документов.

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

- Конкурсные предложения, включающие предложения о цене контракта.

### АНКЕТА

УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование организации-поставщика, ИНН |  |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | Руководитель: Ф.И.О |  |
| 4. | Юридический адрес |  |
| 5. | Почтовый адрес |  |
| 6. | Контактное лицо по поставке товаров, номера телефонов |  |
| 7. | Телефоны организации-поставщика с указанием кода города |  |
| 8. | Факс организации-поставщика с указанием кода города |  |
| 9. | Адрес электронной почты организации-поставщика |  |
| 10. | Почтовый адрес, телефон и номер налоговой инспекции, в которой поставлен на учет участник размещения заказа |  |
| 11. | Почтовый адрес, телефон Арбитражного суда, в котором, в случае необходимости, рассматриваются экономические споры |  |
| 12. | Является ли участник размещения заказа субъектом малого предпринимательства (да или нет) |  |

________________________________

(подпись, М.П.)

_______________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)