Извещение № ____от 03.03. 2009г.

УТВЕРЖДЕНО:

МУ « Управление жилищно- коммунального

хозяйства Администрации г.Великие Луки»

Начальник:

__________А.К.Груздов.

«03»  03.   2009г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ открытого  АУКЦИОНА  ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗА

на выполнение работ  по капитальному ремонту системы водоснабжения фонтанов в г. Великие Луки

во 2 квартале 2009г.

г. Великие Луки 2009г.

## СОДЕРЖАНИЕ:

Стр.

- Извещение о  проведении   аукциона –                   3

- Объемы и перечень ремонтных работ по лотам-     5

- Сроки и условия выполнения ремонтных работ-   12

- Требования Заказчика –                                         12

5. Порядок оплаты и порядок формирования цены

контракта-                                                           13

- Порядок определения величины  понижения

начальной цены контракта – шага аукциона –    13

7.Порядок проведения аукциона –                               14

- Инструкция для участника размещения заказа-      15

- Опись документов -                                                   24

- Анкета для участника размещения заказа                25

- Заявка на участие в аукционе –                             26

- Аукционное предложение -                                     27

- Проект муниципального контракта –                     28

- График производства подрядных работ

(приложение к муниципальному контракту)-            31

## Дата: 03.03.2009г.   ИЗВЕЩЕНИЕ №___   О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА

МУ «Управление жилищно- коммунального хозяйства Администрации  города Великие  Луки» приглашает предприятия, организации принять участие в открытом аукционе  на выполнение  работ по капитальному ремонту системы водоснабжения фонтанов в г. Великие Луки  во 2 квартале 2009г.

1.Форма  торгов – открытый аукцион.

2.Заказчик: Муниципальное учреждение «Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации г. Великие Луки»; 182100, Псковская область, г. Великие Луки, пр.Ленина 51/36, тел./факс 3-73-84,  3-02-08;   контактное лицо – Груздов Александр Константинович. Гордеева Любовь Валентиновна.

Электронная почта: mu-ugkx@mart.ru

3. Финансирование производится  за счет средств местного бюджета.

4.Предмет муниципального контракта:

Лот № 1 :

- Фонтан на площади Рокоссовского.

- ремонт насосной станции  фонтана и камеры гребенки, водомерного узла холодной  воды, наружного водопровода  протяженностью  118 п.м. и водопровода от насосной  до камеры гребенки протяженности  15 м.п.

2.  Фонтан  на площади Матросова.

- ремонт водомерного узла  холодной воды и наружного  водопровода протяженностью 16   м.п.

3.  Фонтан у кинотеатра « Родина».

-  ремонт водомерного  узла холодной воды.

- Фонтан на площади  Калинина.

-  ремонт водомерного  узла холодной  воды.

- Фонтан на площади  Ленина.

-  ремонт наружного водопровода протяженностью  53 м.п.

Начальная (максимальная) цена контракта (лота) – 1 976 800 рублей.

5. Место выполнения работ: территория г. Великие Луки.

6..Технические задания на выполнение работ по капитальному ремонту водоснабжения  фонтанов приведены в документации об аукционе.

7. Документация об аукционе  представляется участникам размещения заказа после опубликования извещения о проведении аукциона в печатном издании газеты «Великолукская правда «Новости» или на официальном сайте муниципального образования «Город Великие Луки» – www.velikieluki.ru  на основании письменного заявления, поданного заказчику по адресу: 182100, Псковская область, г.Великие Луки, пр.Ленина 51/36, отдел по конкурсам, на магнитном носителе (дискета участника).

Сроки предоставления: с 04. 03.2009г. по 20.03.2009г.

7.Для ознакомления  документация  об аукционе размещена на официальном сайте муниципального образования «Город Великие Луки» – www.velikieluki.ru. Плата за получение  документации  об аукционе не устанавливается.

8. Время и дата окончания подачи заявок на участие в аукционе в 16  часов 23.03.2009 г.

9. Место, дата и время проведения  открытого аукциона  в 11 часов 35 минут 30.03.2009г. по адресу - 182100, Псковская область, г. Великие Луки, пр. Ленина, 24, здание Администрации города Великие Луки, каб. 1.

10. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, осуществляющим выполнение работ, составляющих предмет конкурса, не установлены.

11.  Организатор аукциона имеет право отменить аукцион или перенести на другую  дату в соответствии с Законом ФЗ-94, а также вправе принять решение о внесении изменений в документацию и в извещение о проведении открытого аукциона  не позднее, чем за 5 дней до даты окончания подачи заявок  на участие в аукционе. При этом  срок подачи заявок продлевается  со дня опубликования  на официальном сайте и в городской газете «Великолукская правда-Новости»  изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок  на участие в аукционе и  составляет  не менее чем пятнадцать дней.

Примечание: Обращаем ваше внимание на то, что Участники размещения заказа, скачавшие комплект  документации об аукционе  на официальном сайте и не направившие заявление на получение  документации об аукционе  на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на  официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений по документации об аукционе. Заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к   документации об аукционе.

Извещение  является  неотъемлемой  частью документации об аукционе.

ЗАКАЗЧИК:

Управление

жилищно-коммунального хозяйства                                                    Груздов А.К.

ОБЪЕМЫ И ПЕРЕЧЕНЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ.

Фонтан  на площади Рокоссовского

водопровод наружный от В-1 до В сущ.-1

- Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, 2 группа грунтов – 207 м3

- Разработка мокрого грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, 2 группа грунтов – 207 м3

- Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, 2 группа грунтов – 18 м3

- Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечения с кабелем, 2 группа грунтов – 30 м3

- Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, 2 группа грунтов – 30 м3

- Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечения с сантехническими коммуникациями, 2 группа грунтов – 44.5 м3

- Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах пересечения с сантехническими коммуникациями, 2 группа грунтов – 44.5 м3

- Водоотлив из траншей – 200 м3

- Погрузка грунта на автомобили-самосвалы – 167 м3

- Отвозка грунта лишнего на 10 км – 988 т

- Работа на отвале, 2 группа грунтов-3 – 581 м3

- Подвозка грунта на 14 км – 901 т

(Песок природный для строительных работ средний – 563 м3)

- Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов – 393 м3

- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 2 группа грунтов – 170 м3

- Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 1 группа грунтов, 2 – 393 м3

- Устройство основания песчаного под трубопроводы – 11 м3

- Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром  100 мм – 0.106 км

- Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром  150 мм  (для футляра)  – 0.012 км

- Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2 – 4 м короба

- Протаскивание в футляр полиэтиленовых  труб диаметром 100 мм – 12 м

- Установка фасонных частей чугунных диаметром 50-100 мм – 0.172 т

- Установка фасонных частей стальных сварных диаметром до 250 мм – 0.011 т

- Установка кранов диаметром до 50 мм – 4 крана

(Кран шаровой фланцевый 15ч18бр Д25 – 1 шт.)

(Кран шаровой фланцевый 15ч18бр Д32 – 1 шт.)

(Кран шаровой фланцевый МА 39010 Д50 – 2 шт.)

- Установка  кранов   диаметром 100 мм – 3 крана

(Кран шаровой фланцевый МА 39010 Д100 – 3 шт.)

- Укладка стальных водопроводных труб. Диаметром:  159х5 мм (для гильз) – 0.003 км

- Укладка стальных водопроводных труб . Диаметром:  89х4 мм (для гильз) – 0.001 км

- Укладка стальных водопроводных труб . Диаметром:  57х3 мм (для гильз) – 0.0005 км

- Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 57 мм – 0.0005 км

- Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 89 мм – 0.001 км

- Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 159 мм – 0.003 км

- Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых – 6.42 м3

(Люки чугунные – 4 шт.)

(Стремянка – 0.068 т.)

- Устройство глиняного замка – 3 м3

- Устройство  цементной отмостки вокруг колодцев: толщиной 20 мм – 8 м2

- На каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 – 8 м2

- Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм – 0.1055 км

- Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 25 мм – 1 врезка

- Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм – 2 врезки

- Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм – 5 врезок

- Опорожнение системы – 163.68 маш-час.

- Разборка забора при установленных столбах решетчатых высотой до 2 м – 2 м2

- Восстановление забора при установленных столбах решетчатых высотой до 2 м – 2 м2

- Демонтаж водопроводных кирпичных колодцев – 3.77 м3

- Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм – 2 м

- Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) однослойных – 90 м2

- Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2) на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-007-01 по 27-04-007-3 – 90 м2

- Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 – 90 м2

- При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-6 – 90 м2

- Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 – 90 м2

- Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных – 6.5 м3

- Уборка строительного мусора – 0.0436 т

водопровод наружный от насосной до камеры гребёнок

- Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, 2 группа грунтов – 39 м3

- Разработка мокрого грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, 2 группа грунтов – 39 м3

- Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, 2 группа грунтов – 2 м3

- Водоотлив из траншей – 41 м3

- Погрузка грунта на автомобили-самосвалы – 2 м3

- Отвозка грунта лишнего на 10 км – 136 т

- Работа на отвале, 2 группа грунтов-3 – 80 м3

- Подвозка грунта на 14 км – 128 т

(Песок природный для строительных работ средний – 80 м3)

- Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов – 56 м3

- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 2 группа грунтов – 24 м3

- Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 1 группа грунтов, 2 – 56 м3

- Устройство основания песчаного под трубопроводы – 0.15 м3

- Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием. Диаметром:  159х5мм – 0.015 км

- Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 219х7 мм – 0.015 км

- Установка вентилей диаметром до 50 мм – 9 шт.

(Вентиль запорный фланцевый 15ч9п2 Д32 – 2 шт.)

(Вентиль запорный фланцевый 15ч9п2 Д40 – 4 шт.)

(Вентиль запорный фланцевый 15ч9п2 Д50 – 3 шт.)

- Установка задвижек чугунных диаметром 80 мм – 2 шт.

- Установка задвижек и клапанов обратных чугунных диаметром 150 мм – 2 шт.

(Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч6бр Д150 – 1 шт.)

- Установка задвижек обратных чугунных диаметром 200 мм – 1 шт.

- Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм – 0.015 км

- Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм – 0.015 км

- Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром до 50 мм – 11 врезок

- Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм – 2 врезки

- Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 150 мм – 1 врезка

- Опорожнение системы – 286.44 маш-час.

- Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 219 мм – 1 гребенка

- Очистка поверхности щетками – 1.2 м2

- Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 – 1.2 м2

- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза – 2.4 м2

- Демонтаж стальных водопроводных труб с . Диаметром:  159х5мм – 0.015 км

- Демонтаж стальных водопроводных труб . Диаметром: 219х7 мм – 0.015 км

- Демонтаж задвижек диаметром  200 мм – 1 задвижка

- Демонтаж задвижек диаметром  150 мм  - 1 задвижка

- Демонтаж задвижек диаметром  80 мм - 2 задвижки

- Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса до 200 мм – 1 шт.

- Снятие клапанов фланцевых обратных диаметром до 100 мм – 1 шт. арматуры

- Демонтаж вентилей диаметром до 50 мм – 9 вентилей

- Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную – 15 м2

- На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4 – 15 м2

- Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную – 15 м2

Ремонт насосной фонтана и камеры гребёнок .

Насосная фонтана

- Мелкий ремонт кирпичных стен – 3 м2

- Устройство подстилающих слоев бетонных – 0.6 м3

- Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм – 7.1 м2

- Устройство покрытий бетонных добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к=1,15*(-2) ;к=1,25*(-2) – 7.1 м2

- Перетирка штукатурки внутренних помещений – 31 м2

- Оштукатуривание стен по кирпичу – 31 м2

- Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке – 38 м2

- Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон  и люка за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % - 3 м2

- Масляная окраска люка – 2.3 м2

- Масляная окраска стремянки – 3 м2

- Строительный мусор – 0.744 т

Камера гребенок

- Устройство подстилающих слоев бетонных – 0.3 м3

- Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм – 3.5 м2

- Устройство покрытий бетонных добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины – 3.5 м2

- Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм – 1 м2

- Окраска известковыми составами по штукатурке – 16 м2

- Масляная окраска стремянки – 1.7 м2

- Масляная окраска крыши по бетону – 7.5 м2

- Строительный мусор – 0.0338

водомерный узел холодной воды

- Установка счетчиков (водомеров) – 1 шт.

(Счетчики воды ВСХ-15 – 1 шт.)

- Установка фильтров диаметром 25 мм – 1 шт.

- Установка манометров с трехходовым краном – 1 комплект

- Установка фасонных частей – 0.006 т

- Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм – 0.2 м

- Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм – 2 м

(Краны 11Б27п1 д.25 мм 1 Мпа – 3 шт.)

(Кран пробно-спускной 10Б9бк1 Д15 – 1 шт.)

7.    Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром менее 50 мм , количество окрасок 2 – 0.5 м2

Фонтан на пл. Матросова.

водомерный узел холодной воды

- Установка счетчиков (водомеров) - 1 счетчик (водомер)

(Счетчик воды ВСХ-15  -   1  шт.)

- Установка фильтров ФММ диаметром 25 мм  -   1 фильтр

(Фильтры магнитные для очистки воды ФММ д. 25 мм  -  1 шт.)

- Установка манометров с трехходовым краном  -  1 комплект

- Установка фасонных частей - 0.003 т.

- Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм – 0.2 м (Краны 10Б 9бк д. 15 мм 1 Мпа – 1 шт.)

- Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм – 2 м  (Краны 11Б27п1 д.25 мм 1 Мпа – 2 шт)

- Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм – 1 м (Краны 11Б27п1 д.50 мм 1 Мпа – 1шт)

- Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм – 1 м

- Гидравлическое испытание трубопроводов – 3.2 м

- Масляная окраска трубопроводов – 0.6 м2

Наружные сети водопровода.

- Разборка асфальтового покрытия – 2.4 м3

- Разборка бортовых камней на щебеночном основании – 3 м

- Разработка грунта 2гр. с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 – 44.5 м3

- Доработка грунта 2гр. вручную после работы механизмами – 1.5 м3

- Разработка грунта 2гр.вручную в местах, находящихся до 1м от незащищенных кабелей – 10 м3

- Погрузка грунта 1гр. от разработки вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 – 11.5 м3

- Перевозка лишнего грунта на 10км – 95.2 т

- Работа на отвале – 56 м3

- Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2 – 4 м короба

- Перевозка непросадочного грунта на 14км – 84 т

(Песок природный для строительных работ средний – 52.5 м3)

- Демонтаж стальных труб диам.50мм – 0.015 км

- Демонтаж за движки стальной диам.50мм – 1 задвижка

- Устройство песчаного основания – 1.5 м3

- Укладка труб стальных эл.сварных для гильз диам.108х4,0мм – 0.001 км

- Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм – 0.001 км

- Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром  50 мм – 0.015 км

- Протаскивание в футляр полиэтиленовых  труб – 1 м

- Установка крана шарового фланцевого диаметром 50 мм – 1 шт

(Кран шаровой фланцевй диам.50мм – 1 шт.)

- Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм – 0.002 т

- Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм – 2 врезки

- Опорожнение системы при подключении – 40.92 маш-час.

- Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50 мм – 0.015 км

- Засыпка вручную траншей – 16 м3

- Засыпка траншей с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью  59 (80) кВт (л.с.) – 38 м3

- Уплотнение грунта пневматическими трамбовками – 38 м3

- Устройство основания под асфальтовое покрытие толщиной 15 см из щебня – 24 м2

- На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-04-007-01 – 24 м2

- Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых – 24 м2

- При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-6 – 24 м2

- Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых – 24 м2

- Установка бортовых камней – 3 м

- Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли вручную – 16 м2

- Посев газонов обыкновенных вручную – 16 м2

Фонтан у к-тра  «Родина»

Водомерный узел холодной воды

1.Установка счетчиков (водомеров) – 1 шт.

(Счетчики воды ВСХ-15 – 1 шт.)

2 Установка фильтров диаметром 25 мм – 1 шт.

3 Установка манометров с трехходовым краном – 1 комплект

4 Установка фасонных частей – 0.006 т

5. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм – 0.2 м

6. Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм – 2 м

(Краны 11Б27п1 д.25 мм 1 Мпа – 2 шт.)

(Кран пробно-спускной 10Б9бк1 Д15 – 1 шт)

(Краны 11Б27п1 д.50 мм 1 Мпа – 1 шт.)

- Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм – 1 м

- Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм – 1 м

- Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром менее 50 мм , количество окрасок 2 – 0.5 м2

Фонтан на площади Калинина

водомерный узел холодной воды

- Установка счетчиков (водомеров) – 1 шт.

(Счетчики воды ВСХ-15 – 1 шт.)

- Установка фильтров диаметром 25 мм – 1 шт.

- Установка манометров с трехходовым краном – 1 комплект

- Установка фасонных частей – 0.006 т

- Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм – 0.2 м

- Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм – 2 м

(Краны 11Б27п1 д.25 мм 1 Мпа – 2 шт.)

(Кран пробно-спускной 10Б9бк1 Д15 – 1 шт)

- Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм – 1 шт.

(Кран шаровой фланцевый МА 39015 Д100 – 1 шт.)

- Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм – 1 м

- Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм – 1 м

- Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром менее 50 мм , количество окрасок 2 – 0.5 м2

- Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 – 1 м2

Фонтан на пл.Ленина

водомерный узел холодной воды

- Установка счетчиков (водомеров) - 1 счетчик (водомер)

(Счетчики воды ВСХ-15 – 1 шт.)

- Установка фильтров диаметром 25 мм – 1 шт.

- Установка манометров с трехходовым краном – 1 комплект

- Установка фасонных частей – 0.003 т

- Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм – 0.2 м

- Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм – 2 м

(Краны 11Б27п1 д.25 мм 1 Мпа – 3 шт.)

(Кран пробно-спускной 10Б9бк1 Д15- 1 шт.)

(Краны 11Б27п1 д.50 мм 1 Мпа – 1 шт.)

7.    Масляная окраска металлических поверхностей труб диаметром менее 50 мм , количество окрасок 2 – 0.5 м2

# Наружные сети водопровода .

- Разборка асфальтового покрытия – 5.1 м3

- Разборка бортовых камней на щебеночном основании – 8 м

- Разработка грунта 2гр. с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 – 146.5 м3

- Доработка грунта 2гр. вручную после работы механизмами – 4.5 м3

- Разработка грунта 2гр.вручную в местах, находящихся до 1м от незащищенных кабелей – 27 м3

- Разработка грунта 2гр.вручную в местах, находящихся до 1м от инженерных сетей – 30 м3

- Погрузка грунта 1гр. от разработки вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 – 61.5 м3

- Перевозка лишнего грунта на 10км – 353.6 т

- Работа на отвале – 208 м3

- Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2 – 8 м короба

- Перевозка непросадочного грунта на 14км – 329.6 т

(Песок природный для строительных работ средний – 201 м3)

- Демонтаж стальных труб диам.25мм – 0.007 км

- Устройство песчаного основания – 5.3 м3

- Укладка труб стальных эл.сварных для гильз диам.108х4,0мм – 0.001 км

- Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм – 0.001 км

- Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром  50 мм – 0.053 км

- Протаскивание в футляр полиэтиленовых  труб – 1 м

- Установка крана шарового фланцевого диаметром 50 мм – 1 шт

(Кран шаровой фланцевй диам.50мм – 1 шт.)

- Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм – 0.005 т

- Установка фасонных частей чугунных диаметром 125-200 мм – 0.0512 т

- Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм – 2 врезки

- Опорожнение системы при подключении – 40.92 маш-час

- Заглушка существующего водопроводного ввода диам.25мм – 1 шт.

- Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50 мм – 0.053 км

- Засыпка вручную траншей – 62 м3

- Засыпка траншей с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) – 144 м3

- Уплотнение грунта пневматическими трамбовками – 144 м3

- Устройство основания под асфальтовое покрытие толщиной 15 см из щебня – 51 м2

- На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-04-007-01 – 51 м2

- Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых – 51 м2

- При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-6 – 51 м2

- Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых – 51 м2

- Установка бортовых камней – 8 м

- Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли вручную – 92 м2

- Посев газонов обыкновенных вручную – 92 м2

- Валка деревьев – 2 дерева

- Срезка кустарников – 5 деревьев

- Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов более 32 см – 2 дерева

- Погрузка древесины – 1 т

- Разгрузка древесины – 1 т

- Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,8x0,6 м вручную в естественном грунте – 7 ям

- Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8x0,6 м – 7 шт.

(Деревья-саженцы – 2 шт.)

(Кустарники-саженцы – 5 шт.)

СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

Сроки выполнения работ:

По Лоту №1- до 01 июня 2009 года.

Требования заказчика

к качеству работ  и сроку гарантийных обязательств.

1.Все работы по  капитальному ремонту фонтанов должны быть выполнены в объемах и в сроки ,предусмотренные  аукционной документацией,  в соответствии  с нормами и требованиями ГОСТ, СНиП,  СанПиН, ПУЭ, НПБ, нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, а также  требованиями соответствующих надзорных и инспектирующих органов.

2. До начала производства работ Подрядчик представляет Заказчику сметы относительно лота, согласованные с комитетом  САГ.

4. Приемку выполненных работ и контроль за качеством работ осуществляет Заказчик. В процессе контроля оценивается  полнота и качество выполненных работ согласно СНиП 3.06.03-85 и ведомости объемов работ. По данным технического надзора, в случае  выявления грубых нарушений, Заказчик имеет право приостановит выполнение работ или потребовать их переделки и применить  финансово-экономические санкции согласно контракту.

5. Подрядчик обязан согласовывать  с Заказчиком все изменения  в объемах и технологии производства работ, предусмотренные  нормативно-технической документацией.

6. Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику  о своевременном завершении ремонтных работ с просьбой о назначении приемочной комиссии  по приемке  законченным ремонтом  фонтанов.

7. Подрядчик  обязан обеспечить  своевременное устранение  недоделок и дефектов ,выявленных при приемке работ  в течении гарантийного срока эксплуатации объекта.

8.Срок гарантийных обязательств  на выполненные работы - не менее  3-х лет. На оборудование, комплектующие  изделия  и используемые материалы – в соответствии с паспортными данными  заводов изготовителей.

Порядок оплаты и порядок формирования  цены контракта,

источник  финансирования.

- Оплата выполненных  работ осуществляется  ежемесячно по безналичному расчету, согласно актов выполненных работ (формы КС-2,КС-3)

- Окончательный расчет за выполненные  работы  производится  после подписания сторонами акта о приемке, законченных (выполненных) работ, оформленного в установленном порядке по факту выполненных работ при условии финансирования

- Работы выполняются с авансом  в размере 30% от цены контракта.

- Цена контракта, предлагаемая  участником  аукциона  непосредственно при проведении аукциона, включает в себя  все расходы, связанные с выполнением работ ( с учетом  расходов связанных  с согласованиями с надзорными и инспектирующими органами  а также  транспортно заготовительные и складские затраты, расходы по уплате пошлин, налогов сборов и иных обязательных платежей в т.ч НДС. (окончательная фиксированная цена контракта)

- Валютой, используемой при формировании цены контракта и расчетов с исполнителями работ, установлен российский рубль.

Источник финансирования: средства местного бюджета.

Порядок определения  величины  понижения начальной  цены контракта – шага аукциона.

1.1. Аукцион проводится путем снижения  начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении  о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона»

1.2. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении  предложить более низкую цену контракта, аукционист  обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента  начальной (максимальной) цены контракта (лота), но не ниже 0,5 процента начальной цены контракта (лота).

1.3.   В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пунктом 1.2 настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

Порядок проведения открытого аукциона.

1.1. В аукционе  могут участвовать только участники размещения заказов ,признанные участниками аукциона.

1.2. Аукцион проводится в присутствии аукционной комиссии, заказчика и участников аукциона или их представителей

1.3. Аукционная комиссия непосредственно перед началом  проведения аукциона  регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам, аукционная комиссия регистрирует участников аукциона перед началом каждого лота.

При регистрации участникам аукциона  или их представителям  выдаются пронумерованные карточки.

1.4. Аукцион начинается  с объявления аукционистом  начала проведения аукциона, номера лота, начальной цены контракта, (лота),  «шага аукциона»,наименований участников аукциона, не явившихся на аукцион. Аукционист предлагает участникам аукциона  заявлять свои предложения о цене контракта.

1.5.Участник аукциона  после объявления аукционистом  начальной (максимальной) цены контракта (лота)  и цены контракта, сниженной  в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

1.6.Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом  начальной цены контракта (лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а так же новую цену контракта ,сниженную в соответствии с «шагом аукциона» и «шаг аукциона», в соответствии с которым  снижается цена.

1.7. Аукцион считается законченным, если после троекратного объявления  аукционистом цены контракта ни один участник аукциона  не поднял карточку. В этом случае  аукционист объявляет об окончании проведения  аукциона  (лота),последнее и предпоследнее предложения  о цене контракта ,номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего  предпоследнее предложение о цене контракта.

1.8. Победителем аукциона  признается лицо, предложившее  наиболее низкую цену контракта

1.9. Протокол аукциона размещается  на официальном сайте www.velikieluki.ru  Заказчиком в течение  дня, следующего после дня подписания   указанного протокола и в течение 5 дней опубликовывается в газете «Великолукская правда Новости».

1.10. В течение 3 дней с момента подписания протокола  аукциона заказчик передает победителю аукциона проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем аукциона.

1.11. Срок подписания муниципального контракта победителем аукциона должен быть не менее чем 10 дней со дня размещения  на официальном сайте протокола аукциона.

ИНСТРУКЦИЯ  ДЛЯ  УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Даты и время основных этапов проведения аукциона

1.1. Дата опубликования извещения о проведении аукциона  03.03.2009г.

1.2. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе 04.03.  2009г.

1.3. Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе в 16час.

23.03.2009г.

и начало рассмотрения – в 10 часов 30  минут  25.03.2009г.

1.4. Место, дата и время проведения аукциона – 30.03. 2009 года

В 11 часов 35 минут, г. Великие Луки, пр. Ленина, д.24, здание Администрации города, каб. 1.

2. Общие положения.

2.1. Аукцион является открытым.

2.2. Муниципальный заказчик –  МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки». 182100, г. Великие Луки, пр. Ленина, 51/36.

2.3. Участник размещения заказа - лицо, претендующее на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо  независимо  от  организационно-правовой  формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

2.4. Подача заявок на участие в аукционе в форме электронного документа и электронная форма участия в аукционе не предусматриваются.

3. Перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием для проведения открытого аукциона

- Бюджетный кодекс Российской Федерации.

- Гражданский кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 21.07.05г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

- Распоряжение Администрации города Великие Луки от 07.04.2006 N 557-р «Об упорядочении процедуры размещения муниципального заказа».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 года № 236-р утверждаемое  Перечень товаров (работ, услуг) размещение  заказов на поставки (выполнение  оказание) которых осуществляется  путем проведения аукциона.

4. Организация и порядок проведения открытого аукциона

4.1. Извещение о проведении аукциона опубликовывается в газете «Великолукская правда. Новости» и размещается на официальном сайте www.velikieluki.ru  не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

4.2. Для организации и проведения аукциона заказчик разрабатывает документацию об аукционе.

4.3. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной документацией об аукционе.

4.4. Заявки на участие в аукционе, поданные после даты окончания приема заявок на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

4.5. Единая комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, а также проводит аукцион и составляет протокол аукциона.

4.6. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведение аукциона.

4.7. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

4.8. Единая комиссия в случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух или более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, не рассматривает все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, и эти заявки возвращаются такому участнику.

4.9. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона, но не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.  Извещение  об  отказе  от  проведения  открытого  аукциона опубликовывается заказчиком в газете «Великолукская правда. Новости» в течение 5 рабочих дней и размещается на официальном сайте www.velikieluki.ru в течение 2 дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

4.10. При проведении аукциона заказчик ведет протокол аукциона, который в день проведения аукциона подписывается членами единой комиссии и в течение дня, следующего за днем подписания размещается на официальном сайте.

4.11. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

4.12. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона.

Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

4.13. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона протокол и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый в документации об аукционе.

4.14. Контракт по результатам проведения аукциона может быть заключен не ранее чем через десять дней после размещения на официальном сайте www.velikieluki.ru протокола аукциона.

5. Требования к участникам размещения заказа путем проведения аукциона

5.1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, составляющих предмет аукциона.

5.2. Участник размещения заказа - юридическое лицо не должен находиться в процессе ликвидации, признан банкротом по решению арбитражного суда и в отношении его не должно быть открыто конкурсное производство. В отношении участника размещения заказа - индивидуального предпринимателя не должно быть решения арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства.

5.3. Деятельность  участника  размещения  заказа  не  должна  быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

5.4. Участник размещения заказа не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.5. Сведения об участнике размещения заказа должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

6. Порядок предоставления документации об аукционе

6.1. Документация об аукционе выдается со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа по адресу, указанному в п.1 извещения о проведении аукциона. Документация об аукционе выдается в офисе заказчика.

6.2. Для ознакомления, документация об аукционе, размещается на официальном сайте г. Великие Луки — www.velikieluki.ru.

7. Перечень и формы документов, представляемых

участником размещения Заказа

1. Опись представленных документов.

2. Анкета участника размещения заказа (по форме, оригинал).

3. Аукционное предложение (по форме, оригинал).

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально  заверенная  копия  такой  выписки  (для  индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

Выписки должны содержать следующие сведения:

4.1. Для юридических лиц:

- наименование юридического лица (полное и (в случае, если имеется) сокращенное  наименование,  в том числе  фирменное  наименование,  для коммерческих организаций на русском языке. В случае если в учредительных документах юридического лица его наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, в государственном реестре указывается также наименование юридического лица на этих языках);

- организационно-правовая форма;

- адрес (место нахождения);

- способ образования юридического лица (создание или реорганизация);

- сведения об учредителях (участниках) юридического лица, а также сведения о держателях реестров акционеров акционерных обществ;

- сведения о правопреемстве - для юридических лиц, созданных в результате реорганизации иных юридических лиц, для юридических лиц, в содержащиеся в государственном реестре сведения о которых вносятся изменения в связи с реорганизацией, а также для юридических лиц, прекративших свою деятельность в результате реорганизации (наименование юридического лица, ОГРН или регистрационный номер (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002  г.),  дата  регистрации,  наименование  органа,  зарегистрировавшего юридическое лицо);

- сведения о внесении изменений (дата регистрации изменений, дата получения регистрирующим органом уведомления об изменениях, внесенных в учредительные документы);

- сведения о прекращении деятельности юридического лица (способ прекращения деятельности юридического лица, дата принятия решения о прекращении деятельности, наименование органа, принявшего решение о прекращении деятельности юридического лица);

- размер уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда, паевых взносов или др.) - для коммерческих организаций;

- сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, •удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, ИНН (при наличии));

- сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом (наименование лицензирующего  органа,  номер  лицензии,  дата  принятия  решения  о предоставлении  (переоформлении  документов,  подтверждающих  наличие лицензии, приостановлении, возобновлении, аннулировании) лицензии, срок действия лицензии, наименование территории, на которой действует лицензия, лицензируемый вид деятельности);

- сведения о филиалах и представительствах юридического лица;

- идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет юридического лица в налоговом органе;

- коды  по  Общероссийскому классификатору  видов экономической деятельности;

- сведения о банковских счетах юридического лица;

4.2. Для индивидуальных предпринимателей:

- фамилия, имя, отчество;

- регистрационные данные;

- сведения, идентифицирующие физическое лицо;

- место жительства в Российской Федерации;

- сведения о документе, удостоверяющего личность;

- сведения о видах экономической деятельности;

- сведения об учете в налоговом органе;

- сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя до 01.01.2004г.;

- сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей на основании представленных документов;

- сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

5. Документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (доверенность при необходимости).

6. Нотариально  заверенные  копии  документов,  подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  к  лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, составляющих предмет аукциона.

При необходимости, участником размещения заказа по собственной инициативе, приведенный выше список может быть дополнен документами, поясняющими отдельные положения своей заявки на участие в аукционе.

8. Разъяснение положений документации об аукционе и внесение в нее изменений

8.1. Любой участник размещения заказа вправе направить заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган направляет участнику размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение  размещается уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

8.3.  Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются уполномоченным органом, в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

9. Требования к оформлению и подаче заявки на участие в аукционе

9.1. Заявки на участие в аукционе принимаются в письменной форме и в запечатанном конверте, начиная со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении аукциона или размещения его на официальном сайте www.velikieluki.ru, по адресу заказчика, указанному в извещении о проведении аукциона, и должны быть получены уполномоченным органом не позднее дня и времени окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона.

9.2. Участник размещения заказа имеет право подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). Заявки на участие в аукционе после проведения аукциона не возвращаются и хранятся у уполномоченного органа в течение 3 лет.

9.3. Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.

9.4. В состав заявки на участие в аукционе входят документы и материалы, указанные в разделе 7 настоящей инструкции. Документы, для которых в документации об аукционе установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с приведенными формами. Никакие исправления не допускаются.

9.5. Каждый из документов, содержащий больше одного листа, должен быть сброшюрован и пронумерован, а также скреплен печатью организации и подписью лица, имеющего полномочия для их подписания от имени участника размещения заказа.

9.6. Все копии документов, входящих в заявку, заверяются подписью уполномоченного лица участника аукциона и печатью организации, если иное не оговорено в документации об аукционе. Опись документов скрепляется подписью и печатью участника размещения заказа.

9.7. Заявка на участие в аукционе запечатывается в конверт, на котором указывается наименование открытого аукциона.

9.8. При отправке заявки на участие в аукционе по почте (экспресс-почте и т.д.) не допускается вкладывать документы, входящие в заявку на участие в аукционе, во внешний конверт, предназначенный для отправки заявки по почте. Все документы заявки на участие в аукционе должны быть во внутреннем конверте, что соответствует требованиям, указанным в п. 7 данного раздела инструкции.

9.9. Представленная  заявка  на участие  в  аукционе регистрируется уполномоченным органом в журнале. По требованию участника размещения заказа выдается расписка с указанием даты получения документов. Принятые документы хранятся в сейфе до времени и даты проведения аукциона.

9.10. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать ее в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, которые совпадают соответственно с днем и временем окончания подачи заявок на участие в аукционе.

10. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

10.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе.

10.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе единой комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе и в признании его участником аукциона. По результатам рассмотрения заявок оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается уполномоченным органом на официальном сайте.

10.3.  В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на - участие в аукционе.

10.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

11. Права и обязанности участника аукциона при проведение аукциона

11.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. В зал проведения аукциона от каждого участника аукциона допускаются не более двух представителей: участник аукциона или его официальный уполномоченный представитель и консультант.

11.2. В течение 30 минут до начала проведения аукциона участники аукциона и их официальные уполномоченные представители должны пройти регистрацию. При регистрации участник аукциона или его официальный уполномоченный представитель должен предоставить следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;

-доверенность на представление интересов участника аукциона, подтверждающая и определяющая полномочия официального представителя участника аукциона при проведении аукциона, заверенная печатью участника аукциона.

11.3. При регистрации участнику аукциона присваивается номер и выдается карточка-номер, которая используется участником аукциона при проведение аукциона. Участник аукциона не имеет права передавать свою карточку-номер другим участникам аукциона.

11.4. Участник аукциона, не прошедший регистрацию в соответствии с п. 11.2 данного раздела инструкции и не получивший карточку-номер в зал не допускается.

11.5. Полученную при регистрации карточку-номер участник аукциона, заявляя предложения по цене контракта, должен поднимать на высоту до уровня головы и прямо по фронту в направлении к ведущему аукциона.

11.6. Председатель единой комиссии может принять решение о приостановке  процедуры  проведения  аукциона  в  случае  возникновения необходимости  объявления  короткого  перерыва,  когда  предмет  аукцион составляют два и более лотов.

11.7. При проведение аукциона участники аукциона и их представители должны выполнять требования ведущего аукциона, соблюдать тишину и порядок проведения  аукциона.  При  необходимости  участники  аукциона  и  их представители могут покидать зал проведения аукциона только во время объявленного председателем единой комиссии перерыва.

11.8. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае, аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование  победителя  аукциона  и  участника  аукциона,  сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта

12. Заключение муниципального контракта.

Срок подписания муниципального контракта с победителем аукциона должен быть не менее чем 10 дней со дня подписания протокола аукциона.

13. Участие учреждений уголовно-исполнительной системы и

организаций инвалидов в размещении заказов

Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, осуществляющим выполнение работ, составляющих предмет конкурса, не установлены

14. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения

заявки (обеспечение заявки)

Требование  о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки  не предусмотрено.

15.  Обеспечение исполнения муниципального контракта

Требование об обеспечении исполнения муниципального контракта не предусмотрено.

Форма описи документов

# ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в  открытом  аукционе

на _________ [указать наименование предмета аукциона]

Настоящим     подтверждает, что для участия в

(наименование организации-Участника размещения заказа)

аукционе _______ [указать название аукциона] нами направляются ниже перечисленные документы.

| № п/п | Наименование | Кол-во Страниц |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в аукционе |  |
| 2. | Аукционное предложение |  |
| 3.. | Анкета Участника размещения заказа |  |
| 4. | График выполнения подрядных работ. |  |
| 5. | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц). |  |
| 6. | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей). |  |
| 7. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (доверенность) |  |
| 8. | Для физических лиц: копии документов, удостоверяющих личность. |  |
| 9. | Копия лицензии на осуществление данного вида деятельности |  |
| 10. | Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника размещения заказа |  |

Форма анкеты участника размещения заказа

АНКЕТА

УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| 1.Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма |  |
| --- | --- |
| 2.Руководитель: Ф.И.О. |  |
| 3.Регистрационные данные: - дата, место и орган регистрации, - учредители, - срок деятельности организации, - номер и почтовый адрес ИФНС, - ИНН / КПП, - ОГРН, - ОКПО, |  |
| 4.Юридический адрес участника размещения заказа |  |
| 5.Почтовый адрес участника размещения заказа, телефон, факс |  |
| 6.Банковские реквизиты 6.1.Наименование обслуживающего банка 6.2.Расчетный счет 6.3.Корреспондентский счет 6.4.Код БИК |  |

_______________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Форма заявки на участие в аукционе

К ЛОТУ №1.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«_____»__________2009 г.

Кому: М У « Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г.Великие Луки»

Будучи уполномоченными, представлять и действовать от имени _________________ (наименование организации - участника размещения заказа), нижеподписавшиеся настоящим подают заявку для участия в открытом аукционе по размещению заказа на выполнение  работ по капитальному ремонту фонтанов по лоту № __1___.

Заявка на участие в аукционе содержит следующие документы:

1. Опись представленных документов.

2. Анкета участника размещения заказа  (по форме, оригинал).

3. Аукционное предложение (по форме, оригинал).

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. нотариально заверенные копии действующих лицензий на выполнение работ, составляющих предмет аукциона (при привлечении к работам организаций-субподрядчиков, участник размещения заказа должен представить копию лицензии на право осуществления им функций генерального подрядчика).

Нижеподписавшиеся удостоверяют, что сделанные заявления и предоставленные в заявке сведения являются полными и верными во всех деталях.

М.п.                  ________________________           _____________________

(подпись)                                     (Ф.И.О.)

Форма аукционного предложения

(предоставляется отдельно

по каждому лоту – предмету аукциона)

АУКЦИОННОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по лоту № ________ (указывается номер и наименование лота -  предмета аукциона)________________________________________________________________

Изучив документацию об аукционе, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить ________________________________________________________________________

(указать наименование работ согласно наименованию лота)

на следующих условиях;

1. Мы обязуемся выполнить ремонт фонтанов в соответствии с требованиями документации об аукционе, учитывая объемы и сроки выполнения работ

2. Предлагаемая во время проведения аукциона цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ в соответствии с техническим заданием (с учетом расходов связанных с проведением согласований с надзорными и инспектирующими органами), а также транспортно-заготовительные и складские затраты, командировочных расходы, расходы по уплате пошлин, налогов, сборов НДС и иных обязательных платежей (окончательная фиксированная цена контракта).

3. Условия финансирования – работы выполняются с предоплатой 30%. Оплата выполненных работ осуществляется ежемесячно по безналичному расчету согласно актам выполненных работ (формы КС-2, КС-3).

4. Сроки выполнения работ.

4.1. Сроки выполнения работ –

в соответствии с требованиями документации об аукционе.

4.2. График выполнения работ прилагается (по форме, оригинал).

5. Условия выполнения работ:

Наличие действующей лицензии на выполнение работ. Формирование стоимости работ – на основании сметы, выполненной ресурсным методом с использованием ГЭСН-2001

6. Обеспечение качества выполняемых работ.

Мероприятия по обеспечению качества работ реализуются в соответствии с требованиями действующего законодательства (в соответствии с нормами и требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, ПУЭ, НПБ, нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ), а также требованиями

7. Гарантийные обязательства –

Мы обязуемся, в случае, если наша аукционная заявка будет принята, начать и завершить работы в указанные сроки и в соответствии с требованиями документации об аукционе и контрактом.

8.Срок гарантийных обязательств на выполнение работ-_____________

МП____________________________________	________________

(подпись уполномоченного представителя)                                             (должность

ПРОЕКТ

Приложение № 1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___

г. Великие Луки                                                         «__» _________ 2009 год

Муниципальное Учреждение  «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Великие Луки», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  начальника Груздова  Александра  Константиновича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице,

действующий на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий муниципальный  контракт в соответствии с протоколом  аукциона от ______2009г.  на выполнение капитального ремонта  системы водоснабжения  фонтанов в г. Великие Луки во 2 кв.2009г.

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить  капитальный ремонт  системы водоснабжения  фонтанов:

Фонтан на площади Рокоссовского.

- ремонт насосной станции  фонтана и камеры гребенки, водомерного узла холодной  воды, наружного водопровода  протяженностью  118 п.м. и водопровода от насосной  до камеры гребенки протяженности  15 м.п.

Фонтан  на площади Матросова.

- ремонт водомерного узла  холодной воды и наружного  водопровода протяженностью 16   м.п.

Фонтан у кинотеатра « Родина».

-  ремонт водомерного  узла холодной воды.

Фонтан на площади  Калинина.

-  ремонт водомерного  узла холодной  воды.

Фонтан на площади  Ленина.

-  ремонт наружного водопровода протяженностью  53 м.п.

Начало работы __________________

Окончание работы ________________   .

1.2.Работы выполняются из материала Подрядчика.

1.3.Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего контракта, определяется сметой.

1.4.За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчику

в том числе НДС ___

в порядке, предусмотренном условиями настоящего контракта.

2.Права и обязанности.

2.1Заказчик обязуется передать Подрядчику для выполнения работ в течении пяти дней с момента подписания настоящего контракта необходимую документацию для выполнения работ.

2.2.Заказчик обязуется своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.3.Подрядчик обязуется приступить к работе не позднее пяти дней с момента получения необходимой документации.

2.4.Работы выполняются из материалов Подрядчика, который несет ответственность за качество предоставляемых материалов и за их соответствие ГОСТам, сертификатам и тех.паспортам, а также за обременение предоставляемых материалов правами третьих лиц.

2.5.Подрядчик обязуется выполнять работу с использованием своих технических средств, механизмов, оборудования и инвентаря.

2.6.Подрядчик обязуется выполнять работу при строгом соблюдении Правил техники безопасности и пожарной безопасности.

2.7.Гарантийный срок выполненных работ:  3    года

3. Порядок расчетов по контракту.

3.1.Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30%, в том числе НДС от стоимости работ по контракту на приобретение материалов и начала работ.

3.2.Сумма, выплаченная на приобретение материалов, является частью стоимости предмета контракта, засчитывается при окончательном расчете за выполненные работы.

3.3.Заказчик производит расчеты с Подрядчиком за счет бюджетных средств, по факту выполнения работ или отдельного этапа работ, после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ (форма КС-2) и справки о выполненных работах (форма КС-3). Путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика платежным поручением через отделение банка на основании выставленных счетов-фактур. Заказчику в 2-х экземплярах.

3.4.Заказчик обязуется производить окончательный расчет за выполненные Подрядчиком работы после подписания сторонами акта о приемки, законченных (выполненных) работ, оформленного в установленном порядке по факту выполненных работ при условии финансирования. Работы принимаются Заказчиком самостоятельно при наличии лицензии на проведение работ по тех. надзору.

3.5.Капитальный ремонт  производится за счет средств  местного бюджета

4.Ответственность сторон.

4.1.За невыполнение или за ненадлежащее выполнение своих  обязанностей по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в срок, указанный в п.1.1. контракта, Муниципальный заказчик вправе потребовать  уплаты пени за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных работ. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине второй стороны.

4.3.В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства по обеспечению расчета за выполненные работы в срок, указанный в п. 3.4 настоящего контракта, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени за каждый день просрочки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неоплаченных работ. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине второй стороны.

4.4.Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему контракту.

5.Форс-мажор.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, постановлений правительства России и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

6.Срок действия контракта.

6.1. Контракт вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует    до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему контракту.

7. Порядок разрешения споров.

7.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с  настоящим контрактом, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2.В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем  переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Изменение условий контракта.

8.1 Настоящий контракт может быть изменен, расторгнут или признан  недействительным  по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме.

8.2.Муниципальный заказчик вправе расторгнуть Контракт на основании  ст. 717 ГК РФ, а именно отказаться от исполнения контракта в любое  время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику стоимость выполненных работ и стоимость приобретенных материалов.

8.3.Технический надзор за выполнением работ  и приемку согласно акта

выполненных работ формы № КС-2 и формы КС-3 осуществляет Подрядчик.

9. Прочие условия контракта.

а) Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах. (Заказчику 2 экземпляра), имеющих равную юридическую силу для каждой стороны.

10.Юридические адреса и реквизиты сторон.

Заказчик: 	Подрядчик:

Муниципальное Учреждение

«Управления жилищно

-коммунального хозяйства

Администрации города Великие Луки»

(МУ «УЖКХ г. Великие Луки»)

182100 Псковская область

г. Великие Луки

просп. Ленина д. 51/36

т. 3-73-84; 3-26-89

КПП-602501001/ИНН 6025028866

л/сч.-  03573005490

в УФК по Псковской области

р/сч.-40204810800000000028

ГРКЦ ГУ Банка России по

Псковской обл. г. Псков

БИК 045805001

Начальник УЖКХ:

___________Груздов А.К.

ПРИЛОЖЕНИЕ К  МУНИЦИПАЛЬНОМУ

КОНТРАКТУ

Форма графика производства

подрядных  работ

ГРАФИК

производства подрядных работ

| № п/п | Наименование видов работ | Ед. изм. | Объем работ, количество | Выполнение видов работ по месяцам 2008 года в рамках общего срока работ, указанных в документации об аукционе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (месяц) | (месяц) | (месяц) | (месяц) | (месяц) |
| 1. |  |  |  | * | * | * | * | * |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________

(Ф.И.О., подпись уполномоченного представителя

участника размещения заказа)

М.П.

Примечание: графа «Наименование видов работ» должна содержать все работы в соответствии с требованиями «Технического задания»; символ  «* »  означает, что в данной графе указывается конкретный объем работ, выполняемых в текущем месяце.