№444    02.06.2009.

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа» им. А.А. Большакова извещает о проведении запроса котировок  на право заключения муниципального контракта на проведение ремонта в здании художественной школы по ул. Л. Чайкиной, д.18

1.Муниципальный заказчик: МОУ ДОД «Детская художественная школа» им. А.А. Большакова, 182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Л. Чайкиной, д.18, тел./факс 3-29-15, тел. 3-29-11 Контактное лицо: Елена Николаевна Андреева.

2.Источник финансирования: внебюджетные средства

3.Форма котировочной заявки (приложение №1)

4.Предмет запроса котировок: проведение  ремонта в здании художественной школы по ул. Л. Чайкиной, д.18

| № п\п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 этаж Коридор |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м | 0,51 |
| 2 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 | 0,46 |
| 3 | Разборка лаг из досок | 100 м2 | 0,26 |
| 4 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 | 0,26 |
| 5 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок 50% | 100 м2 | 0,26 |
| 6 | Устройство покрытий из фанеры, 8мм. | 100 м2 | 0,46 |
| 7 | Огрунтовка поверхности пола перед нанесением клея | 100 м2 | 0,46 |
| 8 | Устройство покрытий на клее из гетерогена | 100 м2 | 0,46 |
| 9 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0,51 |
| 10 | Монтаж металлических порожков | 100 м | 0,12 |
| 11 | Установка дверного блока | 100 м2 | 0,02 |
| 12 | Обшивка проема гипроком с 2-х сторон с устройством каркаса | 100 м2 | 0,012 |
| 13 | Срубка пилястр, поясков, падуг | 100 м2 | 0,08 |
| 14 | Устройство из ГКЛ подвесных потолков: на одноуровневом металлическом каркасе с использованием подвеса с зажимом | 100 м2 | 0,26 |
| 15 | Обшивка подоконников плитами древесноволокнистыми твердыми | 100м2 | 0,018 |
| 16 | Зашивка проема под отопительные батареи Гипроком с устройством каркаса | 100м2 | 0,017 |
| 17 | Установка радиаторных решеток 0,6мх1,2м | 1 реш. | 2 |
| 18 | Установка алюминиевых перфорированных уголков на откосы | 100 м | 0,59 |
| 19 | Оклеивание ремонтируемых поверхностей стен тканями стеклянными, на клеях ПВА | 100 м2 | 0,09 |
| 20 | Оклеивание ремонтируемых поверхностей потолков тканями стеклянными, на клеях ПВА | 100 м2 | 0,02 |
| 21 | Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2, толщиной слоя до 20мм | 100 м2 | 0,09 |
| 22 | Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2: добавлять на каждые следующие 10мм толщины слоя до 30мм | 100 м2 | 0,09 |
| 23 | Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2: толщиной слоя до 20мм | 100 м2 | 0,02 |
| 24 | Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2: добавлять на каждые следующие 10мм толщины слоя до 30мм | 100 м2 | 0,02 |
| 25 | Оклеивание ремонтируемых поверхностей откосов тканями стеклянными, на клеях ПВА | 100 м2 | 0,01 |
| 26 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0,01 |
| 27 | Очистка потолков от побелки | 100 м2 | 0,11 |
| 28 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями КНАУФ (Голдбанд, Ротбанд): потолков | 100 м2 | 0,11 |
| 29 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 | 0,37 |
| 30 | Очистка стен от существующей краски | 100 м2 | 1,17 |
| 31 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями КНАУФ (Голдбанд, Ротбанд): стен | 100 м2 | 1,187 |
| 32 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по подготовленным под окраску стен | 100 м2 | 1,187 |
| 33 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,096 |
| 34 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,2 |
| 35 | Окраска проемов дверных составами типа Акватекс, Лазурол | 100 м2 | 0,05 |
| 36 | Улучшенная окраска масляными составами плинтусов | 100 м2 | 0,03 |
| 37 | Светильник потолочный двухламповый тип RKL-260 | 100 шт. | 0,04 |
| 2 этаж Коридор |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м | 0,59 |
| 2 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 | 0,57 |
| 3 | Устройство покрытий из фанеры, толщиной 8мм | 100 м2 | 0,57 |
| 4 | Огрунтовка поверхности пола перед нанесением клея | 100 м2 | 0,57 |
| 5 | Устройство покрытий из гетерогена на клее | 100 м2 | 0,57 |
| 6 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0,57 |
| 7 | Монтаж металлических порожков | 100 м | 0,18 |
| 8 | Установка дверных блоков – 2 шт. | 100 м2 проемов | 0,038 |
| 9 | ### Срубка падуг | 100 м2 | 0,04 |
| 10 | Устройство из ГКЛ подвесных потолков: на одноуровневом металлическом каркасе с использованием подвеса с зажимом | 100 м2 | 0,33 |
| 11 | Обшивка подоконников плитами древесноволокнистыми твёрдыми | 100 м2 | 0,018 |
| 12 | Зашивка проема под отопительные батареи Гипроком с устройством каркаса | 100 м2 | 0,017 |
| 13 | Установка радиаторных решеток 0,6мх1,2м | 1 реш. | 2 |
| 14 | Установка алюминиевых перфорированных уголков на откосы | 100 м | 0,6 |
| 15 | Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2, толщиной слоя до 20мм | 100 м2 | 0,11 |
| 16 | Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2: добавлять на каждые следующие 10мм толщины слоя до 30мм | 100 м2 | 0,11 |
| 17 | Оклеивание ремонтируемых поверхностей стен тканями стеклянными, на клеях ПВА | 100 м2 | 0,11 |
| 18 | Оклеивание ремонтируемых поверхностей потолков тканями стеклянными, на клеях ПВА | 100 м2 | 0,02 |
| 19 | Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2: толщиной слоя до 20мм | 100 м2 | 0,02 |
| 20 | Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2: добавлять на каждые следующие 10мм толщины слоя до 30мм | 100 м2 | 0,02 |
| 21 | Оклеивание ремонтируемых поверхностей откосов тканями стеклянными, на клеях ПВА | 100 м2 | 0,09 |
| 22 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0,09 |
| 23 | Очистка потолков от побелки | 100 м2 | 0,24 |
| 24 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями КНАУФ (Голдбанд, Ротбанд): потолков | 100 м2 | 0,24 |
| 25 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 | 0,57 |
| 26 | Очистка стен от существующей краски | 100 м2 | 1,81 |
| 27 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями КНАУФ (Голдбанд, Ротбанд): стен | 100 м2 | 1,827 |
| 28 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по подготовленным под окраску стен | 100 м2 | 1,827 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,096 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,3 |
| 31 | Окраска новых проемов дверных составами типа Акватекс, Лазурол | 100 м2 | 0,103 |
| 32 | Улучшенная окраска масляными составами плинтусов | 100 м2 | 0,03 |
| 33 | Светильник потолочный двухламповый тип RKL-260 | 100шт. | 0,05 |

5.Место выполнения работ: 182100 Псковская область, г. Великие Луки, ул. Л.Чайкиной, д.18

6. Сроки выполнения работ: 1,5 месяца с момента подписания контракта.

7. Условия выполнения работ:

7.1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями СниП, СанПиН, ПУЭ, НПБ, ГОСТ, нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ и других нормативных документов, а также соответствующих надзорных и контролирующих органов;

7.2. Все материалы, конструкции, изделия и т.п., применяемые при производстве работ, должны иметь сертификаты соответствия;

7.3. Все работы выполняются из материалов подрядчика;

7.4.Необходимо предоставить документы, подтверждающие право на ведение деятельности (лицензия).

8. В стоимость выполнения работ должны входить: НДС, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

9. Максимальная цена контракта: 481 925 рублей.

10. Место и срок подачи котировочных заявок. Котировочные заявки принимаются в письменной форме со дня опубликования извещения по адресу, указанному в п.1 извещения не позднее 16 часов 00 минут 11 июня

2009 года.

11. Сроки и условия оплаты. Безналичный расчет, предоплата 30%, оплата производится поэтапно, по видам работ, за фактически выполненные объемы работ. Окончательный расчет в течение 4-х месяцев после выполнения работ и подписания акта выполненных работ.

12. Срок подписания муниципального контракта с победителем запроса котировок не менее чем через  семь дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Директор

МОУ ДОД «Детская художественная

школа» им. А. А. Большакова                                    	                  О.А. Павлова

Приложение №1

Заявка

На участие в запросе котировок  на право заключения муниципального контракта

на проведение ремонта в здании художественной школы

Изучив  запрос котировок на право заключения  муниципального   контракта на  проведение ремонта в здании художественной школы по ул. Л. Чайкиной, д.18.

(наименование организации-участника размещения заказа)

в лице_____________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о решении принять участие в запросе котировок на размещение муниципального заказа  на условиях  заказчика  и направляет настоящую заявку.

| Банковские реквизиты (информация обо всех открытых счетах) Наименование обслуживающего банка Расчетный счет Корреспондентский счет Код БИК ИНН/КПП |  |
| --- | --- |

В случае признания нашего предложения по цене обязуемся заключить муниципальный контракт не менее чем через семь дней со дня подписания протокола подведения итогов запроса котировок и осуществить выполнения работ.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ## 1 этаж Коридор |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м | 0,51 |
| 2 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 | 0,46 |
| 3 | Разборка лаг из досок | 100 м2 | 0,26 |
| 4 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 | 0,26 |
| 5 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок 50% | 100 м2 | 0,26 |
| 6 | Устройство покрытий из фанеры | 100 м2 | 0,46 |
| 7 | Огрунтовка поверхности пола перед нанесением клея | 100 м2 | 0,46 |
| 8 | Устройство покрытий на клее из гетерогена | 100 м2 | 0,46 |
| 9 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0,51 |
| 10 | Монтаж металлических порожков | 100 м | 0,12 |
| 11 | Установка дверного блока | 100 м2 | 0,02 |
| 12 | Обшивка проема Гипроком с 2-х сторон с устройством каркаса | 100 м2 | 0,012 |
| 13 | Срубка пилястр, поясков, падуг | 100 м2 | 0,08 |
| 14 | Устройство из ГКЛ подвесных потолков: на одноуровневом металлическом каркасе с использованием подвеса с зажимом | 100 м2 | 0,26 |
| 15 | Обшивка подоконников плитами древесноволокнистыми твердыми | 100м2 | 0,018 |
| 16 | Зашивка проема под отопительные батареи Гипроком с устройством каркаса | 100м2 | 0,017 |
| 17 | Установка радиаторных решеток 0,6мх1,2м | 1 реш. | 2 |
| 18 | Установка алюминиевых перфорированных уголков на откосы | 100 м | 0,59 |
| 19 | Оклеивание ремонтируемых поверхностей стен тканями стеклянными, на клеях ПВА | 100 м2 | 0,09 |
| 20 | Оклеивание ремонтируемых поверхностей потолков тканями стеклянными, на клеях ПВА | 100 м2 | 0,02 |
| 21 | Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2, толщиной слоя до 20мм | 100 м2 | 0,09 |
| 22 | Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2: добавлять на каждые следующие 10мм толщины слоя до 30мм | 100 м2 | 0,09 |
| 23 | Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2: толщиной слоя до 20мм | 100 м2 | 0,02 |
| 24 | Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2: добавлять на каждые следующие 10мм толщины слоя до 30мм | 100 м2 | 0,02 |
| 25 | Оклеивание ремонтируемых поверхностей откосов тканями стеклянными, на клеях ПВА | 100 м2 | 0,01 |
| 26 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0,01 |
| 27 | Очистка потолков от побелки | 100 м2 | 0,11 |
| 28 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями КНАУФ (Голдбанд, Ротбанд): потолков | 100 м2 | 0,11 |
| 29 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 | 0,37 |
| 30 | Очистка стен от существующей краски | 100 м2 | 1,17 |
| 31 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями КНАУФ (Голдбанд, Ротбанд): стен | 100 м2 | 1,187 |
| 32 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по подготовленным под окраску стен | 100 м2 | 1,187 |
| 33 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,096 |
| 34 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,2 |
| 35 | Окраска проемов дверных составами типа Акватекс, Лазурол | 100 м2 | 0,05 |
| 36 | Улучшенная окраска масляными составами плинтусов | 100 м2 | 0,03 |
| 37 | Светильник потолочный двухламповый тип RKL-260 | 100 шт. | 0,04 |
| 2 этаж Коридор |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м | 0,59 |
| 2 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 | 0,57 |
| 3 | Устройство покрытий из фанеры, толщиной 8мм | 100 м2 | 0,57 |
| 4 | Огрунтовка поверхности пола перед нанесением клея | 100 м2 | 0,57 |
| 5 | Устройство покрытий из гетерогена на клее | 100 м2 | 0,57 |
| 6 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0,57 |
| 7 | Монтаж металлических порожков | 100 м | 0,18 |
| 8 | Установка дверных блоков – 2 шт. | 100 м2 проемов | 0,038 |
| 9 | Срубка падуг | 100 м2 | 0,04 |
| 10 | Устройство из ГКЛ подвесных потолков: на одноуровневом металлическом каркасе с использованием подвеса с зажимом | 100 м2 | 0,33 |
| 11 | Обшивка подоконников плитами древесноволокнистыми твёрдыми | 100 м2 | 0,018 |
| 12 | Зашивка проема под отопительные батареи Гипроком с устройством каркаса | 100 м2 | 0,017 |
| 13 | Установка радиаторных решеток 0,6мх1,2м | 1 реш. | 2 |
| 14 | Установка алюминиевых перфорированных уголков на откосы | 100 м | 0,6 |
| 15 | Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2, толщиной слоя до 20мм | 100 м2 | 0,11 |
| 16 | Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2: добавлять на каждые следующие 10мм толщины слоя до 30мм | 100 м2 | 0,11 |
| 17 | Оклеивание ремонтируемых поверхностей стен тканями стеклянными, на клеях ПВА | 100 м2 | 0,11 |
| 18 | Оклеивание ремонтируемых поверхностей потолков тканями стеклянными, на клеях ПВА | 100 м2 | 0,02 |
| 19 | Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2: толщиной слоя до 20мм | 100 м2 | 0,02 |
| 20 | Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1м2: добавлять на каждые следующие 10мм толщины слоя до 30мм | 100 м2 | 0,02 |
| 21 | Оклеивание ремонтируемых поверхностей откосов тканями стеклянными, на клеях ПВА | 100 м2 | 0,09 |
| 22 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0,09 |
| 23 | Очистка потолков от побелки | 100 м2 | 0,24 |
| 24 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями КНАУФ (Голдбанд, Ротбанд): потолков | 100 м2 | 0,24 |
| 25 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 | 0,57 |
| 26 | Очистка стен от существующей краски | 100 м2 | 1,81 |
| 27 | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями КНАУФ (Голдбанд, Ротбанд): стен | 100 м2 | 1,827 |
| 28 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по подготовленным под окраску стен | 100 м2 | 1,827 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,096 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,3 |
| 31 | Окраска новых проемов дверных составами типа Акватекс, Лазурол | 100 м2 | 0,103 |
| 32 | Улучшенная окраска масляными составами плинтусов | 100 м2 | 0,03 |
| 33 | Светильник потолочный двухламповый тип RKL-260 | 100 шт. | 0,05 |

Приложение: локальная смета

Сроки выполнения работ:

________________________________________________________

Предложенная цена контракта:

____________________________________________________

Настоящей заявкой подтверждаем, что  в отношении    __________________________________________________________________________

(наименование организации - участника конкурса)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, нет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке лиц информацию, уточняющую представленные сведения.

Наши адреса: 	юридический _______________________________________________

почтовый __________________________________________________

Контактное лицо________________________________________________________

телефон _______________ факс___________________

Руководитель организации:                                                         (_____________________)

М.П.

приложение №2

Проект  контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №__

«____»____________2009

г. Великие Луки

МОУ ДОД «Детская художественная школа» им. А.А. Большакова именуемый в дальнейшем  «Заказчик», в лице директора Павловой Ольги Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице______________________________

__________________________________________________________, действующего на основании___________________________________________________________, с другой стороны заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.

1. Предмет муниципального контракта

1.1.  В соответствии с результатами запроса котировок на право заключения муниципального контракта (протокол о результатах котировок от «____» ____2009 года) «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательство выполнить ________________________________работы в ______________________ (в дальнейшем именуется «Объект работ»), согласно сметной документации Приложение №____ (локальная смета).

1.2.  За выполненную работу «Заказчик» обязуется оплатить «Подрядчику» стоимость работ по ремонту в сумме______________________________________________________________

__________________________________________ в порядке, предусмотренном условиями настоящего муниципального контракта.

2. Права и обязанности сторон

2.1.  «Заказчик» обязуется передать «Подрядчику» для выполнения работ в течение семи дней с момента подписания настоящего муниципального контракта необходимую документацию для выполнения работ.

2.2. «Заказчик» обязуется своевременно оплатить работу «Подрядчика» в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта.

2.3. «Подрядчик» обязуется приступить к работе не позднее 1 дня с момента подписания контракта. «Подрядчик» обязуется выполнять работу за свой риск.

2.4. «Подрядчик» обязуется безвозмездно устранять по требованию «Заказчика» недостатки и дефекты в работе, в течение месяца с момента подписания акта-приемки выполненных работ. Гарантийный срок составляет 3 года.

2.5. Работы выполняются из материалов «Подрядчика», по согласованию с заказчиком. Подрядчик несет ответственность за  качество материалов и их  соответствие ГОСТам, сертификатам и техпаспортам, а также за обременение материалов правами третьих лиц. Работы выполняются с использованием своих технических средств, механизмов и оборудования.

2.6. «Подрядчик» обязуется выполнить работы в срок__________________________

2.7. «Подрядчик» обязуется обеспечить на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности.

2.8. «Подрядчик» обязуется в случае возникновения обязательств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить в известность об этом «Заказчика».

2.9. Работы считаются выполненными после подписания сторонами акта о приемке законченных (выполненных) работ, оформленного в установленном порядке.

3. Порядок расчетов по муниципальному контракту

3.1. «Заказчик» производит предоплату в размере 30% от общей стоимости муниципального контракта. Оплата производится поэтапно, по видам работ, за фактически выполненные объемы работ. Окончательный расчет в течение 4-х месяцев после выполнения работ и подписания акта выполненных работ.

4. Ответственность сторон

4.1. «Заказчик» обязан:

4.1.1. Осуществить технический надзор и контроль качества выполненных работ.

4.1.2. Принять выполненные работы в течение 3-х дней со дня получения акта сдачи-приемки работ.

4.1.3. В случае не принятия работ в 3-х дневной срок «Заказчик» обязан предоставить «Подрядчику» акт с перечнем необходимых доработок (рекламационный акт). Если рекламационный акт «Подрядчику» не предоставлен в течение 3-дневного срока, то выполнение работы согласно акту сдачи—приемки работ будет считаться принятым.

4.1.4. Предоставить фронт работ, освободить необходимые площади и места работ от всех мешающих работе предметов и сооружений.

4.2. «Подрядчик» обязан:

4.2.1. Осуществить работы по ремонту согласно настоящему муниципальному контракту.

4.2.2. Обеспечить качество работ по ремонту в соответствии со Спин, ГЭСН и другими нормативными актами.

4.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему муниципальному контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.4. В случае несоблюдения «Подрядчиком» срока выполнения работ, «Подрядчик» обязуется оплатить 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки.

5. Форс-мажор

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, землетрясения, постановлений правительства России и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта. При этом срок исполнения обстоятельств по данному муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать  настоящий муниципальный контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

6. Срок действия муниципального контракта

Муниципальный контракт вступает в силу после подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему муниципальному контракту.

7. Порядок решения споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим муниципальным контрактом, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению  в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Прочие условия

Настоящий муниципальный контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждого из сторон.

9. Реквизиты и подписи сторон

«Заказчик»______________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

«Подрядчик»__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи и печати сторон

«ЗАКАЗЧИК»						«ПОДРЯДЧИК»

______________________				______________________

М.П. 								М.П.