Дата: 07.07. 2009г.          Извещение №______  о проведении запроса котировок.

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Великие Луки извещает о проведении запроса котировок на капитальный  ремонт квартиры №4 жилого дома № 7 по ул. Л. Чайкиной

1. Почтовый адрес муниципального  заказчика: 182100 г. Великие Луки, проспект Ленина, 51/36.

Заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Великие Луки. тел. 3-02-08, тел./факс 3-73-84,

Контактное лицо: Груздов Александр Константинович

Гордеева Любовь Валентиновна т. 3-02-08

2.Котировочная заявка и документация  размещены на официальном сайте:

www. velikieluki.ru

электронная почта: e-mail: : mu-ugkx@mart.ru

3. Источник финансирования: средства местного бюджета

4.Сроки выполнения работ: в течение 1,5 месяца со дня подписания муниципального контракта.

5.Требования к сроку и объему гарантийных обязательств:

В соответствии со СНиП, ГОСТ и другими нормативными документами.

Гарантийный срок: 3 года.

6.Предмет муниципального контракта

| Предмет котировочных цен | Техническая характеристика | Максимальная цена контракта (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт квартиры № 4 дома № 7 по ул. Л. Чайкиной | 1. Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов – 57,9 п.м. 2. Разборка покрытий полов – 52,3 м2 3. Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 – 3,3 места 4. Устройства покрытий дощатых толщиной 36 мм – 52,3 м2 5. Устройство плинтусов деревянных – 57,9 п.м. 6. Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм – 158,6 м2 7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором прямолинейных – 4,03 м2 8. Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя стен площадью до 20 м2 – 158,6 м2 9. Окраска клеевыми составами улучшенная – 23,2 м2 10. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% - 24,2 м2 11. Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов – 52,3 м2 12. Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов – 24,16 м2 13. Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью пФ-133 – 3,3 м2 14. Смена обоев улучшенных – 111,2 м2 15. Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками – 8,2 м2 16. Установка блоков оконных с переплетами раздельными – 8,2 м2 17. Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м – 8,2 м2 18. Смена обделок из листовой стали (поясов, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м – 6 п.м. 19. Строительный мусор – 8 т | 154 878 рублей |

7.  Капитальный ремонт квартиры производится по комнатно, без выселения жильцов.

8.  В стоимость работ входят все затраты на выполнение работ, включая транспортные расходы, расходы по содержанию объекта и расходы на материалы в том числе НДС.

9. Котировочные заявки подаются в адрес муниципального заказчика в письменной форме  в рабочие дни с 9.00 до 17.00 час. с 08.07. 2009г.

Срок окончания подачи котировочных заявок до 16 час._ 13.07. 2009г.

10. Срок и условия оплаты работ:

Аванс 30% от цены контракта.

Окончательный расчет после приемки выполненных работ в полном объеме с оформлением акта готовности (акты ф. КС-2 и КС-3), в течение 10 банковских дней.

11. Муниципальный контракт должен быть подписан не ранее чем через семь дней со дня  размещения  на официальном сайте  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Проект муниципального контракта прилагается.

12. Котировочные заявки предоставляются по нижеприведенной форме.

13. К котировочной заявке прилагается  анкета участника размещения заказа и  лицензия на выполнение данного вида работ.

Заказчик:

Управление

жилищно-коммунального

хозяйства:                                                                                                                          Груздов А.К.

Согласовано

Первый заместитель

Главы администрации г. Великие Луки                                                                           Иванов А.Н.

Муниципальному заказчику

Управление жилищно-коммунального

хозяйства

Администрации г. Великие Луки

## КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на право заключения  с  управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации

г. Великие Луки муниципального контракта на  выполнение капитального ремонта квартиры №4 жилого дома №7 по ул. Л. Чайкиной ________________________________________________________________________

1. Изучив котировочную заявку на право заключения вышеупомянутого контракта

(наименование организации-Участника размещения заказа)

в лице _______________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать  в запросе котировок  и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны с условиями контракта, указанные в извещении  о проведении  запроса котировок  и которые мы  представили в настоящем предложении:

| Предмет котировочных цен | Техническая характеристика | Сумма контракта (тыс. руб.) | Гарантия | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт квартиры № 4 дома № 7 по ул. Л. Чайкиной | 1. Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов – 57,9 п.м. 2. Разборка покрытий полов – 52,3 м2 3. Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 – 3,3 места 4. Устройства покрытий дощатых толщиной 36 мм – 52,3 м2 5. Устройство плинтусов деревянных – 57,9 п.м. 6. Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм – 158,6 м2 7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором прямолинейных – 4,03 м2 8. Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя стен площадью до 20 м2 – 158,6 м2 9. Окраска клеевыми составами улучшенная – 23,2 м2 10. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% - 24,2 м2 11. Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов – 52,3 м2 12. Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов – 24,16 м2 13. Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью пФ-133 – 3,3 м2 14. Смена обоев улучшенных – 111,2 м2 15. Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками – 8,2 м2 16. Установка блоков оконных с переплетами раздельными – 8,2 м2 17. Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м – 8,2 м2 18. Смена обделок из листовой стали (поясов, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м – 6 п.м. 19. Строительный мусор – 8 т |  |  |  |

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против ______________________________________________________________________

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена.

4. Задолженность по налогам, сборам  и иным обязательным платежам в бюджеты  всех уровней составляет _______________________________________________________________________

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке лиц информацию, уточняющую представленные сведения.

6.Настоящая заявка действует  до завершения процедуры котировок цен.

7. Наши адреса: юридический _______________________________________________

почтовый __________________________________________________

8.Контактное лицо___________________

___________________________________

9.телефон_____________факс___________________

10.Банковские  реквизиты:_____________________________________________________

ИНН. ____________________ КПП. ____________________

Руководитель организации:                                                        (_____________________)

М.П.

Форма анкеты участника

размещения заказа

АНКЕТА

УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| 1.Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма |  |
| --- | --- |
| 2.Руководитель: Ф.И.О. |  |
| 3.Регистрационные данные: - дата, место и орган регистрации, - учредители, - срок деятельности организации, - номер и почтовый адрес ИФНС, - ИНН / КПП, - ОГРН, - ОКПО, |  |
| 4.Юридический адрес участника размещения заказа |  |
| 5.Почтовый адрес участника размещения заказа, телефон, факс |  |
| 6.Банковские реквизиты 6.1.Наименование обслуживающего банка 6.2.Расчетный счет 6.3.Корреспондентский счет 6.4.Код БИК |  |

______________________________

(подпись, М.П.)

_______________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

ПРОЕКТ.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

г. Великие Луки                                                         « ___ » __________ 2009 год

Муниципальное Учреждение « Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Великие Луки», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  начальника Груздова  Александра  Константиновича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице, директора ________________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий муниципальный  контракт в соответствии с протоколом  запроса котировок от ________2009 года  на выполнение  капитального ремонта _квартиры №4 жилого дома № 7 по ул. Л.Чайкиной (покомнатно, без выселения жильцов).

1.Предмет контракта.

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить  работы   по капитальному ремонту  квартиры №4 жилого дома № 7 по ул. Л.Чайкиной (покомнатно, без выселения жильцов), согласно сметы.

Начало работы: ____________2009 года

Окончание работы: _________ 2009 года.

1.2.Работы выполняются из материала Подрядчика.

1.3.Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего контракта определена на основании протокола  запроса котировок  по размещению заказа на  выполнение капитального ремонта  квартиры №4 жилого дома № 7 по ул. Л.Чайкиной (покомнатно, без выселения жильцов), и составляет ____________________ руб.   НДС.

2.Права и обязанности.

2.1.Заказчик обязуется своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.2.Подрядчик обязуется приступить к работе не позднее пяти дней с момента подписания муниципального контракта.

2.3..Работы выполняются из материалов Подрядчика, который несет ответственность за качество предоставляемых материалов и за их соответствие ГОСТам, сертификатам и тех.паспортам, а также за обременение предоставляемых материалов правами третьих лиц.

2.4..Подрядчик обязуется выполнять работу с использованием своих технических средств, механизмов, оборудования и инвентаря.

2.5.Подрядчик обязуется выполнять работу при строгом соблюдении Правил техники безопасности и пожарной безопасности.

2.6.Гарантийный срок выполненных работ:  3 года.

3. Порядок расчетов по контракту.

3.1.Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости работ по контракту.

3.2.Сумма, выплаченная авансом является частью стоимости предмета контракта, засчитывается при окончательном расчете за выполненные работы.

3.3.Заказчик производит расчеты с Подрядчиком за счет средств местного бюджета по факту выполнения работ или отдельного этапа работ после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ (форма КС-2) и справки о выполненных работах (форма КС-3),путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика платежным поручением через отделение банка на основании выставленных счетов-фактур Заказчику в 2-х экземплярах.

3.4.Заказчик обязуется производить окончательный расчет за выполненные Подрядчиком работы после подписания сторонами акта о приемке, законченных (выполненных) работ, оформленного в установленном порядке по факту выполненных работ при условии финансирования.

Работы принимаются Заказчиком  после проверки качества выполненных работ эксплуатирующей организацией.

3.5 Капитальный ремонт квартиры производится  за счет  средств местного бюджета.

4.Ответственность сторон.

4.1.За невыполнение или за ненадлежащее выполнение своих  обязанностей по настоящему контракт стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством по настоящему контракту.

4.2.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в срок, указанный в п.1.1. контракта, Муниципальный заказчик вправе потребовать  уплаты пени за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных работ. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине второй стороны.

4.3.В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства по обеспечению   расчета за выполненные работы в срок, указанный в п. 3.4 настоящего контракта, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени за каждый день просрочки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неоплаченных работ. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине второй стороны.

4.4.Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательств

5.Форс-мажор.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, постановлений правительства России и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

6.Срок действия контракта.

6.1. Контракт  вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует    до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему контракту.

7. Порядок разрешения споров.

7.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с  настоящим контрактом, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2.В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем  переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Изменение условий контракта.

8.1 Настоящий контракт может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме.

8.2. Заказчик  вправе отказаться  от выполнения части работ, предусмотренной  документацией в случае некачественного выполнения работ Подрядчиком. При этом Заказчик должен сообщить о своих намерениях другой стороне не менее чем за 10 рабочих дней, оплатив Подрядчику выполненные работы и стоимость приобретенных материалов, которые передаются Подрядчиком Заказчику.

8.3.Технический надзор за выполнением, качеством, объемом работ  и приемку согласно акта выполненных работ формы № КС-2 и формы КС-3 осуществляет:  МУП «Жилсервис г.Великие Луки».

- Прочие условия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах. (Заказчику 2 экземпляра), имеющих равную юридическую силу для каждой стороны.

10.Юридические адреса и реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                                           Подрядчик:

Муниципальное Учреждение

«Управления жилищно

-коммунального хозяйства

Администрации города Великие Луки»

(МУ «УЖКХ г. Великие Луки»)

182100 Псковская область

г. Великие Луки

просп. Ленина д. 51/36

т. 3-73-84; 3-26-89

КПП-602501001/ИНН 6025028866

л/сч.-  03573005490

в УФК по Псковской области

р/сч.-40204810800000000028

ГРКЦ ГУ Банка России по

Псковской обл. г. Псков

БИК 045805001

Начальник УЖКХ:

___________Груздов А.К.

МП