Извещение №484 (13.07.2009).

Муниципальное учреждение «Великолукский драматический театр» извещает о проведении запроса котировок на капитальный ремонт в служебных санузлах МУ «Великолукский драматический театр», г. Великие Луки, пр0т Октябрьский 28/13

- Заказчик: МУ «Великолукский драматический театр»

182113 Псковская область, г. Великие Луки, пр-т Октябрьский, д.28/13, тел. 3-72-56, факс 3-09-01

- Источник финансирования: средства городского бюджета.

- Форма котировочной заявки (приложение №1).

- Предмет запроса котировок: проведение запроса котировок на капитальный ремонт в служебных санузлах на объекте МУ «Великолукский драматический театр»

- место выполнения работ: МУ «Великолукский драматический театр» г. Великие Луки, пр-т Октябрьский, д.28/13

| № п/п | Наименование работ и затрат, материалов | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка облицовки перегородок из керамической плитки | м.кв | 18 |
| 2 | Разборка деревянных дверей | м.кв | 4 |
| 3 | Установка дверных коробок с полотнами с запорной фурнитурой | м.кв | 4 |
| 4 | Изготовление двухслойных перегородок из влагостойких ГКЛ по деревянным брускам | м.кв | 4,5 |
| 5 | Выравнивание отштукатуренной поверхности стен | м.кв | 54 |
| 6 | Гладкая облицовка стен керамической плиткой | м.кв | 93 |
| 7 | Устройство подвесных потолков из ПВХ панелей | м.кв | 15 |
| 8 | Устройство гидроизоляции из рубероида на полах | м.кв | 6 |
| 9 | Разборка полов из керамических плит | м.кв | 15 |
| 10 | Устройство полов из керамогранитных плиток | м.кв | 15 |
| 11 | Устройство защитных уголков на откосах | м.п. | 20 |
| 12 | Устройство плинтусов | м.п. | 36 |
| 13 | Устройство встроенных софитов в подвесных потолках | шт. | 14 |
| 14 | Установка электрополотенец | шт. | 2 |
| 15 | Снятие радиаторов отопительных | шт. | 1 |
| 16 | Установка радиаторов отопительных | шт. | 1 |
| 17 | Смена выключателей | шт. | 6 |
| 18 | Установка электрических розеток | шт. | 2 |
| 19 | Демонтаж унитазов | шт. | 2 |
| 20 | Демонтаж моек | шт. | 2 |
| 21 | Разборка трубопровода канализации | м.п. | 5 |
| 22 | Прочистка канализации диаметром 100мм | м.п. | 25 |
| 23 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | м.п. | 12 |
| 24 | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников | шт. | 6 |
| 25 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | м.п. | 2 |
| 26 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | шт. | 1 |
| 27 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20мм | м.п. | 10 |
| 28 | Пробивка отверстий под трубопроводы канализации и водопровода | шт. | 6 |
| 29 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 20 мм | шт. | 2 |
| 30 | Установка умывальников с постаментом | шт. | 2 |
| 31 | Установка смесителей | шт. | 2 |
| 32 | Установка унитаза (компакт) | шт. | 4 |
| 33 | Разборка трубопровода водопровода | м.п. | 6 |
| 34 | Установка вентилей, кранов на трубопроводах из стальных труб диаметром 20 мм | шт. | 7 |
| 35 | Разборка старой вентиляции | м.п. | 5 |
| 36 | Устройство вытяжной вентиляции с выводом на крышу | м.п. | 15 |

- Сроки выполнения работ: 30 дней с момента заключения муниципального контракта.

- В стоимость выполнения работ должны входить: НДС, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

- Максимальная цена контракта: 220 000 рублей.

- Место и срок подачи котировочных заявок: котировочные заявки принимаются в письменной форме, или в форме электронного документа со дня опубликования извещения по адресу, указанному в п.1 извещения не позднее 16 часов 00 минут   16 июля 2009г.

- Сроки и условия оплаты: безналичный расчет предоплата до 30%, окончательный расчет в течение двадцати банковских дней после выполнения работ и подписания акта выполненных работ.

- Срок подписания муниципального контракта: с победителем запроса котировок в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Директор МУ ВДТ                                                                  Ж.Н. Малышева