Извещение №633

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач МУЗ «ДГБ»

г. Великие Луки

__________________ Т.А. Менькова

Запрос котировок

на право заключения муниципального контракта

на выполнение 2-го этапа работ по ремонту

клинико-диагностической лаборатории стационара

МУЗ «ДГБ» г. Великие Луки

в декабре 2009 года

2009 год

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Детская городская больница» г. Великие Луки

извещает о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнения 2-го этапа работ по ремонту клинико-диагностической лаборатории стационара МУЗ «ДГБ» г. Великие Луки

1. Наименование Заказчика: Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская  больница» г. Великие Луки

Почтовый адрес: 182100,  Псковская  область, г.  Великие  Луки,  ул.  С.Ковалевской, д.18/16;

Адрес электронной почты:  luki_dgb@mail.ru

2. Источник финансирования заказа: средства местного бюджета.

3. Котировочная заявка подается в письменной форме (не допускаются факсимильные копии заявки и в форме электронного документа)

4. Место выполнения работ: клинико-диагностическая лаборатория стационара МУЗ «ДГБ», г. Великие Луки, ул. С. Ковалевской, д. 18/16

5. Перечень наименований работ, используемых материалов:

| № п/п | Наименование работ | Ед. из. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| Коридор |
| 1 | Разборка кирпичной перегородки | 10м3 кладки | 0,05 |
| 2 | Демонтаж встроенных шкафов | шт. | 2 |
| 3 | Установка по месту стенок шкафа | 100м2 деталей | 0,043 |
| 4 | Установка по месту шкафных полок - 5 полок | 100м2 деталей | 0,025 |
| 5 | Установка дверных блоков шкафных | 10 шт. блоков | 0,2 |
| 6 | Зашивка шкафа пластиком | 100м2 | 0,07 |
| 7 | Разборка короба | 100м2 | 0,027 |
| 8 | Обшивка короба гипроком с устройством металлического одинарного каркаса | 100м2 | 0,027 |
|  | Листы гипсокартонные | м2 | 2,835 |
|  | Профиль направляющий ПН | м | 1,9845 |
|  | Профиль стоечный ПС | м | 5,94 |
| 9 | Установка лючка в коробе | 10шт. блоков | 0,1 |
|  | Лючок ревизионный | к-т | 1 |
| 10 | Снятие дверных полотен | 100м2 дверных полотен | 0,085 |
| 11 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 шт. коробок | 0,04 |
| 12 | Отбивка штуркатурки | м2 | 42 |
| 13 | Устройство перегородок с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами 1 слой с изоляцией на металлическом каркасе | 100 м2 | 0,085 |
| 14 | Грунтовка стен | 1 м2 | 17,0 |
| 15 | Шпатлевка стен | 1 м2 | 8,5 |
| 16 | Покраска стен масляной краской | 1 м2 | 8,5 |
| 17 | Штукатурка перегородок по сетке | 100м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,34 |
| 18 | Облицовка стен плиткой на клее из сухих смесей | 100 м2 поверхности облицовки | 0,42 |
| 19 | Устройство подвесных потолков из ПВХ | 1м2 | 10,5 |
|  | Профили реечные ПВХ | м2 | 12,08 |
| 20 | Установка металлопластиковых дверей глухих | 100м2 | 0,02 |
|  | Блоки дверные из ПВХ | м2 | 2 |
| 21 | Установка и крепление наличников из пластика | 100м | 0,105 |
|  | Наличники пластиковые | м | 11,76 |
| 22 | Разборка плинтусов деревянных | 100м плинтусов | 0,1 |
| 23 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100м2 покрытий | 0,105 |
| 24 | Разборка покрытий полов дощатых | 100м2 покрытий | 0,105 |
| 25 | Разборка лаг | 100м2 основания | 0,105 |
| 26 | Разборка кирпичных столбиков под лаги | 100м2 основания | 0,105 |
| 27 | Устройство песчаной подсыпки под полы | 100м3 грунта | 0,008 |
|  | Песок строительный | м3 | 0,896 |
| 28 | Устройство стяжек цементных: толщиной 20мм | 100м2 стяжек | 0,105 |
| 29 | Устройство стяжек цементных: на каждые 5мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-01 до толщины 50мм | 100м2 стяжек | 0,63 |
| 30 | Армирование стяжки сеткой | 1 т | 0,042 |
| 31 | Устройство покрытий из керамогранитных плиток: размерами до 40х40 см | 100м2 покрытия | 0,105 |
|  | Плитки керамогранитные | м2 | 10,6575 |
|  | Клей на основе акрила или латекса | кг | 78,75 |
|  | Смесь сухая для заделки швов | т | 0,0021 |
| 32 | Установка плинтуса | 100м/п | 0,19 |
| 33 | Снятие дверных полотен | м2 | 2 |
| 34 | Демонтаж дверных коробок | шт. | 1 |
| 35 | Установка металлопластиковых дверей | м2 | 2 |
|  | Блоки дверные из ПВХ | м2 | 2 |
| 36 | Установка и крепления наличников из пластика | 100м/п | 0,105 |
| 37 | Зачеканка канализационных труб | шт. | 1 |
| 38 | Демонтаж вентиляции | м | 4 |
| 39 | Установка заглушки на вентиляцию 400*400 | шт | 1 |
| 40 | Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток | 100шт. | 0,03 |
| 41 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100шт. | 0,01 |
| 42 | Демонтаж коробок | 1 коробка | 3 |
| 43 | Монтаж накладных светильников с люминесцентными лампами с количеством ламп в светильнике 2 | 100шт. | 0,01 |
|  | Светильник ARS/S 2*40 или эквивалент | шт. | 1 |
|  | Лампы люминесцентные со стартером 40Вт (OSRAM Смоленск или эквивалент) | шт. | 2 |
| 44 | Выключатель одноклавишный | 100шт. | 0,01 |
|  | Выключатель одноклавишный | шт. | 1 |
| 45 | Установка блоков розеток штепсельных | 100шт | 0,02 |
|  | Блок розеток на 3 места | шт. | 2 |
| 46 | Монтаж электрических каналов пластмассовых шириной до 40мм | 100м | 0,18 |
|  | Короба пластмассовые в комплекте с соединительными элементами | 100м | 0,18 |
| 47 | Прокладка кабеля в лотках | 100м | 0,18 |
|  | кабель | м | 18,36 |
| 48 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130мм | 100шт. | 0,01 |
| 49 | Прокладка заземлителя горизонтального из стали полосовой | 100м | 0,12 |
| 50 | Установка короба для автоматических выключателей (на 12 выключателей) | шт. | 1 |
| 51 | Установка выключателей автоматических ИЭКВА 4729 на10 ампер | шт. | 12 |
| 52 | Стоимость ИЭКВА 4729 | шт. | 12 |
| 53 | Прокладка кабеля от щита ЩС 10А кабель ВВГ 2/6 в коробе 10/15 | м/п | 50 |
| 54 | Разводка силовой и осветительной сети от короба для автоматических выключателей | м/п | 150 |
| 55 | Подключение действующей сети к коробу | подкл. | 4 |
| 56 | Погрузка, вывоз, разгрузка строительного мусора | тонны | 3 |
| Мочевая |
| 1 | Разборка стен встроенного шкафа | 100 кв.м. перегородок | 0,032 |
| 2 | Установка по месту стенок встроенного шкафа | 100 кв.м. деталей | 0,05 |
| 3 | Установка по месту шкафных полок | 100 кв.м. деталей | 0,025 |
| 4 | Установка дверных блоков шкафных (двухдверный шкаф) | 10 шт. блоков | 0,2 |
| 5 | Зашивка шкафа пластиком | 100 кв.м. облицовки | 0,075 |
| 6 | Установка элементов деревянного каркаса для зашивки радиаторов | 1 куб.м. | 0,02 |
| 7 | Зашивка каркаса пластиком | 100 кв. м облицовки | 0,01 |
| 8 | Установка радиаторной решетки | 1 решетка | 1 |
| 9 | Устройство стола из столешницы (постформинг на металлических хромированных ножках) | 1 кв.м. горизонтальной проекции | 4,5 |
| 10 | Устройство по месту стенок тумбочек - 2 шт. | 100 кв.м. деталей | 0,03 |
| 11 | Установка по месту полок для тумбочек (3 полки) | 100 кв.м. деталей | 0,02 |
| 12 | Установка дверц тумбочек | 10 шт. блоков | 0,2 |
| 13 | Зашивка тумбочек пластиком | 100 кв.м. облицовки | 0,04 |
| 14 | Разборка кирпичной перегородки | 10 м куб кладки | 0,05 |
| 15 | Снятие дверных полотен | 100 кв.м. дверных полотен | 0,02 |
| 16 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 шт. коробок | 0,01 |
| 17 | Отбивка штукатурки | кв.м. | 31 |
| 18 | Разборка облицовки стен из плиток керамических глазурованных | 100 кв.м. поверхности облицовки | 0,17 |
| 19 | Штукатурка стен по сетке | 100 кв.м. оштукатуриваемой поверхности | 0,31 |
| 20 | Облицовка стен плиткой на клее из сухих смесей | 100 кв.м. поверхности облицовки | 0,31 |
| 21 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и труб отопления за 2 раза | 100 кв.м. окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| 22 | Установка металлопластиковых дверей глухих Блоки дверные из ПВХ | 100 кв.м. кв.м. | 0,02 2 |
| 23 | Установка и крепление наличников из пластика | 100 м | 0,105 |
| 24 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 кв.м. оконных переплетов | 0,023 |
| 25 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 шт. коробок | 0,01 |
| 26 | Установка оконных блоков их ПВХ профилей поворотно-откидных с площадью проема более 2 кв.м. трехстворчатых двухкамерных с москитной сеткой | 100 кв.м. проемов | 0,023 |
| 27 | Установка подоконников из профиля ПВХ с закреплением саморезами и с высотой проема до 2 м (с заглушками торцевыми) | 100 кв.м. | 0,023 |
| 28 | Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м | 100 кв.м. | 0,023 |
| 29 | Штукатурка поверхностей откосов | 100 кв.м. оштукатуриваемой поверхности | 0,02 |
| 30 | Облицовка откосов стен плиткой на клее из сухих смесей | 100 кв.м. поверхности облицовки | 0,02 |
| 31 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,11 |
| 32 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 кв.м. покрытий | 0,084 |
| 33 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 кв.м. стяжки | 0,084 |
| 34 | Устройство покрытий из керамогранитных плиток размерами 40*40 см (клей на основе акрила или латекса) | 100 кв.м. покрытия | 0,084 |
| 35 | Устройство плинтуса | 100 кв.м. | 0,012 |
| 36 | Устройство подвесных потолков реечных с заполняющим профилем с зажимом тягой (профили реечные ПВХ) | 100 кв.м. | 0,084 |
| 37 | Установка шаровых кранов диаметром 32 мм | 1 шт. | 2 |
| 38 | Смена мойки на 1 отделение с подставкой | 100 приборов | 0,01 |
| 39 | Установка смесителя с гибкими подводками | 10 шт | 0,1 |
| 40 | Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,04 |
| 41 | Демонтаж осветительных приборов светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,02 |
| 42 | Демонтаж коробок | 1 коробка | 4 |
| 43 | Монтаж светильников герметических в подвесных потолках. Светильники люминесцентные ЛСП 006-2 2*36 или эквивалент. Лампы люминесцентные со стартером 40 Вт (OSRAM Смоленск или эквивалент) | 100 шт. шт шт | 0,02 2 4 |
| 44 | Установка выключателя двухклавишного | 100 шт. | 0,01 |
| 45 | Установка блоков розеток штепсельных на 3 места | 100 шт | 0,03 |
| 46 | Монтаж электрических каналов пластмассовых шириной до 40 мм | 100 м | 0,26 |
| 47 | Прокладка кабеля в лотках | 100 м | 0,26 |
| 48 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130*130мм | 100 шт | 0,01 |
| 49 | Прокладка заземлителя горизонтального из стали полосовой | 100 м | 0,06 |
| 50 | Погрузка, вывоз, разгрузка строительного мусора | тонны | 2 |

5. Гарантии качества: Срок гарантийных обязательств на выполненные работы – 5 лет, на используемые материалы – в соответствии с паспортными данными заводов-изготовителей. В течение установленного срока гарантии на объектах производится необходимый ремонт. Все работы производятся исполнителем  за свой счет. Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, лабораторные заключения и соответствовать требованиям пожарной безопасности к материалам – Г2,В2, Д3,Т3 или  Г2,В3, Д2,Т2.

6. Условия выполнения работ: наличие у участника размещения заказа действующей лицензии на выполнение работ. Формирование стоимости работ – на основании сметы, выполненной ресурсным методом с использованием ГЭСН-2001. Все материалы, конструкции, изделия приобретаются исполнителем. Исполнитель должен предоставить Заказчику сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов до начала работ. Заявленные работы будут производиться в условиях рабочего режима остальных кабинетов лаборатории стационара.

7. Порядок приемки работ: приемка работ будет осуществляется 24 декабря после окончания работ, при участии подрядчика, на основании  приемки работ подписывается двусторонний акт сдачи-приемки выполненных работ. При наличии недостатков в работе, в случае несоответствия результатов работы техническому заданию или сметной документации подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах контрактной цены.

8. Время начала работ: декабрь 2009г.

9. Продолжительность работ: сдача объекта до 24 декабря 2009 года.

10. Порядок расчетов: Безналичный расчет по акту сдачи приемки работ в течение 10 календарных дней.            Работа выполняется без выплаты аванса.

11. Максимальная цена контракта: 305 830 (триста пять тысяч восемьсот тридцать) руб. 00 коп.

12. Сведения о включенных в цену контракта расходах: Цены должны быть указаны с учетом НДС, транспортных расходов на вывоз мусора, накладных расходов.

13. Место подачи котировочных заявок:

182100,  Псковская  область, г.  Великие  Луки,  ул.  С.Ковалевской, д.18/16 (экономический отдел)

14. Срок подачи котировочных заявок: с 19.11.2009 г. по 27.11.2009 г. включительно (до 16 час. 30 мин.)

15. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: Муниципальный контракт должен быть заключен через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

### Форма котировочной заявки:    см. далее

КОТИРОВОЧНАЯ    ЗАЯВКА

Изучив документацию о проведении запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнения 2-го этапа работ по ремонту клинико-диагностической лаборатории стационара МУЗ «ДГБ» г. Великие Луки, а также применимые к данной котировке цен законодательство и нормативно-правовые акты,

___________________________________________________________________________________________,

(наименование организации - участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

сообщаем о решении, принять участие в котировке  на право заключения муниципального контракта на условиях, установленных документацией о проведении запроса котировок цен, и направляем настоящую заявку.

Данные:

| Для юридического лица: |  |
| --- | --- |
| Наименование |  |
| Юридический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| Для физического лица: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Место жительства |  |
| Для всех участников размещения заказа: |  |
| Банковские реквизиты |  |
| Расчетный счет |  |
| Наименование обслуживающего банка |  |
| Корреспондентский счет |  |
| Код БИК |  |
| ИНН /КПП |  |

Мы согласны выполнить работы по ремонту клинико-диагностической лаборатории стационара МУЗ «ДГБ» г. Великие Луки в полном объеме в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок, муниципального контракта.

Мы ознакомлены с обязательными требованиями, предъявляемыми к участнику запроса котировочных цен, порядку формирования цены контракта, к качеству работ, сроку и объему гарантийных обязательств.

Стоимость работ определена нами согласно сметы с учетом всех расходов, а также уплаты пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей (окончательная фиксированная цена контракта)  составляет: ___________________________________________________________ (сумма прописью) рублей, в том числе НДС -  ___________________________________________ (сумма прописью) рублей.

В случае признания наших предложений о цене лучшими обязуемся подписать контракт с Муниципальным учреждением здравоохранения «Детская городская больница» г. Великие Луки на выполнение работ по ремонту клинико-диагностической лаборатории стационара в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок цен и условиями наших (моих) предложений, в семидневный срок со дня подписания протокола подведения итогов запроса котировок.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами (мною) в заявке информации

Участник размещения заказа

____________________________________________________________

(должность, Ф.И. О., подпись)

Главный бухгалтер			                                        _____________________________________

(Ф.И. О., подпись)

М.П.

_____  ___________________  2009  г.

Проект контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

на выполнения 2-го этапа работ по ремонту клинико-диагностической лаборатории стационара МУЗ «ДГБ» г. Великие Луки

г. Великие Луки               			                                                                 «___» _______2009 года

МУЗ «Детская городская больница» г. Великие Луки, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице главного врача Меньковой Татьяны Алексеевны, действующей на основании Устава и Протокола № 1 заседания единой комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок на право заключения муниципального контракта на выполнение 2-го этапа работ по ремонту клинико-диагностической лаборатории стационара МУЗ «ДГБ» г. Великие Луки  от _______________ г. и ________________________ именуемый  в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующий на основании ____________________ заключили настоящий контракт о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту «Подрядчик» обязуется в срок, определенный настоящим контрактом, выполнить работы по ремонту клинико-диагностической лаборатории стационара МУЗ «ДГБ» г. Великие Луки по адресу: г. Великие Луки ул. С. Ковалевской, д.18/16, а «Заказчик» обязуется создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. «Подрядчик» обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

1.3. Работы выполняются материалами, оборудованием и техническими средствами «Подрядчика» в соответствии с утвержденной сметной документацией (Приложение № 1).

1.4. Все используемые «Подрядчиком»  материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, лабораторные заключения и соответствовать требованиям пожарной безопасности к материалам – Г2, В2, Д3,Т3 или  Г2,В3, Д2,Т2.

2. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) РАБОТ

Общая стоимость работ, выполняемых «Подрядчиком» по настоящему муниципальному контракту составляет _____________________________ (прописью) руб. _____ коп. (НДС _____________).

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Оплата производится безналичным путем. Расчет за выполненные работы производятся в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Работы, предусмотренные настоящим контрактом, осуществляются «Подрядчиком» в следующие сроки:

- начало работ «____» _____________ 2009г.

- окончание работ «24» декабря 2009г.

- продолжительность работ: _____________________

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. «Подрядчик» обязан:

5.1.1 Своими силами, материалами и техническими средствами выполнить работы, предусмотренные п. 1 настоящего контракта в срок, установленный настоящим контрактом.

5.1.2. Сдавать выполненные работы «Заказчику» в состоянии, соответствующем ГОСТ и СНиП.

5.1.3. Выполнять на ремонтируемом объекте противопожарные и взрывобезопасные мероприятия, а так же соблюдать правила техники безопасности при производстве работ.

5.1.4. «Подрядчик» гарантирует «Заказчику» освобождение от любой ответственности, от уплаты сумм по претензиям, требованиям, несчастным случаям со смертельным исходом в процессе выполнения работ по муниципальному контракту.

5.2. «Заказчик» обязан:

5.2.1. При завершении работ по ремонту принять выполненные «Подрядчиком» работы.

5.2.2. Оплатить выполненные работы в размерах и в сроки, установленные настоящим муниципальным контрактом.

5.3. «Заказчик» в праве

5.3.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой «Подрядчиком», не вмешиваясь в его производственную деятельность.

6.   ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. «Подрядчик» в соответствии с требования настоящего контракта передает «Заказчику» результаты работы.

6.2. «Заказчик» обязан в течение 5-ти дней после окончания работ при участии «Подрядчика» принять выполненную работу, ее результат и подписать двусторонний акт сдачи-приемки выполненных работ. При наличии отступлений от условий контракта, ухудшающих результат работы или иных недостатков в работе, в случае не соответствия результатов работы техническому заданию или сметной документации «Заказчик» обязан заявить об этом «Подрядчику».

6.3. «Подрядчик» обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах контрактной цены.

6.4. В случае досрочного выполнения «Подрядчиком» работ «Заказчик» обязуется принять работы в порядке, установленном настоящим разделом и произвести ее оплату.

6.5. «Заказчик», обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе, которые были умышленно скрыты «Подрядчиком», обязан известить об этом «Подрядчика».

6.6. При возникновении между «Заказчиком» и «Подрядчиком» спора по поводу недостатков выполнения работ или иных причин по требованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет «Подрядчик».

6.7. «Заказчик», принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть устранены при обычном способе приемки работ (явные недостатки).

7. ГАРАНТИЙНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. Срок гарантий выполненной работы устанавливается продолжительностью 5 лет с момента подписания акта сдачи – приемки выполненных работ.

7.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

8. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ СИПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КОНТРАКТОМ

8.1. В случае просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Заказчик» вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) устанавливаются в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, «Подрядчик» вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) устанавливаются в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

9. ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную войну, пожары, наводнения, землетрясения и другие стихийные бедствия.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Псковской области в установленном Законом порядке.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами.

11.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, второй  - у Подрядчика.

12. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА:

Заказчик:					        Подрядчик:

Главный врач МУЗ «ДГБ»

______________________________                      _________________________

Т.А. Менькова

М.П.						                     	М.П.

# Text boxes

Подрядчик:

Адрес:

ИНН ___________      КПП _________________

Р/сч  ____________________________________

В _______________________________________

К/сч. ____________________________________

БИК _____________

ОКОНХ ___________ ОКПО _______________

ОКВЭД ___________

Тел/факс _______________________

Покупатель: МУЗ «ДГБ» г. Великие Луки

Адрес: 182100 Псковская область г. Великие Луки ул. С.Ковалевской, д.18/16

ИНН 6025001896 КПП 602501001

УФК  по Псковской области (МУЗ «ДГБ» г. Великие Луки л/с 03573005420)

ГРКЦ ГУ Банка России по Псковской обл. г. Псков

Р/сч 40204810800000000028

БИК 045805001

ОКОНХ 91511, ОКПО 24135443.

ОКВЭД 85.11.1

Тел/факс (81153) 7-39-16

# Покупатель: МУЗ «ЦГБ»

Адрес: 182100 Псковская область г.Великие Луки ул. Больничная д.10.

ИНН 6025001864 КПП 602501001

ОФК по г.Великие Луки и В-Лукскому р-ну

ОФК МФ РФ по Псковской области (МУЗ «ЦГБ г.Великие Луки» л/с 03054001142)

Банк РКЦ Великие Луки г.Великие Луки

Р/сч 40204810200000010004

БИК 045853000

ОКОНХ 91511, ОКПО 01941259.