Муниципальная организация культуры «Великолукский драматический театр» извещает о проведении запроса котировок на право заключения

муниципального контракта на проведение ремонта вентиляции в сан. узлах

МОК «Великолукский драматический театр»,

г. Великие Луки, пр-т Октябрьский, д.28/13

1. Заказчик: МОК «Великолукский драматический театр»

182113 Псковская область, г. Великие Луки, пр-т Октябрьский, д.28/13, тел.3-72-56,      факс 3-09-01

2. Источник финансирования: средства городского бюджета

3. Форма котировочной заявки (приложение №1)

4. Предмет запроса котировок: проведение на проведение ремонта вентиляции в сан. узлах  на объекте МОК «Великолукский драматический театр»

5. Место выполнения работ: МОК «Великолукский драматический театр» г. Великие Луки, пр-т Октябрьский, д.28/13

| № п/п | Наименование работ и затрат, материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж вентиляционных коробов | пог. м. | 10 |
| 2. | Монтаж приточно-вытяжной вентиляции с воздуховодами в комплекте | пог. м. | 76 |
| 3. | Приобретение оборудования | тыс.руб. | 130 |
| 4. | Изготовление проектной документации | тыс. руб. | 10 |

6. Сроки выполнения работ: 30 дней с момента заключения муниципального контракта.

7. В стоимость выполнения работ должны входить: НДС, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

8. Максимальная цена контракта: 200 000 рублей.

9. Место и срок подачи котировочных заявок. Котировочные заявки принимаются в письменной форме со дня опубликования извещения по адресу, указанному в п.1 извещения не позднее 18 часов 00 минут ________

10. Сроки и условия оплаты. Безналичный расчет, предоплата до 30%, окончательный расчет  в течение двадцати банковских дней после выполнения работ и подписания акта выполненных работ.

11. Срок подписания муниципального контракта с победителем запроса котировок в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Директор МОК ВДТ						Ж.Н.Малышева