Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» г. Великие Луки

извещает о проведении запроса котировок на поставку лазерного оборудования на 4 квартал 2008 года

1. Наименование, почтовый адрес и адрес электронной почты. Номер контактного телефона заказчика:

Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника». г.Великие Луки

182100,  Псковская  область, г. Великие Луки, ул. Пр. Гагарина, д. 9; тел. 8-81153-7-29-67

e-mail:Vlkcgb@ellink.ru

2. Источник финансирования: средства муниципального бюджета.

3. Форма котировочной заявки - согласно перечня требований, указанных в ст. 44 ФЗ №94)

4. Наименование, характеристики и количество поставляемого товара.

| Наименование товара | Ед. изм. | #### Кол-во | Максимальная цена контракта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Аппарат ИК- и К- лазерный | Штука | 1 | 200 000,00 |
| #### Максимальная цена контракта |  |  | #### 200 000,00 |

### Требования:

### 1.Поставщик поставляет товар своим транспортом

2. Поставляемые товары по качеству должны соответствовать ГОСТ, ТУ и   сопровождаться сертификатами соответствия, качественными удостоверениями.

## 3. Максимальная цена контракта не должна превышать цену контракта,  указанную в извещении.

## Основные технические данные и характеристики аппарата отражены в техническом задании

## 5. Место доставки товара:

### Место: 182100 Псковская область, г. Великие Луки, ул. Больничная д.10

6. Срок поставки товара:

Поставка товара осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента подписания муниципального контракта в полной комплектности и со всеми документами по адресу – 182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Больничная, д. 10.Поставка осуществляется после проведения предпродажной подготовки.

7. Сведения о включенных в цену товара:

В цену товара входят: расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

8. Максимальная цена контракта – 200 000 (Двести тысяч) руб. 00 коп.

9. Место, срок, дата начала и окончания подачи котировочных заявок:

Место подачи заявок: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Больничная,

д. 10, МУЗ «ЦГБ» (отдел по правовым вопросам и маркетингу)

Дата начала: 04 декабря 2008 года

Дата окончания: 09 декабря 2008 года в 16 часов 00 минут

10. Срок и условия оплаты товара

Поставка товара осуществляется после 100%-ной предоплаты от цены муниципального контракта.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок не менее 5 дней.

Заказчик

МУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Великие Луки

Главный врач									Г.А. Петрова

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ЛАЗЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Назначение: аппарат ИК- и К- лазерный хирургический импульсно-периодический полупроводниковый мощностью 10 Вт предназначен для бескровного рассечения и удаления мягких тканей , коагуляции кровотечений, а также биологической сварки тканей в ЛОР - хирургии, в ринохирургии, при кожно-пластических и других операциях.

Область применения: амбулаторная хирургия, дерматология, косметология, оториноларингология, онкология.

| № п/п | Наименование | Параметры | Соответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общие требования | Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ | Наличие |
|  |  | Наличие сертификата соответствия | Наличие |
|  |  | Наличие паспорта | Наличие |
|  |  | Техническая документация на русском языке | Наличие |
| 2 | Лазерный хирургический аппарат «Лазермед-10-01» или аналог | Диодный лазер, длина волны излучения | 1,06 мкм |
|  |  | Мощность излучения - регулируемая | 0,1-10 Вт |
|  |  | Режим работы | •Непрерывный |
|  |  |  | •Импульсно-периодический |
|  |  |  | •Одиночный импульс |
|  |  | Регулируемая длительность импульса | 0,2-10 с |
|  |  | Регулируемая длительность паузы | 0,2-10 с |
|  |  | Диаметр пятна на биоткани | 0,6х0,15 мм при работе через фокусирующую насадку |
|  |  |  | d-0,6 мм при работе через гибкий световод |
|  |  | Наведение излучения диодный лазер – пилот, длина волны излучения | 0,65 мкм |
|  |  | Система охлаждения | Автономная |
|  |  | Система доставки излучения | Через фокусирующую насадку Через гибкий световод d 600 мкм |
|  |  | Возможность программирования | Не менее 3 режимов работы |
|  |  | Электрические параметры | 220±22В, 50±0,5 Гц, 240 Вт |
|  |  | Комплектность | •Лазерный аппарат Световод •Очки защитные •Устройство для обрезки световода |
| 3 | Срок гарантии | Не менее 12 месяцев | Наличие |

Главный врач МУЗ «Стоматологическая поликлиника»		Г.А. Петрова

З А Я В К А

на участие  в запросе котировок цен на право заключения

муниципального контракта на поставку лазерного оборудования для МУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Великие Луки на 4 квартал 2008 г.

(для юридических лиц)

1. Фирменное наименование

2. Сведения об организационно-правовой форме

3. Место нахождения

(область, край, район, город, населенный пункт, улица, дом)

4. Почтовый адрес

5. Номер контактного телефона

Подачей настоящей заявки выражаю своё согласие на участие в запросе котировок цен на право заключения муниципального контракта на поставку лазерного оборудования МУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Великие Луки, и обязуюсь заключить  муниципальный  контракт с МУЗ «Стоматологическая поликлиника» на условиях, запросом котировок, объемах и ценах приведенных в настоящей заявке.

Руководитель:

Фамилия

Имя

Отчество

Подпись

М.П.							«____» _________________ 200 __ г.

(число, месяц, год)

Неотъемлемой частью заявки являются следующие документы:

- Опись представленных документов.

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

- Конкурсные предложения, включающие предложения о цене контракта.

### АНКЕТА

УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование организации-поставщика, ИНН |  |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | Руководитель: Ф.И.О |  |
| 4. | Юридический адрес |  |
| 5. | Почтовый адрес |  |
| 6. | Контактное лицо по поставке товаров, номера телефонов |  |
| 7. | Телефоны организации-поставщика с указанием кода города |  |
| 8. | Факс организации-поставщика с указанием кода города |  |
| 9. | Адрес электронной почты организации-поставщика |  |
| 10. | Почтовый адрес, телефон и номер налоговой инспекции, в которой поставлен на учет участник размещения заказа |  |
| 11. | Почтовый адрес, телефон Арбитражного суда, в котором, в случае необходимости, рассматриваются экономические споры |  |
| 12. | Является ли участник размещения заказа субъектом малого предпринимательства (да или нет) |  |

________________________________

(подпись, М.П.)

_______________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)