Регистрационный номер 94.

Опубликовано 25.06.2008.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г. Великие Луки

извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования

на 3 квартал 2008 года

1. Форма торгов – открытый аукцион

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика:

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница». г.Великие Луки

182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Больничная, д.10;факс. 8-8153-7-44-84, тел. 8-81153-7-32-80;

e-mail:Vlkcgb@ellink.ru.

3. Предмет муниципального контракта (предмет аукциона). Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), количество поставляемого товара:

Медицинское оборудование

| Наименование товара | Ед. изм. | #### Кол-во | Цена за ед., руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Стойка Лапароскопическая для выполнения лапароскопических операций в оперативной гинекологии с набором инструментов | Шт. | 1 | 1260000,00 | 1260000,00 |
| Цена контракта |  |  |  | 1260000,00 |

## 4. Место поставки товара: 182100 Псковская область, г. Великие Луки, ул. Больничная д.10

5. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официальный сайт на котором размещена документация об аукционе:

Срок предоставления:

Дата начала: 27.06.2008 года

Дата окончания: 18.07.2008 года в 10.00

Место предоставления: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Больничная, д.10, МУЗ «ЦГБ» (конкурсная комиссия)

Порядок: Документация об аукционе может быть получена со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона всеми заинтересованными участниками на основании заявления, поданного заказчику в письменной форме (в том числе в форме электронного документа) по адресу: 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Больничная, д.10, МУЗ «ЦГБ» (кабинет конкурсная комиссия)

Предоставление конкурсной документации осуществляется без взимания платы.

Официальный сайт: www.velikieluki.ru

Официальное печатное издание: «Великолукская правда Новости»

6.Время и дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: 18 июля 2008 года в 10.00

7. Аукцион состоится: 25 июля 2008 года в 10.20

.

По адресу: 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, пр-т Ленина, д. 24, здание Администрации города Великие Луки, каб. №1

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов – не установлены

Обращаем ваше внимание на то, что Участники размещения заказа, скачавшие комплект аукционной документации на официальном сайте и не направившие заявление на получение аукционной документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений аукционной документации. Заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к аукционной документации.

Заказчик

МУЗ «ЦГБ» г. Великие Луки

Главный врач										Т.А.Авдосеева

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ СТОЙКИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В ОПЕРАТИВНОЙ ГИНЕКОЛОГИИ С НАБОРОМ ИНСТРУМЕНТОМ

| № п/п |  | Технические характеристики | Технические требования | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОСВЕТИТЕЛЬ КСЕНОНОВЫЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ | Источник света: ксеноновая дуговая лампа | Наличие | 1 |
|  |  | Цветовая температура, К, не менее | 5600 |  |
|  |  | Мощность лампы, Вт, не менее | 300 |  |
|  |  | Ресурс лампы, часов, не менее | 1000 |  |
|  |  | Диапазон регулировки освещённости на расстоянии 15 мм от волоконного световода длиной 200 мм D 5 мм, Лк, не менее | 4000-80000 |  |
|  |  | Автоматический поджиг лампы при включении | Наличие |  |
|  |  | Автоматическая регулировка светового потока по видеосигналу обратной связи | Наличие |  |
|  |  | Автоматический переход в режим ручной регулировки светового потока при пропадании видеосигнала обратной связи и обратно при его восстановлении | Наличие |  |
|  |  | Запоминание последних установленных режимов | Наличие |  |
|  |  | Контроль и цифровая индикация времени работы лампы | Наличие |  |
|  |  | Интерференционный ИК фильтр | Наличие |  |
|  |  | Цифровая индикация и звуковая сигнализация режимов работы | Наличие |  |
|  |  | Металлический корпус с защитным заземлением и экранированием помех | Наличие |  |
|  |  | Разъем для кабеля сетевого питания в соответствии с IEC320 | Наличие |  |
|  |  | Параметры питающей электросети | 220В 50/60Гц |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм | 320х320х140 |  |
|  |  | Масса аппарата, грамм | 7000 |  |
|  |  | В комплекте с: Блок осветителя, сетевой кабель, шнур связи с видеокамерой. Паспорт на русском языке, руководство к эксплуатации на русском языке. |  |  |
| 2 | ВИДЕОКАМЕРА С КАМЕРНОЙ ГОЛОВКОЙ И ВАРИОАДАПТЕРОМ | ТВ-стандарт CCIR PAL 625 строк / 50 полей | Наличие | 1 |
|  |  | Разрешение, ТВЛ, не менее / типовое | 450/540 |  |
|  |  | Чувствительность (минимальная освещенность), Лк, не более / типовая | 3/1,5 |  |
|  |  | Соотношение сигнал/шум, дБ, не менее / типовое | 46/50 |  |
|  |  | Выход VHS | 2 |  |
|  |  | Выход S-VHS | 2 |  |
|  |  | Выход совмещенный: S-VHS и питание жидкокристаллического монитора | 1 |  |
|  |  | Автоматическая экспозиция (электронный затвор) | Наличие |  |
|  |  | Постоянная времени автоматического электронного затвора, мс, не более / типовая | 500/250 |  |
|  |  | Раздельная регулировка цветовых установок в синем и красном каналах регулировки цветового тона | Наличие |  |
|  |  | Два ручных режима усиления сигнала видеоголовки | Наличие |  |
|  |  | Два ручных режима четкости изображения (нормальная / повышенная) | Наличие |  |
|  |  | Два ручных режима четкости изображения (нормальная / повышенная) | Наличие |  |
|  |  | Плавная ручная регулировка яркости | Наличие |  |
|  |  | Запоминание последних установленных режимов | Наличие |  |
|  |  | Органы управления на камерной головке | Наличие |  |
|  |  | Вращаемый (с фиксацией) адаптер для оптики | Наличие |  |
|  |  | Вариофокальный адаптер головки видеокамеры (3:1) | Наличие |  |
|  |  | Модуль питания жидкокристаллического монитора | Наличие |  |
|  |  | Металлический корпус с защитным заземлением и экранированием помех | Наличие |  |
|  |  | Разъем для кабеля сетевого питания в соответствии с IEC320 | Наличие |  |
|  |  | Параметры питающей электросети | 220В 50/60Гц |  |
|  |  | Габаритные размеры блока обработки видеосигнала, мм | 320х320х75 |  |
|  |  | Масса аппарата с камерной головкой, грамм | 3350 |  |
|  |  | В комплекте с : камерная головка с двумя кнопками, видеоадаптер, сетевой кабель, блок видеокамеры, кабели соединения с монитором(комплект).Паспорт на русском языке, руководство к эксплуатации на русском языке. |  |  |
| 3 | ВИДЕОМОНИТОР ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ 17' | Размер видимой зоны экрана, дюймы, не менее | 17 | 1 |
|  |  | Минимальное разрешение экрана, пикселей, не менее | 1280х1024 |  |
|  |  | Яркость, Кд/м2, не менее | 270 |  |
|  |  | Контрастность, не менее | 450:1 |  |
|  |  | Угол обзора, горизонт./верт., град, не менее | 140/130 |  |
|  |  | Время отклика, мс, не более | 8 |  |
|  |  | Металлический корпус | Наличие |  |
|  |  | Защитное стекло с антибликовым покрытием | Наличие |  |
|  |  | Вход VIDEO (VHS) | Наличие |  |
|  |  | Вход S-VIDEO (S-VHS) | Наличие |  |
|  |  | Вход DVI | Наличие |  |
|  |  | Вход CVBS | Наличие |  |
|  |  | Настройка яркости изображения | Наличие |  |
|  |  | Настройка контрастности изображения | Наличие |  |
|  |  | Настройка цветовой насыщенности изображения | Наличие |  |
|  |  | Настройка оттенков изображения | Наличие |  |
|  |  | Настройка четкости изображения | Наличие |  |
|  |  | Настройка цветовой температуры изображения | Наличие |  |
|  |  | Узел крепления к кронштейну аппаратного шасси | Наличие |  |
|  |  | Металлический корпус с защитным заземлением и экранированием помех | Наличие |  |
|  |  | Напряжение питания | 12В |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм, не менее | 410х360х65 |  |
|  |  | Масса аппарата кг. | Не более 9 |  |
|  |  | В комплекте с: Монитор с креплением к кронштейну. Паспорт на русском языке, руководство к эксплуатации на русском языке. |  |  |
| 4 | АППАРАТ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЙ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ АДАПТИВНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТОМИИ И ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИИ С САМОДИАГНОСТИКОЙ | Рабочая частота (по ГОСТ Р 51318.11), кГц | 440 | 1 |
|  |  | Количество режимов работы, не менее | 15 |  |
|  |  | Резание, кол-во режимов (в том числе с режимами "СМЕСЬ") | 9 |  |
|  |  | Резание 1 (чистое с подавлением искрообразования), Вт/Ом | 1-200/200 |  |
|  |  | Резание 2 (универсальное для ОХ, лапароскопии, эндоскопии), Вт/Ом | 1-300/400 |  |
|  |  | Резание 2 (универсальное для ОХ, лапароскопии, эндоскопии) Смесь 1, Вт/Ом | 1-300/400 |  |
|  |  | Резание 2 (универсальное для ОХ, лапароскопии, эндоскопии) Смесь 2, Вт/Ом | 1-300/400 |  |
|  |  | Резание 2 (универсальное для ОХ, лапароскопии, эндоскопии) Смесь 3, Вт/Ом | 1-300/400 |  |
|  |  | Резание 3 (форсированное, бессосудистые ткани, резание в жидкостях), Вт/Ом | 1-300/600 |  |
|  |  | Резание 3 (форсированное, бессосудистые ткани, резание в жидкостях) Смесь 1, Вт/Ом | 1-300/600 |  |
|  |  | Резание 3 (форсированное, бессосудистые ткани, резание в жидкостях) Смесь 2, Вт/Ом | 1-300/600 |  |
|  |  | Резание 3 (форсированное, бессосудистые ткани, резание в жидкостях) Смесь 3, Вт/Ом | 1-300/600 |  |
|  |  | Монополярная коагуляция, кол-во режимов | 3 |  |
|  |  | Монополярная коагуляция поверхностная, Вт/Ом | 1-120/100 |  |
|  |  | Монополярная коагуляция усиленная, Вт/Ом | 1-150/500 |  |
|  |  | Монополярная коагуляция бесконтактная ("SPRAY"), Вт/Ом | 1-120/2000 |  |
|  |  | Максимальное выходное напряжение режима "SPRAY", В, не менее | 4000 |  |
|  |  | Биполярная коагуляция, кол-во режимов | 3 |  |
|  |  | Биполярная коагуляция Эффект 1 (прецезионная), Вт/Ом | 1-100/100 |  |
|  |  | Биполярная коагуляция Эффект 2 (универсальная), Вт/Ом | 1-100/100 |  |
|  |  | Биполярная коагуляция Эффект 3 (с эффектом резания), Вт/Ом | 1-100/100 |  |
|  |  | Индикация максимальной выходной мощности в Ваттах | Наличие |  |
|  |  | Дискретность установки мощности для всех режимов, Вт, не более | 1 |  |
|  |  | Память предустановленных параметров, кол-во программ | 5 |  |
|  |  | Датчик нейтрального электрода со звуковой и световой сигнализацией | Наличие |  |
|  |  | Датчик низкочастотной утечки со звуковой и световой сигнализацией | Наличие |  |
|  |  | Система автоматического адаптивного регулирования выходного напряжения со стабилизацией выходной мощности | Наличие |  |
|  |  | Возможность активации монополярных режимов с держателя электродов | Наличие |  |
|  |  | Возможность подключения дополнительной педали активации биполярных режимов | Наличие |  |
|  |  | Возможность подключения блока газоподачи аргона | Наличие |  |
|  |  | Запоминание последних установленных режимов | Наличие |  |
|  |  | Возможность работы в жидких средах (изотонических и неизотонических) | Наличие |  |
|  |  | Металлический корпус с защитным заземлением и экранированием помех | Наличие |  |
|  |  | Разъем для кабеля сетевого питания в соответствии с IEC320 | Наличие |  |
|  |  | Параметры питающей электросети | 220В 50/60Гц |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм | 320х320х140 |  |
|  |  | Масса аппарата, грамм | 7050 |  |
|  |  | В комплекте с: Блок аппарата, сетевой кабель. Паспорт на русском языке, руководство к эксплуатации на русском языке. |  |  |
| 5 | Педаль | Педаль двухклавишная металлическая | Резание, коагуляция | 1 |
| 6 | Нейтральный электрод | Нержавеющая сталь | 130х180 мм | 1 |
| 7 | Кабель нейтрального электрода | Кабель нейтрального электрода (силиконовый) | L 3 м | 1 |
| 8 | Кабель монополярный | Для лапароскопических инструментов и держателя электродов | L 3 м | 1 |
| 9 | Кабель биополярный | Для пинцета | L 3 м | 1 |
| 10 | Электродержатель монополярный | Для открытых операций многоразовый без управления | Белый с цангой | 1 |
| 11 | Биополярный пинцет | Прямой | L 190 мм, размер площадки 8 мм х 1 мм | 1 |
| 12 | ИНСУФЛЯТОР ЭЛЕКТРОННЫЙ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ «ЭФА-М» (или аналог) | Диапазон поддерживаемых давлений, мм. рт. ст., не менее | 0-25 | 1 |
|  |  | Точность поддержания давления, мм. рт. ст., не более | +/-2 |  |
|  |  | Дискретность установки поддерживаемого давления, мм. рт. ст. | 1 |  |
|  |  | Максимальный поддерживаемый объемный расход газа, л/мин., не менее | 20 |  |
|  |  | Звуковая сигнализация отрицательного давления на выходе аппарата | Наличие |  |
|  |  | Звуковая сигнализация превышения предельно допустимого давления на выходе аппарата | Наличие |  |
|  |  | Система предохранительных клапанов | Наличие |  |
|  |  | Система сброса избыточного давления | Наличие |  |
|  |  | Электронный счетчик объемного расхода газа | Наличие |  |
|  |  | Цифровая индикация в каналах индикации установки/текущих значений поддерживаемого давления, объемного расхода и расхода газа | Наличие |  |
|  |  | Металлический корпус с защитным заземлением и экранированием помех Разъем для кабеля сетевого питания в соответствии с IEC320 | Наличие |  |
|  |  | Параметры питающей электросети | Наличие |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм | 220В 50/60Гц |  |
|  |  | Масса аппарата, грамм | 320х320х140 |  |
|  |  | В комплекте с: сетевой шнур, шланг низкого давления с канюлей "Луер", шланг высокого давления с редуктором высокого давления. Паспорт на русском языке, руководство к эксплуатации на русском языке. 6150 |  |  |
| 13 | АППАРАТ-ИРРИГАТОР ДЛЯ ИРРИГАЦИИ И АСПИРАЦИИ ЖИДКОСТИ ИЗ ВНУТРЕННИХ ПОЛОСТЕЙ ОРГАНИЗМА С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРИ ЗАДАННОМ ДАВЛЕНИИ «ЭФА-М» (или аналог) | Избыточное давление, создаваемое в оросителе, ограниченное предохранительным клапаном, мм. рт. ст., не более | 380 | 1 |
|  |  | Разрежение, создаваемое в емкости для аспирата, мм. рт. ст., не менее | 700 |  |
|  |  | Максимальный расход жидкости, л/мин, не менее | 6 |  |
|  |  | Предохранительный клапан-ограничитель давления в канале ирригации | Наличие |  |
|  |  | Предохранительный клапан-ограничитель переполнения емкости для аспирата | Наличие |  |
|  |  | Управление педалью | Наличие |  |
|  |  | Стерилизуемый стилет для забора физраствора | Наличие |  |
|  |  | Металлический корпус с защитным заземлением | Наличие |  |
|  |  | Разъем для кабеля сетевого питания в соответствии с IEC320 | Наличие |  |
|  |  | Параметры питающей электросети | 220В 50/60Гц |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм | 230х350х140 |  |
|  |  | Масса аппарата, грамм | 5000 |  |
|  |  | В комплекте с: сетевой шнур, педаль одноклавишная, стилет для физ.раствора, держатель для банки аспирата (2л.), держатель для стеклянной банки ирригата, банка 2 литра для аспирата(стекло), крышка с предохранительным клапаном для аспирата для банки 2 л. для лапароскопии, комплект присоединительных шлангов для лапароскопии. Паспорт на русском языке, руководство к эксплуатации на русском языке. |  |  |
| 14 | ШАССИ АППАРАТНОЕ С КОЛЁСНОЙ ПЛАТФОРМОЙ С ПОВОРОТНЫМ КРОНШТЕЙНЕРОМ С КАБЕЛЕМ ПИТАНИЯ И ВИДЕОСИГНАЛА ДЛЯ МОНИТОРА «ЭФА-М» (или аналог) | Количество полок, не менее | 6 | 1 |
|  |  | Система встроенной внутренней разводки электропитания | Наличие |  |
|  |  | Количество выводов электропитания аппаратов с сетевым разъемом в соответствии с IEC320 | 6 |  |
|  |  | Высота нейтрального положения центра монитора, м | 1,55 |  |
|  |  | Диапазон регулирования положения центра монитора по высоте относительно нейтрального положения, м, не менее | -0,3/+0,3 |  |
|  |  | Вынос положения центра монитора относительно вертикальной оси шасси, м, не менее | 0,95 |  |
|  |  | Угол вращения центра монитора относительно вертикальной оси шасси, град., не менее | 340 |  |
|  |  | Пределы регулировки наклона плоскости экрана монитора, град, не менее | -0/+35 |  |
|  |  | Пределы регулировки поворота плоскости экрана монитора, град, не менее | -90/+90 |  |
|  |  | Параметры питающей электросети | 220В 50/60Гц |  |
|  |  | Габаритные размеры c кронштейном в верхнем положении, м | 1,9х0,6х0,6 |  |
|  |  | Масса, килограмм | 50 |  |
|  |  | В комплекте с: шасси аппаратное с колесной платформой и поворотным кронштейном с кабелем питания. Паспорт на русском языке, руководство к эксплуатации на русском языке. |  |  |
| 15 | ТРУБКА ОПТИЧЕСКАЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ | Угол направления наблюдения, град | 30 | 2 |
|  |  | Угол поля зрения, град | 70 |  |
|  |  | Диаметр рабочей части, мм. | 336 |  |
|  |  | Длина рабочей части, мм. | 10 |  |
|  |  | Совместимы со стволами и инструментами фирмы K.Storz | Наличие |  |
|  |  | Возможность подключения дополнительных устройств фирм K.Storz, R.Wolf, ACMI, Olympus | Наличие |  |
|  |  | Повышенное разрешение | Наличие |  |
| 16 | ЖГУТ СВЕТОВОДНЫЙ | Длина | 3 м | 2 |
|  |  | Диаметр | 5 мм |  |
| 17 | Игла Вереша | Диаметр | 2,2 мм | 2 |
| 18 | Гильза трокара | Гильза трокара, разборная, с многофункциональным форточным клапаном, заменяемой трубкой, латеральным краном для инсуффляции. Для стандартных и безопасных троакаров. | Диаметр 11 мм | 2 |
| 19 | Гильза трокара | Гильза троакара с силиконовым клапаноми и латеральным краном. Для стандартных и безопасных троакаров. | Диаметр 11 мм | 1 |
| 20 | Троакар | Троакар пирамидальный | Диаметр 11 мм | Не менее 2 |
| 21 | Гильза трокара | Гильза троакара с автоматическим форточным клапаном, без крана, заменяемой трубкой. Для стандартных и безопасных троакаров. | Диаметр 5,5 мм | 2 |
| 22 | Гильза трокара | Гильза троакара с силиконовым клапаноми и латеральным краном. Для стандартных и безопасных троакаров. | Диаметр 5,5 мм | 1 |
| 23 | Троакар | Троакар пирамидальный | Диаметр 5,5 мм | Не менее 2 |
| 24 | Переходная гильза | Переходная гильза | Диаметр 11-5,5 | 1 |
| 25 | Рукоятка металлическая | Рукоятка металлическая изолированная, ствол изолир., без кремальеры | Диаметр 5,0 мм., длина 33 см. | 7 |
| 26 | Рукоятка карбоновая | Рукоятка карбоновая, ствол изолир., с кремальерой | Диаметр 5,0 мм., длина 33 см. | 3 |
| 27 | Рабочая вставка | Когтевой захват | Диаметр 5,0 мм., длина 33 см. | 1 |
| 28 | Рабочая вставка | Захватывающие щипцы Келли. | Диаметр 5,0 мм., длина 33 см. | 1 |
| 29 | Рабочая вставка | Диссектор Мериленд, бранши слегка изогнуты | Диаметр 5,0 мм., длина 33 см. | 1 |
| 30 | Рабочая вставка | Овариальный зажим, 2 подв.бранши. | Диаметр 5,0 мм., длина 33 см. | 1 |
| 31 | Рабочая вставка | Трубный зажим, 2 подвижные гладкие бранши. | Диаметр 5,0 мм., длина 33 см. | 1 |
| 32 | Рабочая вставка | Ножницы. Метценбаум, прямые. | Диаметр 5,0 мм., длина 33 см. | 1 |
| 33 | Рабочая вставка | Ножницы. Метценбаум, изогнутые | Диаметр 5,0 мм., длина 33 см. | 1 |
| 34 | Рабочая вставка | Атравматический захватывающий зажим , две подвижные бранши. | Диаметр 5,0 мм., длина 33 см. | 1 |
| 35 | Рабочая вставка | Зажим атравматический, зубчатый, окончатый «волна» | Диаметр 5,0 мм., длина 33 см. | 1 |
| 36 | Рабочая вставка | Зажим агрессивный COBRA, 2 подвижные бранши. | Диаметр 5,0 мм., длина 33 см. | 1 |
| 37 | Рабочая вставка | АЛЛИГАТОР захватывающий режим | Диаметр 5,0 мм., длина 33 см. | 1 |
| 38 | Рабочая вставка | БЭБКОК атравматический захватывающий зажим. | Диаметр 5,0 мм., длина 33 см. | 1 |
| 39 | Рукоятка карбоновая | Рукоятка карбоновая, створ изолир. с кремальерой | Диаметр 10,0 мм., длина 33 см. | 2 |
| 40 | Рабочая вставка | Когтевой захват | Диаметр 10,0 мм., длина 33 см. | 1 |
| 41 | Рабочая вставка | Диссектор Мериленд, бранши слегка изогнуты. | Диаметр 10,0 мм | 1 |
| 42 | Рабочая вставка | Захватывающий атравматический зажим БЭБКОК | Диаметр 10,0 мм | 1 |
| 43 | Корпус биополярного инструмента | С кольцевой рукояткой, без рабочей вставки | Длина 34 см. | 1 |
| 44 | Биополярный электрод вставка | Захватывающий зажим диссектор | Длина 34 см, диаметр 5,0 мм | 1 |
| 45 | Биополярный электрод вставка | Диссектор Мериленд | Длина 34 см, диаметр 5,0 мм | 1 |
| 46 | Биополярный электрод вставка | Ножницы МЕТЦЕНБАУМ | Длина 34 см, диаметр 5,0 мм | 1 |
| 47 | Штопор | Для удаления миоматозных узлов | Диаметр 10 мм | 1 |
| 48 | Штопор | Для удаления миоматозныз узлов | Диаметр 5 мм | 1 |
| 49 | Внутриматочный зонд | По COHEN, с большим и малым конусом, c переходником с замком ЛЮЕР для чистки | с пружинным приспособлением для использования с крючкообразными щипцами | 1 |
| 50 | Иглодержатель | С аксиальной рукояткой, с промыванием каналов Луер-Лок, с твердосплавной вставкой, разборный, прямой | Диаметр 5 мм, длина 33 см. | 1 |
| 51 | Электрод | L-образный монолитный, керамическая изоляция | Диаметр 5 мм, длина 36 см. | 1 |
| 52 | Электрод | Шпатель монолитный, керамическая изоляция | Диаметр 5 мм, длина 36 см | 1 |
| 53 | Сменная трубка | Для отсоса/ирригации 4 отверстия | Диаметр 5 мм. | 1 |
| 54 | Сменная трубка | Для отсоса/ирригации 4 отверстия | Диаметр 10 мм | 1 |
| 55 | Рукоятка | Для отсоса/ирригации | «пистолет» | 1 |
| 56 | Промывная трубка | Для отсоса/ирригации с пункционной иглой 1 мм | Диаметр 5 мм | 1 |
| 57 | Клипс-аппликатор | Для клипс типа LT300 и LT400, длина 350 мм, диаметр 10 мм | Длина 350 мм, диаметр 10 мм | 1 |
| 58 | Клипсы титановые | Типа LT300 стерильные | Диаметр 9 мм, Картридж 6 шт. | 30 |
| 59 | Кабель монополярный | Разъём для коагулятора Эрбе | Наличие | 1 |
| 60 | Биополярный кабель | Разъём для коагулятора Эрбе | Наличие | 1 |
| 61 | Запасные резиновые уплотнители | К троакарам | 5,0-5,5 мм (10 шт., уп.) | 3 |
| 62 | Запасные резиновые уплотнители | К троакарам | 10,0-11,0 мм (10 шт., уп.) | 3 |
| 63 | Специальное масло | Для ухода за инструментами | 50ml во флак. | 3 |
| 64 | Инструмент | Для опускания узла | Круглая пррезь | 1 |
| 65 | Инструмент | Для наложения швов для подкожного ушивания фасций | Диаметр 2 мм | 1 |
| 66 | Общие требования | Паспорт на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  |  | Сертификат МЗ РФ | Наличие |  |
|  |  | Гарантия на аппараты не менее трёх лет | Наличие |  |
|  |  | Гарантия на инструмент и оптику 1 год | Наличие |  |
|  |  | Пусконаладка, гарантийное и постгарантийное обслуживание. Ремонт. | Наличие |  |
|  |  | Доставка за счёт поставщика | Наличие |  |
|  |  | Срок поставки 10-18 недель | Наличие |  |

Заказчик:

МУЗ «Центральная городская больница»

Главный врач 									Т.А. Авдосеева

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

1. Срок поставки товара: 10-18 недель с момента заключения муниципального контракта.

ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА

к сроку и объему предоставления гарантий качества товара

1. Поставляемый товар должен быть в фабричной упаковке надлежащего качества и срока годности.

Гарантия на аппараты не менее трех лет с момента эксплуатации.

Гарантия на инструмент и оптику 1 год с момента эксплуатации.

Продавец обязан производить техническое обслуживание товара в течение гарантийного срока в месте его нахождении.

2. При поставке товара поставщику необходимо предоставлять сертификаты (декларации) качества товара.

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА.

1. Источники финансирования: смешанные средства.

2. Цена контракта, предлагаемая участником аукциона при проведении аукциона, включает НДС, транспортные расходы, стоимость тары, упаковки, маркировки, а также расходы на оплату таможенных пошлин, лицензионных сборов и других обязательных платежей (окончательная фиксированная цена контракта).

2.1 Начальная (максимальная) цена контракта:

1260000 (один миллион двести шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.

3. Оплата товара производится по безналичному расчету в течение 30-ти дней со дня  поставки товара на основании представленного поставщиком счета-фактуры.

4. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта  пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

5. При заключении контракта заказчик по согласованию с поставщиком вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной поставщиком, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота).

6. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов с исполнителями работ, установлен российский рубль.

ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ПОРЯДКУ ПОДПИСАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1. Участник аукциона, с которым заключается муниципальный  контракт, в срок, в течение 10-ти дней с момента размещения протокола на официальном сайте,  должен подписать контракт.

2. В случае не подписания муниципального контракта в срок Заказчик вправе обратиться в суд.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПОНИЖЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА - ШАГА АУКЦИОНА

  - Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении  аукциона, на «шаг аукциона».

  - «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной  (максимальной) цены контракта (цены лота).

1.3. В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пунктом 1.2 настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

1. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

2. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном частью 1.2 предыдущего раздела, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

3.  Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном частью 1.2 предыдущего раздела, и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена.

4. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

ИНСТРУКЦИЯ  ДЛЯ  УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Даты и время основных этапов проведения  аукциона

1.1. Дата опубликования извещения о проведении аукциона -  27 июня 2008 года

1.2. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе – 27 июня 2008 года

1.3. Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе – до 10 часов 00 минут 18 июля 2008 года.

1.4. Место, время и дата начала рассмотрения заявок – 10 часов 00 минут, 18 июля 2008 года, Псковская область, г. Великие Луки, пр-т Ленина, д.24, каб. №1

1.5. Дата окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе – 24 июля 2008 года

1.6. Место, дата и время проведения аукциона – Псковская область, г. Великие Луки, пр-т Ленина, д. 24, каб.№1, 10 часов 20 минут 25 июля 2008 года

2. Общие положения

2.1. Аукцион является открытым.

2.2. Уполномоченный орган по размещению заказа –  МУЗ «ЦГБ» г. Великие Луки..

2.3. Участник размещения заказа - лицо, претендующее на заключение государственного контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

2.4. Подача заявок на участие в аукционе в форме электронного документа и электронная форма участия в аукционе не предусматриваются.

3. Перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием для проведения открытого аукциона

3.1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.

3.2. Гражданский кодекс Российской Федерации.

3.3. Федеральный закон от 21.07.05 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

3.4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007 года №609-р утверждаемое Перечень товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона.

4. Организация и  порядок проведения открытого аукциона

4.1. Извещение о проведении аукциона опубликовывается в газете «Великолукская правда – Новости» и размещается на официальном сайте www.velikieluki.ru не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

4.2. Для организации и проведения аукциона уполномоченный орган по размещению заказа разрабатывает документацию об аукционе.

4.3. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной  документацией об аукционе.

4.4. Заявки на участие в аукционе, поданные после даты окончания приема заявок на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

4.5. Уполномоченным органом до опубликования извещения о проведении открытого аукциона принимается решение о создании комиссии, определяется ее состав и порядок работы, назначается председатель комиссии, а также ведущий аукциона.

4.6.  Аукционная комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, а также проводит аукцион и составляет протокол аукциона.

4.7. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

4.8. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

4.9. Аукционная комиссия в случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух или более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, не рассматривает все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, и эти заявки возвращаются такому участнику.

4.10. Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона, но не позднее,  чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается уполномоченным органом в газете «Великолукская правда - Новости» в течение 5 рабочих дней и размещается на официальном сайте www.velikieluki.ru в течение 2 дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

4.11. При проведении аукциона уполномоченный орган ведет протокол аукциона, который в день проведения аукциона подписывается членами аукционной комиссии и в течение дня, следующего за днем подписания размещается на официальном сайте www.pskov.ru.

4.12.  Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

4.13. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить уполномоченному органу в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

4.14. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона протокол и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый в документации об аукционе.

4.15. Контракт по результатам проведения аукциона может быть заключен не ранее чем через десять дней после размещения на официальном сайте www.velikieluki.ru протокола аукциона.

5. Требования к участникам размещения заказа путем проведения аукциона

5.1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, составляющих предмет аукциона.

5.2. Участник размещения заказа - юридическое лицо не должен находиться в процессе ликвидации, признан банкротом по решению арбитражного суда и в отношении его не должно быть открыто конкурсное производство. В отношении участника размещения заказа – индивидуального предпринимателя не должно быть решения арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства.

5.3. Деятельность участника размещения заказа не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

5.4. Участник размещения заказа не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.5. Сведения об участнике размещения заказа должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

6. Порядок предоставления документации об аукционе

6.1. Документация об аукционе выдается со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа по адресу, указанному в п.1 извещения о проведении аукциона. Документация об аукционе выдается на магнитном носителе (дискете) в офисе уполномоченного органа по размещению заказа или отправляется по электронной почте бесплатно.

6.2. Для ознакомления документация об аукционе  размещается на сайте г. Великие Луки – www. velikieluki.ru.

7. Перечень  и формы документов, представляемых участником размещения заказа

1. Опись представленных документов.

2. Анкета участника размещения заказа  (по форме, оригинал).

3. Аукционное предложение (по форме, оригинал).

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

Выписки должны содержать следующие сведения:

4.1. Для юридических лиц:

- наименование юридического лица (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, для коммерческих организаций на русском языке. В случае если в учредительных документах юридического лица его наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, в государственном реестре указывается также наименование юридического лица на этих языках);

- организационно-правовая форма;

- адрес (место нахождения);

- способ образования юридического лица (создание или реорганизация);

- сведения об учредителях (участниках) юридического лица, а также сведения о держателях реестров акционеров акционерных обществ;

- сведения о правопреемстве - для юридических лиц, созданных в результате реорганизации иных юридических лиц, для юридических лиц, в содержащиеся в государственном реестре сведения о которых вносятся изменения в связи с реорганизацией, а также для юридических лиц, прекративших свою деятельность в результате реорганизации (наименование юридического лица, ОГРН или регистрационный номер (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 г.), дата регистрации, наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо);

- сведения о внесении изменений (дата регистрации изменений, дата получения регистрирующим органом уведомления об изменениях, внесенных в учредительные документы);

- сведения о прекращении деятельности юридического лица (способ прекращения деятельности юридического лица, дата принятия решения о прекращении деятельности, наименование органа, принявшего решение о прекращении деятельности юридического лица);

- размер уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда, паевых взносов или др.) - для коммерческих организаций;

- сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, ИНН (при наличии));

- сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом (наименование лицензирующего органа, номер лицензии, дата принятия решения о предоставлении (переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, приостановлении, возобновлении, аннулировании) лицензии, срок действия лицензии, наименование территории, на которой действует лицензия, лицензируемый вид деятельности);

- сведения о филиалах и представительствах юридического лица;

- идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет юридического лица в налоговом органе;

- коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;

- сведения о банковских счетах юридического лица;

4.2. Для индивидуальных предпринимателей:

- фамилия, имя, отчество;

- регистрационные данные;

- сведения, идентифицирующие физическое лицо;

- место жительства в Российской Федерации;

- сведения о документе, удостоверяющего личность;

- сведения о видах экономической деятельности;

- сведения об учете в налоговом органе;

- сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя до 01.01.2004г.;

- сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей на основании представленных документов;

- сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (при необходимости).

6. Нотариально заверенные копии документов, подтверждающих  соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, составляющих предмет аукциона.

7. Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристик товара.

При необходимости, участником размещения заказа по собственной инициативе, приведенный выше список может быть дополнен документами, поясняющими  отдельные положения своей заявки на участие в аукционе.

8. Разъяснение положений документации об аукционе

и внесение в нее изменений

8.1. Любой участник размещения заказа вправе направить уполномоченному органу в письменной форме, в том числе в форме электронного документа запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган направляет участнику размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение  размещается уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

8.3. Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа  вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются уполномоченным органом, в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

9. Требования к оформлению и подаче заявки на участие в аукционе

9.1. Заявки на участие в аукционе принимаются в письменной форме и в запечатанном конверте, начиная со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении аукциона или размещения его на официальном сайте www.velikieluki.ru, по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона, и должны быть получены уполномоченным органом не позднее дня и времени окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона.

9.2. Участник размещения заказа имеет право подать только одну  заявку  в отношении каждого предмета аукциона (лота). Заявки на участие в аукционе после проведения аукциона не возвращаются и хранятся у уполномоченного органа в течение 3 лет.

9.3. Заявка на участие в аукционе  оформляется на русском языке.

9.4. В состав заявки на участие в аукционе входят документы и материалы, указанные в разделе 7 настоящей инструкции. Документы, для которых в  документации об аукционе установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с приведенными формами. Никакие исправления не допускаются.

9.5. Каждый из документов, содержащий больше одного листа, должен быть сброшюрован и пронумерован, а также скреплен печатью организации и подписью лица, имеющего полномочия для их подписания от имени  участника размещения заказа.

9.6. Все копии документов, входящих в заявку, заверяются подписью уполномоченного лица участника аукциона и печатью организации, если иное не оговорено в документации об аукционе. Опись документов скрепляется подписью и печатью участника размещения заказа.

9.7.  Заявка на участие в аукционе запечатывается в конверт, на котором указывается наименование открытого аукциона.

9.8. При отправке заявки на участие в аукционе по почте (экспресс-почте и т.д.) не допускается вкладывать документы, входящие в заявку на участие в аукционе, во внешний конверт, предназначенный для отправки заявки по почте. Все документы заявки на участие в аукционе должны быть во внутреннем конверте, что соответствует требованиям, указанным в п. 7 данного раздела инструкции.

9.9. Представленная заявка на участие в аукционе регистрируется уполномоченным органом в журнале. По требованию участника размещения заказа  выдается расписка с указанием даты получения документов. Принятые документы  хранятся в сейфе до времени и даты проведения аукциона.

9.10. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать ее в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, которые совпадают соответственно  с днем и временем окончания подачи заявок на участие в аукционе.

10. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

10.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе.

10.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе и в признании его участником аукциона. По результатам рассмотрения заявок оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается уполномоченным органом на официальном сайте.

10.3. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

10.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

11. Права и обязанности участника аукциона при проведении аукциона

11.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. В зал проведения аукциона от каждого участника аукциона допускаются не более двух представителей: участник аукциона или его официальный уполномоченный представитель и консультант.

11.2. В течение 30 минут до начала проведения аукциона участники аукциона и их официальные уполномоченные представители должны пройти регистрацию. При регистрации участник аукциона или его официальный уполномоченный представитель должен предоставить следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;

-доверенность на представление интересов участника аукциона, подтверждающая и определяющая полномочия официального представителя участника аукциона при проведении аукциона, заверенная печатью участника аукциона.

11.3. При регистрации участнику аукциона присваивается номер и выдается карточка-номер, которая используется участником аукциона при проведении  аукциона. Участник аукциона не имеет права передавать свою карточку-номер другим участникам аукциона.

11.4. Участник аукциона, не прошедший регистрацию в соответствии с п.11.2  данного раздела инструкции и не получивший карточку-номер в зал не допускается.

11.5. Полученную при регистрации карточку-номер участник аукциона, заявляя предложения по цене контракта, должен поднимать на высоту до уровня головы и прямо по фронту в направлении к ведущему аукциона.

11.6. Председатель аукционной комиссии может принять решение о приостановке процедуры проведения аукциона в случае возникновения необходимости объявления короткого перерыва, когда предмет аукцион составляют два и более лотов.

11.7. При проведении аукциона участники аукциона и их представители должны выполнять требования ведущего аукциона, соблюдать тишину и порядок проведения аукциона. При необходимости участники аукциона и их представители могут покидать зал проведения аукциона только во время объявленного председателем аукционной комиссии перерыва.

11.8. Аукцион считается оконченным, если после троекратного  объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае, аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

Форма заявки на участие в аукционе

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«_____»__________2007 г.

Кому: Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г. Великие Луки.

Будучи уполномоченными представлять и действовать от имени _________________ (наименование организации - участника размещения заказа), нижеподписавшиеся настоящим подают заявку для участия в открытом аукционе по размещению заказа на поставку стойки лапароскопической для выполнения лапараскопических операций в оперативной гинекологии с набором инструментов.

Заявка на участие в аукционе содержит следующие документы:

1. Опись представленных документов.

2. Анкета участника размещения заказа  (по форме, оригинал).

3. Аукционное предложение (по форме, оригинал).

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

6. Нотариально заверенные копии действующих лицензий на поставку товаров, определяющих предмет аукциона.

Нижеподписавшиеся удостоверяют, что сделанные заявления и предоставленные в заявке сведения являются полными и верными во всех деталях.

М.п.                  ________________________           _____________________

(подпись)                                     (Ф.И.О.)

Форма анкеты участника

размещения заказа

Анкета участника размещения заказа

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование организации-поставщика, ИНН КПП |  |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | Руководитель: Ф.И.О |  |
| 4. | Юридический адрес |  |
| 5. | Почтовый адрес |  |
| 6. | Контактное лицо по поставке товаров, номера телефонов |  |
| 7. | Телефоны организации-поставщика с указанием кода города |  |
| 8. | Факс организации-поставщика с указанием кода города |  |
| 9. | Адрес электронной почты организации-поставщика |  |
| 10. | Почтовый адрес, телефон и номер налоговой инспекции, в которой поставлен на учет участник размещения заказа |  |
| 11. | Почтовый адрес, телефон Арбитражного суда, в котором, в случае необходимости, рассматриваются экономические споры |  |
| 12. | Является ли участник размещения заказа субъектом малого предпринимательства (да или нет) |  |

________________________________

(подпись, М.П.)

_______________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Форма аукционного предложения

(предоставляется отдельно по каждому лоту – предмету аукциона)

АУКЦИОННОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

________________________________ ________ (указывается  предмет аукциона)

Изучив документацию об аукционе, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку стойки лапароскопической для выполнения лапараскопических операций в оперативной гинекологии с набором инструментов медикаментов и предметов на следующих условиях.

1. Перечень наименований предлагаемых к поставке товаров, объем  их поставки приведены в таблице.

Далее приводится распечатка в той части, что содержит  заполненную таблицу, соответствующую данному лоту.

Правила заполнения лота:

- столбцы таблиц «Предлагаемое наименование препарата, дозировка», «Предлагаемое наименование, товара, параметры», «Производитель» «Количество поставляемого товара» являются открытыми для внесения информации по всем лотам, выбранным участником аукциона, при этом все остальные столбцы таблиц защищены от изменений;

- участник размещения заказа заполняет столбцы  «Предлагаемое наименование препарата, дозировка», «Предлагаемое наименование, товара, параметры», «Производитель» «Количество поставляемого товара»  только по тем лотам, в аукционе по которым он намерен принять участие;

- в рамках выбранного лота информация в столбцы «Предлагаемое наименование препарата, дозировка», «Предлагаемое наименование, товара, параметры», «Производитель» «Количество поставляемого товара»  вносится обязательно по всем наименованиям товаров, входящим в лот, в противном случае лот снимается с торгов.

2. Предлагаемая во время проведения аукциона цена контракта (цена лота) включает НДС, транспортные расходы, стоимость тары, упаковки, маркировки, а также расходы на оплату таможенных пошлин, лицензионных сборов и других обязательных платежей (окончательная фиксированная цена контракта).

3. Срок, место и условия поставки товара. Не более 10-18 недель с момента подписания муниципального контракта, по адресу: Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Больничная, д.10,.

4. Гарантийные обязательства:  не менее 3-х лет на аппараты и не менее 1-го года на инструменты и оптику.

5. Предложения об условиях исполнения муниципального контракта:

_______________________________________________________________

(предложения участника размещения заказа по изменению и дополнению проекта  муниципального контракта)

Мы обязуемся, в случае, если наша заявка на участие в аукционе будет принята, начать и завершить поставку товара в указанные сроки и в соответствии с требованиями муниципального контракта.

____________________                                                                         ___________________

(подпись уполномоченного представителя)                                             (должность)

М.П.

___________________

(наименование участника конкурса)

Проект  контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ _________________

№ __________

г. Великие Луки                                                                     «____»_____2008 г.

МУЗ "Центральная городская больница" г. Великие Луки, именуемое в дальнейшем "Заказчик" в лице главного врача Авдосеевой Т.А.., действующего на основании Устава с одной стороны и   __________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                в  лице________________________, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Поставщик», с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт по результатам открытого аукциона согласно  протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом аукционе по размещению заказа на поставку медикаментов и предметов медицинского назначения от_____________2008г.

1. Предмет контракта.

1.1.  Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить медикаменты (именуемые далее "товар"), согласно Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2.  Поставщик обязуется обеспечить надлежащее качество и безопасность товара и бесперебойную его поставку по ценам аукциона, согласно заявкам Заказчика в течении 1-ой недели с момента получения заявки Заказчика.

1.3.  Заказчик настоящим соглашается выплатить Поставщику цену контракта.

2. Цены и общая стоимость.

2.1.  Цена контракта составляет с НДС  ____________________

2.2.  Цены не подлежат изменению.

3. Срок поставки и условия платежей.

3.1.  Поставка товара осуществляется в соответствии с извещением о проведении аукциона, согласно  заявки Заказчика на данный месяц и в  соответствии с графиком поставок.

3.2.  Оплата товара Заказчиком осуществляется в течение  30 дней с даты  поставки товара.

3.3.  Платёж Поставщику по данному контракту осуществляется в рублях.

4. Количество товара.

4.1.  Количество всех предусмотренных контрактом товаров, может быть изменено в одностороннем порядке заказчиком в объёме не более и не менее10% (десять процентов).

4.2.  Все изменения в объёме свыше 10% допускаются по взаимному согласованию сторон, которое подтверждается предоставлением Поставщиком счёта-фактуры.

5. Контроль качества товара.

5.1.  Каждая серия товара, поставляемая в рамках данного контракта, должна иметь все документы по качеству в соответствии с действующим законодательством:

- Копии действующих сертификатов соответствия, заверенные нотариально, или копии, заверенные органом выдавшем сертификат или держателем сертификата.

- Нотариально заверенные копии или копии, заверенные производителем действующих регистрационных удостоверений МЗ РФ на поставляемую медицинскую продукцию.

- Паспорта, протоколы анализов на продукцию, предлагаемую к поставке.

5.2.  Товар, на который документы качества не предоставлены, Покупателем не приходуется и считается не поставленным.

5.3.  На группы товара не относящиеся к медикаментам, должны быть предоставлены документы качества, согласно Правилам продажи отдельных видов товара утверждённых Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. №55 изменениями от 20.10.1998,

21.10.1999 г.

5.4.  Остаточный срок годности товара на момент поставки на склад Заказчика должен составлять не менее 70% (семидесяти процентов) от установленного заводом – изготовителем.

6. Использование контрактной документации и информации.

6.1.   Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание контракта, или какого либо из его положений, а также технической документации или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другим лицам, за исключением того персонала, который привлечён Поставщиком для выполнения настоящего контракта. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально в той степени, на сколько это необходимо для выполнения контрактных обязательств. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика, использовать какие либо выше перечисленные документы и информацию кроме как в целях реализации настоящего контракта. Вся выше перечисленная документация, за исключением самого контракта, остаётся собственностью Заказчика и должна быть ему возвращена (со всеми копиями) по его требованию после завершения Поставщиком выполнения контракта.

7. Патентные права.

7.1.  Поставщик должен защитить Заказчика от ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также на применение торговой марки или промышленных разработок, связанных с использованием товара или любой его части.

8. Упаковка и техническая документация.

8.1.  Товар поставляется в соответствующей упаковке, которая обеспечит полную его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении. Товар должен быть упакован способом, не допускающим их перемещение внутри тары при транспортировке и перегрузке.

8.2.  Каждая упаковка медикаментов должна содержать инструкцию на русском языке.

8.3.  Каждая серия товара должна быть упакована отдельно.

8.4.  Поставщик должен поставить вместе с товаром один экземпляр следующих документов:

- накладную;

- документы качества;

- счёт-фактуру Поставщика с указанием производителя товара, формы выпуска, дозировки, цены единицы продукции, общей

суммы, а также протокол согласования свободных оптовых (отпускных цен) на лекарственные средства с указанием цены государственного реестра, свободной оптовой (отпускной) цены заказчика – изготовителя за единицу продукции, торговой надбавки оптового звена (включая НДС)

8.5.  Поставщик несёт ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки, транспортировки.

8.6.  Каждое тарное место должно быть маркированное, внутри него должна находиться документация свидетельствующая о количестве тарных единиц.

9. Внесение поправок в контракт.

9.1.  Никакие иные отклонения или изменения в условиях контракта не допускаются, кроме письменных поправок, подписанных обеими сторонами.

10. Передача прав.

10.1.  Поставщик не полностью ни частично не в праве передавать свои обязательства по настоящему контракту без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика.

11. Субконтракты.

11.1.  Поставщик должен письменно уведомить Заказчика о всех субконтрактах заключённых в рамках данного контракта. Такое уведомление не освобождает Поставщика от ответственности или обязательств по настоящему контракту.

12. Задержки с выполнением контракта Поставщиком.

12.1.  Поставка товара должна осуществляться Поставщиком в соответствии с графиком поставок.

12.2.  Если в период выполнения контракта Поставщик столкнётся с условиями мешающими своевременной поставке товара, Поставщик должен незамедлительно, но не менее чем за 15 дней до установленной даты поставки, направить Покупателю письменное уведомление о факте задержки, её предположительной длительности и причины (причинах).

12.3.  После получения уведомления о задержки от поставщика Заказчик, должен, как можно скорее, оценить ситуацию и, либо продлить срок выполнения контракта Поставщиком с уплатой или без уплаты неустойки; в этом случае продление срока должно быть ратифицировано сторонами путём внесения поправки в текст контракта либо расторгнуть контракт.

12.4.  За исключением форс-мажорных обстоятельств, задержка при выполнении Поставщиком своих обязательств по поставкам возлагает на него ответственность за выплату неустойки в соответствии нижеследующим пунктом.

13. Неустойки.

13.1.  Если Поставщик не может поставить часть товара или все товары в сроки, предусмотренные графиком поставок, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках контракта вправе вычитать из цены контракта в виде неустойки сумму, эквивалентную 0,5 процента от цены задержанных товаров за каждый день задержки до момента фактической поставки.

14. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий.

14.1.  Без ущерба в отношении каких-либо других санкций, применяемых при нарушении условий контракта, Заказчик вправе расторгнуть контракт, направить Поставщику письменное уведомление о не выполнении обязательств в случаях если:

- Поставщик не поставит часть или весь товар в сроки, предусмотренные графиком поставки или в течении продлённого периода, предоставленного Заказчиком в соответствии с контрактом;

- поставщик не выполнит любые другие обязательства по контракту.

  - В случае если Заказчик расторгнет контракт согласно пункту 14.1. , он в праве закупить аналогичный недопоставленный товар по согласованию с Поставщиком методом ценовых котировок, причём поставщик обязан компенсировать разницу в цене закупленного товара, в случае её превышения над ценами настоящего контракта. Поставщик будет нести перед заказчиком ответственность за все дополнительные расходы, которые возникли в связи с закупом недопоставленного товара у других поставщиков. Поставщик обязан продолжить выполнение контракта в той его части, которая не была расторгнута.

15. Форс – мажорные обстоятельства.

15.1.  Поставщик не лишается права на обеспечение выполнения контракта и не несёт ответственности за выплаты неустоек или расторжения контракта в силу его невыполнения, если задержка с выполнением контракта или невыполнение обязательств по контракту является результатом форс – мажорных обстоятельств.

15.2  Форс – мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны поставщика, не вызванные его просчетам, небрежностью или носящее непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, революциями, пожарами, наводнениями, эпидемиями, карантинами.

15.3.  При возникновении форс – мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по контракту, насколько это целесообразно, и ведёт поиск альтернативных способов выполнения контракта, независящих от форс – мажорных обстоятельств.

16. Разрешение споров.

16.1.  Все споры и разногласия которые могут возникнуть из настоящего контракта или связи с ним, будут по возможности решаться путём переговоров между сторонами. В случаи если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит передачи на разрешение в Арбитражный суд Псковской области.

17. Официальный язык.

17.1.  Вся относящаяся к контракту переписка и другая документация, которыми обмениваются стороны, должны быть написаны на русском языке.

18. Применимое право.

18.1.  Контракт интерпретируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Уведомление.

19.1.  В соответствии с условиями контракта, любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, факса в письменном подтверждении по адресу другой стороне, указанному в настоящем контракте. Уведомление вступает в силу после доставки или в день, указанный в уведомлении, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

20. Оформление.

20.1.  Документы являющиеся неотъемлемой частью контракта, парафируются сторонами.

21. Срок действия.

21.1.  Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами.

21.2.  Контракт считается оконченным по исполнении сторонами своих обязательств  друг перед другом.

22. Юридические адреса и расчётные счета сторон.

Приложение: Спецификация на поставку товара.

23. Подписи и печати сторон.