Муниципальное учреждение «Комитет культуры Администрации города Великие Луки» извещает о проведении запроса котировок  на право заключения муниципального контракта на установку пожарной сигнализации

1.Заказчик: МУ «Комитет культуры Администрации города Великие   Луки» 182100 Псковская область, г. Великие Луки, ул.К.Либкнехта, д.9/14, тел.31157, 37980, факс 31154,

e-mail:vizitvl@ellink.ru

2.Источник финансирования: средства городского бюджета

3.Форма котировочной заявки (приложение №1)

4.Предмет запроса котировок: установка пожарной сигнализации

5.Место выполнения работ:

1). МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №2» в помещение Камерного зала по ул. Гражданская д.24

| № | Наименование работ и затрат, материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибор ПС приемно-контрольный блок базовый на 3 луча | Шт. | 1 |
| 2. | Извещатель ПС автоматический дымовой (применительно извещатель пожарный, автоматический, точечный) | Шт. | 12 |
| 3. | Ключ или кнопка на панели (применительно ИПР) | Шт. | 1 |
| 4. | Звонок (применительно сирена, оповещатель световой, звуковой) | Шт. | 2 |
| 5. | Табло сигнальное коридорное (в том числе индикаторы выносные световые и цифровые) | Шт. | 1 |
| 6. | Профиль длиной 2м. (применительно кабель канал) | 100шт. | 0,35 |
| 7. | Провода сечением до 35мм2 в коробах | 100м | 1,5 |
| 8. | Разделка проводов при сечении провода до 6мм2 | 10шт. | 10,40 |
| 9. | Проверка монтажа системы | система | 1 |
| 10. | Измерение сопротивления шлейфа, изоляции и омической ассиметрии | участок | 4 |
| 11. | Сдача объекта с контрольными испытаниями | Шт. | 1 |
|  | Итого |  | 20000 |

2). МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №2», в помещении №1 по

ул. Гражданская д.30/12

| № | Наименование работ и затрат, материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор ПС приемно-контрольный блок базовый на 3 луча | шт | 1 |
| 2 | Извещатель ПС автоматический дымовой (применительно извещатель пожарный, автоматический, точечный) | шт | 20 |
| 3 | Ключ или кнопка на панели (применительно ИПР) | шт | 1 |
| 4 | Звонок (применительно сирена, оповещатель световой, звуковой) | шт | 2 |
| 5 | Табло сигнальное коридорное (в том числе индикаторы выносные световые и цифровые) | шт | 1 |
| 6 | Профиль длиной 2м. (применительно кабель канал) | 100шт | 0,35 |
| 7 | Провода сечением до 35мм2 в коробах | 100м | 1,5 |
| 8 | Разделка проводов при сечении провода до 6мм2 | 10шт | 10,40 |
| 9 | Проверка монтажа системы | система | 1 |
| 10 | Измерение сопротивления шлейфа, изоляции и омической ассиметрии | участок | 4 |
| 11 | Сдача объекта с контрольными испытаниями | Шт. | 1 |
|  | Итого |  | 21000,00 |

3). МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №2 в помещении №2 по ул.          Гражданская д.30/12

| № | Наименование работ и затрат, материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибор ПС Приемно-контрольный блок базовый на 3 луча | Шт. | 1 |
| 2. | Извещатель ПС автоматический дымовой (применительно извещатель пожарный, автоматический, точечный) | Шт. | 18 |
| 3. | Ключ или кнопка на панели (применительно ИПР) | Шт. | 1 |
| 4. | Звонок (применительно сирена, оповещатель световой, звуковой) | Шт. | 2 |
| 5. | Табло сигнальное коридорное (в том числе индикаторы выносные световые и цифровые) | Шт. | 1 |
| 6. | Профиль длиной 2м. (применительно кабельканал) | 100шт | 0,35 |
| 7. | Провода сечением до 35мм2 в коробах | 100м | 1,5 |
| 8. | Разделка проводов при сечении провода до 6мм2 | 10шт | 10,40 |
| 9. | Проверка монтажа системы | система | 1 |
| 10 | Измерение сопротивления шлейфа, изоляции и омической ассиметрии | участок | 4 |
| 11 | Сдача объекта с контрольными испытаниями |  | 1 |
|  | Итого |  | 19000,00 |

4). МОУ ДОД Детская музыкальная школа №2 по ул. Пескарева д.19

| № | Наименование работ и затрат, материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибор ПС приемно-контрольный блок базовый на 3 луча | Шт. | 1 |
| 2. | Извещатель ПС автоматический дымовой (применительно извещатель пожарный, автоматический, точечный) | Шт. | 18 |
| 3. | Ключ или кнопка на панели (применительно ИПР) | Шт. | 1 |
| 4. | Звонок (применительно сирена, оповещатель световой, звуковой) | Шт. | 2 |
| 5. | Табло сигнальное коридорное ( в том числе индикаторы выносные и цифровые) | Шт. | 1 |
| 6. | Профиль длиной 2м. (применительно кабельканал) | 100шт. | 0,35 |
| 7. | Провода сечением до 35мм2 в коробах | 100м | 1,5 |
| 8. | Разделка проводов при сечении провода до 6мм2 | 10шт. | 10,40 |
| 9. | Проверка монтажа системы | система | 1 |
| 10. | Измерение сопротивления шлейфа, изоляции и омической ассиметрии | участок | 4 |
| 11. | Сдача объекта с контрольными испытаниями | Шт. | 1 |
|  | Итого |  | 19000,00 |

5). МОУ ДОД «Детская художественная школа» им. А.А. Большакова в помещении по ул. Пескарева, д.19

| № | Наименование работ и затрат, материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ППКОП Гранит-2 | Шт. | 1 |
| 2. | АКБ 7 AH | Шт. | 1 |
| 3. | Табло «Выход» | Шт. | 1 |
| 4. | ИПР-Кск | Шт. | 1 |
| 5. | Извещатель ИП-212-77 | Шт. | 20 |
| 6. | Сирена ПКИ-1 | Шт. | 1 |
| 7. | Автомат 7 А | Шт. | 1 |
| 8. | Провод ШВВП 2х1,5 | М. | 20 |
| 9. | Провод ТРП 2х0,5 | М. | 50 |
| 10. | Кабель канал 10х16 | М. | 2 |
|  | Итого |  | 30250,00 |

6).	МУ «Комитет культуры Администрации города Великие Луки» ул. К. Либкнехта,9/14

| № | Наименование работ и затрат, материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извещатели ПС автоматические ручные в нормальном исполнении | Шт. | 1 |
| 2. | Приборы приемно-контрольные сигнальные: на 5 лучей | Шт. | 1 |
| 3. | Прокладка силового кабеля | 100м | 0,50 |
| 4. | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический в нормальном исполнении | Шт. | 19 |
| 5. | Светильник светового табло | Шт. | 1 |
| 6. | Извещатель звуковой | Шт. | 1 |
| 7. | Провод ТРП 2х0,5 с разделительным основанием по стенам и потолкам | 100м | 2,0 |
| 8. | Аккумулятор 12В, 7А/ч | Шт. | 1 |
|  | Итого |  | 27 000,00 |

6. Сроки выполнения работ:   30 дней

7. В стоимость выполнения работ должны входить: НДС, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

8.Максимальная цена контракта:  136 250,00

9. Место и срок подачи котировочных заявок. Котировочные заявки принимаются в письменной форме, или в форме электронного документа со дня опубликования извещения по адресу, указанному в п.1 извещения не позднее 18 часов 00 минут 06 ноября 2007 года.

10. Сроки и условия оплаты. Безналичный расчет, предоплата до 30%, окончательный расчет в течение двадцати банковских дней после выполнения работ и подписания акта выполненных работ.

11. Срок подписания муниципального контракта с победителем запроса котировок в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Председатель комитета культуры                                      В.И. Зандер

Приложение №1

Заявка

Муниципальное учреждение «Комитет культуры Администрации города Великие Луки» извещает о проведении запроса котировок  на право заключения муниципального контракта на установку пожарной сигнализации

Изучив  запрос котировок  на право заключения  муниципального   контракта на  установку пожарной сигнализации

(наименование организации-участника конкурса)

в лице_________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о решении принять участие   в котировке цен на размещение муниципального заказа  на условиях  заказчика  и направляет настоящую заявку.

В случае признания нашего предложения по цене обязуемся заключить муниципальный контракт в течение пяти дней со дня подписания протокола подведения итогов котировки цен и осуществить выполнения работ.

1). МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №2» в помещение Камерного зала по ул. Гражданская д.24

| № | Наименование работ и затрат, материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибор ПС приемно-контрольный блок базовый на 3 луча | Шт. | 1 |
| 2. | Извещатель ПС автоматический дымовой (применительно извещатель пожарный, автоматический, точечный) | Шт. | 12 |
| 3. | Ключ или кнопка на панели (применительно ИПР) | Шт. | 1 |
| 4. | Звонок (применительно сирена, оповещатель световой, звуковой) | Шт. | 2 |
| 5. | Табло сигнальное коридорное (в том числе индикаторы выносные световые и цифровые) | Шт. | 1 |
| 6. | Профиль длиной 2м. (применительно кабель канал) | 100шт. | 0,35 |
| 7. | Провода сечением до 35мм2 в коробах | 100м | 1,5 |
| 8. | Разделка проводов при сечении провода до 6мм2 | 10шт. | 10,40 |
| 9. | Проверка монтажа системы | система | 1 |
| 10. | Измерение сопротивления шлейфа, изоляции и омической ассиметрии | участок | 4 |
| 11. | Сдача объекта с контрольными испытаниями | Шт. | 1 |
|  | Итого |  |  |

2). МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №2», в помещении №1 по

ул. Гражданская д.30/12

| № | Наименование работ и затрат, материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор ПС приемно-контрольный блок базовый на 3 луча | шт | 1 |
| 2 | Извещатель ПС автоматический дымовой (применительно извещатель пожарный, автоматический, точечный) | шт | 20 |
| 3 | Ключ или кнопка на панели (применительно ИПР) | шт | 1 |
| 4 | Звонок (применительно сирена, оповещатель световой, звуковой) | шт | 2 |
| 5 | Табло сигнальное коридорное (в том числе индикаторы выносные световые и цифровые) | шт | 1 |
| 6 | Профиль длиной 2м. (применительно кабель канал) | 100шт | 0,35 |
| 7 | Провода сечением до 35мм2 в коробах | 100м | 1,5 |
| 8 | Разделка проводов при сечении провода до 6мм2 | 10шт | 10,40 |
| 9 | Проверка монтажа системы | система | 1 |
| 10 | Измерение сопротивления шлейфа, изоляции и омической ассиметрии | участок | 4 |
| 11 | Сдача объекта с контрольными испытаниями | Шт. | 1 |
|  | Итого |  |  |

3). МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №2 в помещении №2 по ул.

Гражданская д.30/12

| № | Наименование работ и затрат, материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибор ПС Приемно-контрольный блок базовый на 3 луча | Шт. | 1 |
| 2. | Извещатель ПС автоматический дымовой (применительно извещатель пожарный, автоматический, точечный) | Шт. | 18 |
| 3. | Ключ или кнопка на панели (применительно ИПР) | Шт. | 1 |
| 4. | Звонок (применительно сирена, оповещатель световой, звуковой) | Шт. | 2 |
| 5. | Табло сигнальное коридорное (в том числе индикаторы выносные световые и цифровые) | Шт. | 1 |
| 6. | Профиль длиной 2м. (применительно кабельканал) | 100шт | 0,35 |
| 7. | Провода сечением до 35мм2 в коробах | 100м | 1,5 |
| 8. | Разделка проводов при сечении провода до 6мм2 | 10шт | 10,40 |
| 9. | Проверка монтажа системы | система | 1 |
| 10 | Измерение сопротивления шлейфа , изоляции и омической ассиметрии | участок | 4 |
| 11 | Сдача объекта с контрольными испытаниями |  | 1 |
|  | Итого |  |  |

4). МОУ ДОД Детская музыкальная школа №2 по ул. Пескарева д.19

| № | Наименование работ и затрат, материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибор ПС приемно-контрольный блок базовый на 3 луча | Шт. | 1 |
| 2. | Извещатель ПС автоматический дымовой (применительно извещатель пожарный, автоматический, точечный) | Шт. | 18 |
| 3. | Ключ или кнопка на панели (применительно ИПР) | Шт. | 1 |
| 4. | Звонок (применительно сирена, оповещатель световой, звуковой) | Шт. | 2 |
| 5. | Табло сигнальное коридорное 9 в том числе индикаторы выносные и цифровые) | Шт. | 1 |
| 6. | Профиль длиной 2м. (применительно кабельканал) | 100шт. | 0,35 |
| 7. | Провода сечением до 35мм2 в коробах | 100м | 1,5 |
| 8. | Разделка проводов при сечении провода до 6мм2 | 10шт. | 10,40 |
| 9. | Проверка монтажа системы | система | 1 |
| 10. | Измерение сопротивления шлейфа, изоляции и омической ассиметрии | участок | 4 |
| 11. | Сдача объекта с контрольными испытаниями | Шт. | 1 |
|  | Итого |  |  |

5). МОУ ДОД «Детская художественная школа» им. А.А. Большакова в помещении по ул. Пескарева, д.19

| № | Наименование работ и затрат, материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ППКОП Гранит-2 | Шт. | 1 |
| 2. | АКБ 7 AH | Шт. | 1 |
| 3. | Табло «Выход» | Шт. | 1 |
| 4. | ИПР-Кск | Шт. | 1 |
| 5. | Извещатель ИП-212-77 | Шт. | 20 |
| 6. | Сирена ПКИ-1 | Шт. | 1 |
| 7. | Автомат 7 А | Шт. | 1 |
| 8. | Провод ШВВП 2*1,5 | М. | 20 |
| 9. | Провод ТРП 2*0,5 | М. | 50 |
| 10. | Кабель канал 10*16 | М. | 2 |
|  | Итого |  |  |

6). МУ «Комитет культуры Администрации города Великие Луки» ул. К.Либкнехта,9/14

| № | Наименование работ и затрат, материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Извещатели ПС автоматические в нормальном исполнении | Шт. | 1 |
| 2. | Приборы приемно-контрольные сигнальные: на 5 лучей | Шт. | 1 |
| 3. | Прокладка силового кабеля | 100м | 0,50 |
| 4. | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический в нормальном исполнении | Шт. | 19 |
| 5. | Светильник светового табло | Шт. | 1 |
| 6. | Извещатель звуковой | Шт. | 1 |
| 7. | Провод ТРП 2*0,5 с разделительным основанием по стенам и потолкам | 100м | 2,0 |
| 8. | Аккумулятор 12В, 7А/ч | Шт. | 1 |
|  | Итого |  |  |

Приложение: лицензия на монтажные и проектные работы системы автоматической пожарной сигнализации.

Сроки выполнения работ____________________________________________________

Предложенная цена контракта________________________________________________

Настоящей заявкой подтверждаем, что  в отношении    ______________________________________________________________________________

(наименование организации - участника конкурса)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, нет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке лиц информацию, уточняющую представленные сведения.

Участник размещения заказа______________________________________   _____________

(должность, ф.и.о.)                                (подпись)

МП

Приложение №2

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

Великие Луки                                                                                             «___»________200  г.

_____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________

________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  _____________________________________________________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны,

заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.

- Предмет муниципального контракта.

1.1.  В соответствии с результатами запроса котировок на право заключения муниципального контракта ______________________________ «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательство выполнить работы _________________ _____________________________________________________________________________, согласно Приложения №1, которое является неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

1.2.  За выполненную работу «Заказчик» обязуется оплатить «Исполнителю» __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Порядок расчетов по муниципальному контракту.

2.1.Стоимость выполненных работ составляет ________________________

_____________________________________________________________________________. В цену выполнения работ  входит: НДС, расходы на  уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

  - Сроки и условия оплаты: безналичный расчет, предоплата  30%, окончательный расчет в течение двадцати банковских дней после поставки товара и подписания товарно-транспортной накладной.

3. Условия выполнения работ

3.1.  Сроки выполнения работ: 30 дней с момента подписания  муниципального контракта.

4.Ответственность сторон.

4.1. Исполнитель гарантирует  своевременное выполнение работ______________________

_________________________________________________________________________ в соответствии с Приложением №1.

4.2.  «Исполнитель» осуществляет гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев.

4.3. В случае если сроки выполнения работ не соблюдаются, Исполнитель выплачивает заказчику неустойку в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации

4.4. За невыполнение или ненадлежащие выполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Муниципальный контракт составлен в 2-х экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны,  вступает в силу со дня его подписания и прекращается в день окончания взаимных расчетов сторон.

5. Адреса и реквизиты сторон.

Заказчик:

182100, Псковская область

г. Великие Луки, ул. К.Либкнехта, д.9/14

ИНН 6025001448

КПП 602501001

Р/с 40204810800000000028

ГРКЦ ГУ Банка России по

Псковской области г. Псков

К/с 30101810200000000774

БИК 045853774

МУ «Комитет культуры Администрации

города Великие Луки

Председатель комитета                                                      Директор

_____________ В.И. Зандер                                              _______________

М.П.