Регистрационный номер 187.

Опубликовано 23.09.2008

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРАЧЕЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО КОРПУСА, ПО УЛ. ПУШКИНА, Д.5

в 4 квартале 2008 г.

1.Наименование, место нахождения, почтовый адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика:

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г. Великие Луки

182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Больничная, д. 10;факс.8-81153-7-44-84, тел. 8-81153-7-29-67: mail: Vlkcgb@ellink.ru.

2.Источник финансирования: средства муниципального бюджета и внебюджетные средства.

3.Форма котировочной заявки (см. приложение)

4.Предметом  муниципального контракта является: текущий ремонт прачечной хирургического корпуса по ул. Пушкина, д.5

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ТАМБУР |  |  |  |
| 1 | Замена дверного блока – 2 шт. | М2 | 4,0 |
| 2 | Улучшенная масляная окраска дверного блока | М2 | 4,0 |
| 3 | Ремонт деревянного пола с заменой лаг и фундаментных столбиков | М2 | 2,5 |
| 4 | Улучшенная масляная окраска пола с расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 2,5 |
| 5 | Устройство потолка из гипсокартона | М2 | 2,3 |
| 6 | Ремонт штукатурки стен | М2 | 10,4 |
| 7 | Шпаклёвка стен | М2 | 13,0 |
| 8 | Улучшенная клеевая окраска стен с подготовкой под окраску и расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 6,7 |
| 9 | Улучшенная масляная окраска стен с подготовкой поверхности под окраску с расчисткой старой краски более 35 № | М2 | 6,3 |
| 10 | Улучшенная клеевая окраска потолка с подготовкой поверхности под окраску и расчисткой старой краски более 35% | М2 | 2,3 |
| 11 | Замена светильника герметичного НСП-100 | Шт. | 1 |
| 12 | Замена выключателя одноклавишного | Шт. | 1 |
| 13 | Замена провода в штробе ВВГ 2х1,5 | М. | 5 |
| КОРИДОР |  |  |  |
| 1 | Ремонт штукатурки потолка | М2 | 13,4 |
| 2 | Ремонт штукатурки стен | М2 | 45,9 |
| 3 | Шпаклёвка потолка и стен | М2 | 74,1 |
| 4 | Улучшенная клеевая окраска стен и потолка с подготовкой под окраску и расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 46,2 |
| 5 | Улучшенная масляная окраска стен с подготовкой поверхности под окраску и расчисткой старой краски более 35 № | М2 | 28,0 |
| 6 | Изготовление и окраска деревянного люка на канализацию | М2 | 1,0 |
| 7 | Улучшенная окраска дверей с подготовкой под окраску и с расчисткой старой краски более 35 % – 1 шт. | М2 | 2,0 |
| 8 | Улучшенная окраска труб и радиаторов отопления | М2 | 3,5 |
| 9 | Заделка и покраска проёма над дверью гипсокартоном | М2 | 1,0 |
| 10 | Улучшенная окраска откосов дверей и окон с подготовкой под окраску и расчисткой старой краски более 35%. | М2 | 3,0 |
| 11 | Замена светильника герметичного НСП-100 | Шт. | 2 |
| СКЛАД ЧИСТОГО БЕЛЬЯ |  |  |  |
| 1 | Ремонт штукатурки потолка и стен | М2 | 28,4 |
| 2 | Шпаклёвка стен и потолка | М2 | 71,2 |
| 3 | Улучшенная клеевая окраска и потолка и стен с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 44,2 |
| 4 | Улучшенная масляная окраска стен с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 27,0 |
| 5 | Улучшенная масляная окраска пола с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 15,2 |
| 6 | Окраска масляной краской стеллажей – 2 шт. | М2 | 13,6 |
| 7 | Улучшенная окраска труб и радиаторов отопления | М2 | 4,5 |
| 8 | Улучшенная масляная окраска дверей с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % – 1 шт. | М2 | 2,0 |
| 9 | Улучшенная масляная окраска окон с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % – 1 шт. | М2 | 2,1 |
| 10 | Улучшенная окраска откосов дверей и окон с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 2,0 |
| 11 | Замена светильника герметичного НСП-100 | Шт. | 1 |
| 12 | Замена розетки | Шт. | 1 |
| ПОМЕЩЕНИЕ СУШКИ БЕЛЬЯ |  |  |  |
| 1 | Ремонт штукатурки потолка и стен | М2 | 63,4 |
| 2 | Шпаклёвка стен и потолка | М2 | 79,2 |
| 3 | Улучшенная клеевая окраска стен и потолка с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 37,2 |
| 4 | Улучшенная масляная окраска стен с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 42,0 |
| 5 | Изготовление, установка, покраска оконной форточки | М2 | 0,2 |
| 6 | Ремонт деревянного пола с заменой лаг и фундаментных столбиков | М2 | 9,0 |
| 7 | Улучшенная окраска деревянного пола с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 18,2 |
| 8 | Улучшенная окраска труб | М2 | 3,5 |
| 9 | Улучшенная окраска дверей с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % – 2 шт. | М2 | 4,0 |
| 10 | Улучшенная окраска откосов дверей и окон с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % – 2 шт. | М2 | 3,0 |
| 11 | Замена светильника герметичного НСП-100 | Шт. | 3 |
| 12 | Замена выключателя | Шт. | 1 |
| ТУАЛЕТ, ДУШЕВАЯ КОМНАТА |  |  |  |
| 1 | Шпаклёвка стен, потолков | М2 | 23,6 |
| 2 | Улучшенная клеевая окраска стен, потолков с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 23,6 |
| 3 | Улучшенная окраска дверей с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % – 3 шт. | М2 | 6,0 |
| 4 | Замена дверного блока в душевой | М2 | 2,0 |
| 5 | Замена унитаза - компакта | Шт. | 1 |
| 6 | Замена душевого смесителя | Шт. | 1 |
| 7 | Замена вентилей | Шт. | 3 |
| 8 | Улучшенная окраска откосов дверей с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 2,0 |
| 9 | Замена светильника герметичного НСП-100 | Шт. | 4 |
| 10 | Замена провода в штробе ВВГ 2х1,5 | М. | 20 |
| ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Ремонт штукатурки стен, потолка | М2 | 19,5 |
| 2 | Шпаклёвка стен, потолков | М2 | 65,0 |
| 3 | Улучшенная клеевая окраска стен, потолка с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 38,8 |
| 4 | Улучшенная масляная окраска стен с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 26,2 |
| 5 | Улучшенная масляная окраска окон с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 2,1 |
| 6 | Улучшенная окраска радиаторов отопления и труб | М2 | 5,0 |
| 7 | Улучшенная окраска откосов окон и дверей с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 2,0 |
| ПОМЕЩЕНИЕ СОРТИРОВКИ БЕЛЬЯ |  |  |  |
| 1 | Замена деревянного пола со сменой лаг. | М2 | 36,2 |
| 2 | Замена плинтуса | М2 | 17,4 |
| 3 | Улучшенная масляная окраска пола с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 36,2 |
| 4 | Ремонт штукатурки потолка | М2 | 18,1 |
| 5 | Ремонт штукатурки стен | М2 | 60,0 |
| 6 | Шпаклёвка стен, потолка | М2 | 121,6 |
| 7 | Улучшенная клеевая окраска потолка, стен с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 80,1 |
| 8 | Улучшенная масляная окраска стен с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 41,5 |
| 9 | Улучшенная окраска окон с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 2,1 |
| 10 | Ремонт оконных рам с подгонкой | М2 | 2,1 |
| 11 | Улучшенная окраска труб и радиаторов отопления | М2 | 6,2 |
| 12 | Улучшенная масляная окраска дверей с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % – 1 шт. | М2 | 2,0 |
| 13 | Улучшенная окраска откосов дверей и окон с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % – 1 шт. | М2 | 6,0 |
| 14 | Замена светильника герметичного НСП-100 | Шт. | 4 |
| 15 | Замена выключателя | Шт. | 2 |
| 16 | Вывоз мусора по всем позициям |  |  |
|  | Цена контракта |  | 499000,00 |

Требования:

1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями СНиП, СанПиН, ПУЭ, НПБ, ГОСТ, нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ и других нормативных документов, а также соответствующих надзорных и контролирующих органов;

2. Все материалы, конструкции, изделия и т.п., применяемые при производстве работ, должны иметь сертификаты соответствия, лабораторные заключения;

3. Срок гарантийных обязательств на выполненные работы в течение одного года.

4. Стоимость работ формируется на основании локальной сметы с учётом всех расходов- материалы, оборудование и пр.

5. Предоставить экономическое обоснование в случае уменьшение цены контракта более чем на 35% от начальной (максимальной) цены контракта.

6. Цена предложения не должна превышать начальную цену контракта, указанную в извещении.

5.Место выполнения работ:

Место: Прачечная хирургического корпуса по ул. Пушкина, д. 5

6. Срок выполнения работ: до 15 декабря 2008 года

7.Сведения о включённых в цену работ:

Цена работ включает в себя: расходы на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

8. Максимальная цена контракта: 499000 (четыреста девяносто девять тысяч) руб. 00 коп.

9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания подачи котировочных заявок:

Место подачи котировочных заявок: 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Больничная, д. 10, МУЗ «ЦГБ» (конкурсная комиссия)

Дата начала: 24 сентября 2008 года

Дата окончания: 02 октября 2008 года до 16 часов 30 минут.

10. Срок и условия оплаты товара:

Безналичный расчёт по акту сдачи-приёмки работ в течение 30 календарных дней. Работа выполняется после выплаты аванса в размере 30% от суммы муниципального контракта.

11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок не менее 5 дней.

Заказчик

МУЗ «ЦГБ» г. Великие Луки

Главный врач										Т.А.Авдосеева

###### Приложение №1

Котировочное предложение

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ТАМБУР |  |  |  |
| 1 | Замена дверного блока – 2 шт. | М2 | 4,0 |
| 2 | Улучшенная масляная окраска дверного блока | М2 | 4,0 |
| 3 | Ремонт деревянного пола с заменой лаг и фундаментных столбиков | М2 | 2,5 |
| 4 | Улучшенная масляная окраска пола с расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 2,5 |
| 5 | Устройство потолка из гипсокартона | М2 | 2,3 |
| 6 | Ремонт штукатурки стен | М2 | 10,4 |
| 7 | Шпаклёвка стен | М2 | 13,0 |
| 8 | Улучшенная клеевая окраска стен с подготовкой под окраску и расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 6,7 |
| 9 | Улучшенная масляная окраска стен с подготовкой поверхности под окраску с расчисткой старой краски более 35 № | М2 | 6,3 |
| 10 | Улучшенная клеевая окраска потолка с подготовкой поверхности под окраску и расчисткой старой краски более 35% | М2 | 2,3 |
| 11 | Замена светильника герметичного НСП-100 | Шт. | 1 |
| 12 | Замена выключателя одноклавишного | Шт. | 1 |
| 13 | Замена провода в штробе ВВГ 2х1,5 | М. | 5 |
| КОРИДОР |  |  |  |
| 1 | Ремонт штукатурки потолка | М2 | 13,4 |
| 2 | Ремонт штукатурки стен | М2 | 45,9 |
| 3 | Шпаклёвка потолка и стен | М2 | 74,1 |
| 4 | Улучшенная клеевая окраска стен и потолка с подготовкой под окраску и расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 46,2 |
| 5 | Улучшенная масляная окраска стен с подготовкой поверхности под окраску и расчисткой старой краски более 35 № | М2 | 28,0 |
| 6 | Изготовление и окраска деревянного люка на канализацию | М2 | 1,0 |
| 7 | Улучшенная окраска дверей с подготовкой под окраску и с расчисткой старой краски более 35 % – 1 шт. | М2 | 2,0 |
| 8 | Улучшенная окраска труб и радиаторов отопления | М2 | 3,5 |
| 9 | Заделка и покраска проёма над дверью гипсокартоном | М2 | 1,0 |
| 10 | Улучшенная окраска откосов дверей и окон с подготовкой под окраску и расчисткой старой краски более 35%. | М2 | 3,0 |
| 11 | Замена светильника герметичного НСП-100 | Шт. | 2 |
| СКЛАД ЧИСТОГО БЕЛЬЯ |  |  |  |
| 1 | Ремонт штукатурки потолка и стен | М2 | 28,4 |
| 2 | Шпаклёвка стен и потолка | М2 | 71,2 |
| 3 | Улучшенная клеевая окраска и потолка и стен с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 44,2 |
| 4 | Улучшенная масляная окраска стен с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 27,0 |
| 5 | Улучшенная масляная окраска пола с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 15,2 |
| 6 | Окраска масляной краской стеллажей – 2 шт. | М2 | 13,6 |
| 7 | Улучшенная окраска труб и радиаторов отопления | М2 | 4,5 |
| 8 | Улучшенная масляная окраска дверей с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % – 1 шт. | М2 | 2,0 |
| 9 | Улучшенная масляная окраска окон с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % – 1 шт. | М2 | 2,1 |
| 10 | Улучшенная окраска откосов дверей и окон с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 2,0 |
| 11 | Замена светильника герметичного НСП-100 | Шт. | 1 |
| 12 | Замена розетки | Шт. | 1 |
| ПОМЕЩЕНИЕ СУШКИ БЕЛЬЯ |  |  |  |
| 1 | Ремонт штукатурки потолка и стен | М2 | 63,4 |
| 2 | Шпаклёвка стен и потолка | М2 | 79,2 |
| 3 | Улучшенная клеевая окраска стен и потолка с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 37,2 |
| 4 | Улучшенная масляная окраска стен с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 42,0 |
| 5 | Изготовление, установка, покраска оконной форточки | М2 | 0,2 |
| 6 | Ремонт деревянного пола с заменой лаг и фундаментных столбиков | М2 | 9,0 |
| 7 | Улучшенная окраска деревянного пола с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 18,2 |
| 8 | Улучшенная окраска труб | М2 | 3,5 |
| 9 | Улучшенная окраска дверей с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % – 2 шт. | М2 | 4,0 |
| 10 | Улучшенная окраска откосов дверей и окон с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % – 2 шт. | М2 | 3,0 |
| 11 | Замена светильника герметичного НСП-100 | Шт. | 3 |
| 12 | Замена выключателя | Шт. | 1 |
| ТУАЛЕТ, ДУШЕВАЯ КОМНАТА |  |  |  |
| 1 | Шпаклёвка стен, потолков | М2 | 23,6 |
| 2 | Улучшенная клеевая окраска стен, потолков с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 23,6 |
| 3 | Улучшенная окраска дверей с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % – 3 шт. | М2 | 6,0 |
| 4 | Замена дверного блока в душевой | М2 | 2,0 |
| 5 | Замена унитаза - компакта | Шт. | 1 |
| 6 | Замена душевого смесителя | Шт. | 1 |
| 7 | Замена вентилей | Шт. | 3 |
| 8 | Улучшенная окраска откосов дверей с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 2,0 |
| 9 | Замена светильника герметичного НСП-100 | Шт. | 4 |
| 10 | Замена провода в штробе ВВГ 2х1,5 | М. | 20 |
| ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Ремонт штукатурки стен, потолка | М2 | 19,5 |
| 2 | Шпаклёвка стен, потолков | М2 | 65,0 |
| 3 | Улучшенная клеевая окраска стен, потолка с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 38,8 |
| 4 | Улучшенная масляная окраска стен с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 26,2 |
| 5 | Улучшенная масляная окраска окон с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 2,1 |
| 6 | Улучшенная окраска радиаторов отопления и труб | М2 | 5,0 |
| 7 | Улучшенная окраска откосов окон и дверей с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 2,0 |
| ПОМЕЩЕНИЕ СОРТИРОВКИ БЕЛЬЯ |  |  |  |
| 1 | Замена деревянного пола со сменой лаг. | М2 | 36,2 |
| 2 | Замена плинтуса | М2 | 17,4 |
| 3 | Улучшенная масляная окраска пола с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 36,2 |
| 4 | Ремонт штукатурки потолка | М2 | 18,1 |
| 5 | Ремонт штукатурки стен | М2 | 60,0 |
| 6 | Шпаклёвка стен, потолка | М2 | 121,6 |
| 7 | Улучшенная клеевая окраска потолка, стен с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 80,1 |
| 8 | Улучшенная масляная окраска стен с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 41,5 |
| 9 | Улучшенная окраска окон с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % | М2 | 2,1 |
| 10 | Ремонт оконных рам с подгонкой | М2 | 2,1 |
| 11 | Улучшенная окраска труб и радиаторов отопления | М2 | 6,2 |
| 12 | Улучшенная масляная окраска дверей с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % – 1 шт. | М2 | 2,0 |
| 13 | Улучшенная окраска откосов дверей и окон с подготовкой поверхности и расчисткой старой краски более 35 % – 1 шт. | М2 | 6,0 |
| 14 | Замена светильника герметичного НСП-100 | Шт. | 4 |
| 15 | Замена выключателя | Шт. | 2 |
| 16 | Вывоз мусора по всем позициям |  |  |
|  | Цена контракта |  | 499000,00 |

Подпись участника

__________________

М.П.

З А Я В К А

на участие в запросе котировок цен на право заключения

муниципального контракта на выполнение текущего ремонта прачечной хирургического корпуса по ул. Пушкина, д. 5 для МУЗ «Центральная городская больница» г. Великие Луки в 4 квартале 2008 года.

1. Фирменное наименование

2. Сведения об организационно-правовой форме

3. Место нахождения

(область, край, район, город, населенный пункт, улица, дом)

4. Почтовый адрес

5. Номер контактного телефона

Подачей настоящей заявки выражаю своё согласие на участие в запросе котировок цен на право заключения муниципального контракта на выполнение текущего ремонта прачечной хирургического корпуса по ул. Пушкина, д. 5 для МУЗ «ЦГБ» г. Великие Луки, и обязуюсь заключить  муниципальный  контракт с МУЗ «ЦГБ» на условиях, определенных в извещении о проведении запроса котировок, объемах и ценах приведенных в Приложении №1 «Котировочное предложение».

Руководитель:

Фамилия

Имя

Отчество

Подпись

М.П.							«____» ______________200 __ г.

(число, месяц, год)

Неотъемлемой частью заявки являются следующие документы:

- Опись представленных документов.

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

- Конкурсные предложения, включающие предложения о цене контракта по лотам.

### АНКЕТА

УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| 1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма |  |
| --- | --- |
| 2. Регистрационные данные: - дата, место и орган регистрации, - учредители, - номер и почтовый адрес ИФНС, - ИНН/КПП, - ОГРН, - ОКПО. |  |
| 3. Юридический адрес участника размещения заказа |  |
| 4. Почтовый адрес участника размещения заказа, телефон, факс |  |
| 5. Банковские реквизиты (информация обо всех открытых счетах) 5.1. Наименование обслуживающего банка 5.2. Расчетный счет 5.3. Корреспондентский счет 5.4. Код БИК |  |

## ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № _________

город Великие Луки               			        	  «   »    __2008__года

________________________________________________________ именуемое  в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________, действующего на основании устава, с одной стороны, и МУЗ «Центральная городская больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице главного врача Т.А. Авдосеевой, действующей на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы в  соответствии со Спецификацией, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта,  (далее работы) в обусловленный настоящим контрактом срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные работы.

1.2.  Мероприятия по обеспечению качества работ реализуются в соответствии с требованиями действующего законодательства (в соответствии с нормами и требованиями СНиП, СанПиН, ПУЭ, НПБ, нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ)

1.3. Исполнитель обязан передать Заказчику документы, подтверждающие качество и безопасность каждой партии материалов, необходимых для выполнения ремонта.

2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Поставка материалов, необходимых для выполнения работ осуществляется за счет Исполнителя, путем отгрузки товара Заказчику.

2.2. Датой выполнения работ считается дата передачи вышеуказанных работ Заказчику Исполнителем. Факт передачи товара подтверждается счет-фактурой и актом приемки работ..

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Финансирование по настоящему контракту – смешанное.

3.2. Цена контракта составляет ________ (________________________) руб. 00 копеек. Цена контракта состоит из стоимости материалов, необходимых для выполнения работ и самого выполнения ремонта.

3.3. Расчеты по настоящему контракту осуществляются платежным поручением.

3.4. Заказчик выплачивает 30% от суммы контракта. Оставшаяся сумма выплачивается  в течение 30 дней с момента выполнения работ.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

4.1. Настоящий контракт вступает в силу с « » 2008 г. и  действует по «»  2008 г. включительно.

5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Если Исполнитель не может произвести работы в срок, указанный в контракте, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках контракта вправе вычитать из цены контракта в виде неустойки сумму, эквивалентную 0,5 процента от цены задержанных товаров за каждый день задержки до момента фактической поставки

5.2. Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию 10 календарных дней с момента её получения.

6.2. При полном  или частичном отклонении претензии, при неполучении ответа на неё в установленный срок заинтересованная сторона для разрешения спора вправе обратиться в Арбитражный суд города Пскова.

7. ФОРС – МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1.  Поставщик не лишается права на обеспечение выполнения контракта и не несёт ответственности за выплаты неустоек или расторжения контракта в силу его невыполнения, если задержка с выполнением контракта или невыполнение обязательств по контракту является результатом форс – мажорных обстоятельств.

7.2.  Форс – мажор - событие, неподвластное контролю со стороны поставщика, не вызванные его просчетам, небрежностью или носящее непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, революциями, пожарами, наводнениями, эпидемиями, карантинами.

7.3.  При возникновении форс – мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по контракту, насколько это целесообразно, и ведёт поиск альтернативных способов выполнения контракта, независящих от форс – мажорных обстоятельств.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

8.2. Настоящий контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится у Заказчика, второй у Поставщика.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РАСЧЁТНЫЕ СЧЕТА СЧЕТОВ

Исполнитель: ____________

Адрес:.

ИНН

Р/сч.

К/сч.

БИК

КПП

# Заказчик: МУЗ «ЦГБ»

Адрес: 182100 Псковская область г.Великие Луки ул. Больничная д.10.

ИНН 6025001864 КПП 602501001

ОФК по г.Великие Луки и В-Лукскому р-ну

ОФК МФ РФ по Псковской области (МУЗ «ЦГБ г.Великие Луки» л/с 03054001142)

Банк РКЦ Великие Луки г.Великие Луки

Р/сч 40204810200000010004

БИК 045853000

ОКОНХ 91511, ОКПО 01941259.

10. Подписи и печати сторон:

За Заказчика:                                                    	За Исполнителя:

Главный врач МУЗ «ЦГБ»			________________________

Т.А. Авдосеева						______________

__________________________    		                           ________________________

М.П.                                                               		          М.П.