- Локальная смета №1/6

- на заземление

- (наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Обоснование: ЭО1-2

- Составлена в ценах на: 01.01.2001

- Сметная стоимость: 31070.00 руб.

- Нормативная трудоемкость: 432.00 ч.-час.

- Зарплата основных рабочих: 3467.00 руб.

| - № | - Шифр | - Наименование работ и затрат, | - Единица | - Кол-во | - Стоимость единицы, руб. |  | - Общая стоимость, руб. |  |  | - Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - п.п. | - норматива | - материалов, изделий и конструкций | - измер. |  | - ВСЕГО | - экспл. машин | - ВСЕГО | - основной | - экспл. машин | - рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | - основной | - в. т.ч. з/пл |  | - заработной | - в. т.ч. з/пл | - на | - всего |
|  |  |  |  |  | - з/пл | - машинистов |  | - платы | - машинистов | - единицу |  |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Раздел 1.Монтажные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - ФЕР 08-02-471-01 | - Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм: 50х50х5 ( Н.Р. 95*0,9% = 609.17 руб. С.П. 65*0,85% = 393.65 руб.) | - 10 шт. | - 1.2 | - 889,36 100.69 | - 57.91 2.57 | - 1067.23 | - 120.83 | - 69.49 3.08 | - 10.70 0.38 | - 12.84 0.46 |
| - 2 | - ФЕР 08-02-472-02 | - Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением200 мм2 ( Н.Р. 95*0,9% = 352.15 руб. С.П. 65*0,85% = 227.56 руб.) | - 100 м | - 0.45 | - 1127,26 156.21 | - 75.99 2.97 | - 507.27 | - 70.29 | - 34.20 1.34 | - 16.60 0.44 | - 7.47 0.20 |
| - 3 | - ФЕР 08-02-472-06 | - Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 100 ( Н.Р. 95*0,9% = 579.53 руб. С.П. 65*0,85% = 374.49 руб.) | - 100 м | - 0.65 | - 2599,18 178.79 | - 70.95 2.57 | - 1689.47 | - 116.21 | - 46.12 1.67 | - 19.00 0.38 | - 12.35 0.25 |
|  |  | - Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | - руб. |  |  |  | - 3264 | - 307 | - 150 6 |  | - 33 1 |
|  |  | - Индекс на весь комплекс работ: |  | - 5.75 |  |  | - 18768 |  |  |  |  |
|  |  | - Итого с индексацией: | - руб. |  |  |  | - 18768 | - 1765 | - 862 34 |  | - 190 6 |
|  |  | - Накладные расходы %: | - % |  |  |  | - 1541 |  |  |  |  |
|  |  | - Итого с накладными: | - руб. |  |  |  | - 20309 |  |  |  |  |
|  |  | - Сметная прибыль %: | - % |  |  |  | - 996 |  |  |  |  |
|  |  | - Итого: | - руб. |  |  |  | - 21305 |  |  |  |  |
|  |  | - Налог на добавленную стоимость % | - % | - 18 |  |  | - 3834.90 |  |  |  |  |
|  |  | - Всего по разделу: | - руб. |  |  |  | - 25140 |  |  |  |  |
| - Раздел 2.Восстановление асфальтового покрытия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - ФЕР 27-03-008-4 | - Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных ( Н.Р. 142*0,9% = 18.67 руб. С.П. 95*0,85% = 11.79 руб.) | - 100 м3 конструкций | - 0.0013 | - 8412,24 1492.34 | - 6919.90 464.37 | - 10.94 | - 1.94 | - 9.00 0.60 | - 179.80 45.63 | - 0.23 0.06 |
| - 2 | - ФЕР 27-07-002-1 | - Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня ( Н.Р. 142*0,9% = 79.22 руб. С.П. 95*0,85% = 50.05 руб.) | - 100 м2 дорожек и тротуаров | - 0.042 | - 3037,42 221.73 | - 273.89 35.00 | - 127.57 | - 9.31 | - 11.50 1.47 | - 26.24 3.17 | - 1.10 0.13 |
| - 3 | - ФЕР 27-07-002-2 | - При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 к стоим. экспл. машин: -4 к стоим. мат-ов: -4 к з/п рабочих: -4 ( Н.Р. 142*0,9% = -6.91 руб. С.П. 95*0,85% = -4.36 руб.) | - 100 м2 дорожек и тротуаров | - 0.042 | - -929,04 -18.24 | - -36.00 -4.04 | - -39.02 | - -0.77 | - -1.51 -0.17 | - 0.54 0.10 | - 0.02 0.00 |
| - 4 | - ФЕР 27-07-001-1 | - Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см ( Н.Р. 142*0,9% = 43.50 руб. С.П. 95*0,85% = 27.49 руб.) | - 100 м2 покрытия | - 0.042 | - 3566,28 140.46 | - 57.45 0.57 | - 149.78 | - 5.90 | - 2.41 0.02 | - 15.12 0.07 | - 0.64 0.00 |
| - 5 | - ФЕР 01-02-055-2 | - Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, 2 группа грунтов к з/п рабочих: 0,8 ( Н.Р. 80*0,9% = 734.39 руб. С.П. 45*0,85% = 390.15 руб.) | - 100 м3 грунта | - 0.14 | - 1267,06 1267.06 | - 0 0 | - 177.39 | - 177.39 | - 0 0 | - 189.00 0 | - 26.46 0 |
| - 6 | - ФЕР 01-02-061-2 | - Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 2 группа грунтов ( Н.Р. 80*0,9% = 421.41 руб. С.П. 45*0,85% = 223.87 руб.) | - 100 м3 грунта | - 0.14 | - 727,06 727.06 | - 0 0 | - 101.79 | - 101.79 | - 0 0 | - 97.20 0 | - 13.61 0 |
|  |  | - Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | - руб. |  |  |  | - 528 | - 296 | - 21 2 |  | - 42 0 |
|  |  | - Индекс на весь комплекс работ: |  | - 5.75 |  |  | - 3036 |  |  |  |  |
|  |  | - Итого с индексацией: | - руб. |  |  |  | - 3036 | - 1702 | - 121 12 |  | - 242 0 |
|  |  | - Накладные расходы %: | - % |  |  |  | - 1290 |  |  |  |  |
|  |  | - Итого с накладными: | - руб. |  |  |  | - 4326 |  |  |  |  |
|  |  | - Сметная прибыль %: | - % |  |  |  | - 699 |  |  |  |  |
|  |  | - Итого: | - руб. |  |  |  | - 5025 |  |  |  |  |
|  |  | - Налог на добавленную стоимость % | - % | - 18 |  |  | - 904.50 |  |  |  |  |
|  |  | - Всего по разделу: | - руб. |  |  |  | - 5930 |  |  |  |  |

|  |  | - Итого прямых затрат по всем разделам: | - руб. |  |  |  | - 31070 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Всего по смете: | - руб. |  |  |  | - 31070 |  |  |  |  |

- Составил: ___________________   /______________/

- Проверил: ___________________   /______________/